|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **行政处罚决定文书号 :**  | 穗环法罚【2019】17号  |
| **行政相对人类别:**  | 法人  |
| **处罚类别:**  | 罚款、警告  |
| **违法事实:**  | 经我局执法监察支队2019年1月18日调查显示，2018年10月23日当天当事人正在生产，由中国广州分析测试中心对当事人焚烧炉炉渣进行采样监测，结果显示热灼减率为25.3%，不符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表2焚烧炉技术性能指标所规定的焚烧残渣热灼减率＜5%的要求。  |
| **处罚依据:**  | 1.《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号，2003年6月16日发布）第四十七条第(四)、项  |
| **处罚内容:**  | 详见处罚决定文书  |
| **行政相对人名称:**  | 广东生活环境无害化处理中心有限公司  |
| **行政相对人代码:**  | **统一社会信用代码**  | **组织机构代码**  | **工商登记码**  | **税务登记号**  | **事业单位证书号**  | **社会组织登记证号**  |
| 91440000190381667P |  |  |  |  |  |
| **法人代表姓名:**  | 陈锵  |
| **法定代表人证件号码:**  | 440104\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*1  |
| **证件类型:**  |  |
| **证件号码:**  |  |
| **违法行为类型:**  | 1.《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号，2003年6月16日发布）第二十九条  |
| **罚款金额（万元）:**  | 1  |
| **没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）:**  |  |
| **暂扣或吊销证照名称及编号:**  |  |
| **处罚决定日期:**  | 2019/06/06  |
| **处罚有效期:**  | 2099/12/31  |
| **公示截止期:**  | 2099/12/31  |
| **处罚机关:**  | 广州市生态环境局  |
| **处罚机关统一社会信用代码:**  | 11440100MB2C93184J  |
| **数据来源单位:**  | 广州市生态环境局  |
| **数据来源单位统一社会信用代码:**  | 11440100MB2C93184J  |
| **备注:**  | /  |

 |
|   **全文信息**   穗环法罚〔2019〕 17号 **行政处罚决定书** 当事人：广东生活环境无害化处理中心有限公司统一社会信用代码：91440000190381667P地  址：广东省广州市白云区白云大道南465号二楼    经我局执法监察支队2019年1月18日调查显示，2018年10月23日当天当事人正在生产，由中国广州分析测试中心对当事人焚烧炉炉渣进行采样监测，结果显示热灼减率为25.3%，不符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表2焚烧炉技术性能指标所规定的焚烧残渣热灼减率＜5%的要求。    以上事实，有《调查询问笔录》、检测报告等证据为证。    当事人上述行为违反了《医疗废物管理条例》第二十九条的规定。        2018年4月29日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2019〕9号），并于同年4月30日送达当事人。当事人未在有效期限内提出陈述申辩意见。经审理，我局认为当事人违法事实清楚，现本案经我局审查结束。    我局依据《医疗废物管理条例》第四十七条第四项、《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第14.26.2项的规定，责令当事人立即改正违法行为，予以警告，并作出处罚如下：    罚款1万元。    限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。    如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。    逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。  广州市生态环境局2019年6月6日  抄送：局辐管处、执法监察支队，市环境监测中心站，市固体废物管理中心，市生态环境局白云区分局。 |