## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年1月
表3 2015年1月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-1-4 | 7.23 |  | 4.5233 | 3.4333 | 3.6 | 1.26 | 0.01 | 0.0006 | 1.15e-05 | 0.00053 | 17.3 | 4.79 | 0.09 | 0.0032933 | 0.011267 | 0.53333 | 0.00886 | 0.00462 | 6.6667e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.13 | 0.010667 | 4064.7383 | 525.6667 | 3216.6667 | 2.5433 | 0.03L | 0.076667 |  | 氨氮 | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-1-4 | 7.2133 |  | 6.2933 | 2 | 3.5 | 0.309 | 0.008 | 0.0006 | 2.2e-05 | 0.00027 | 13.5 | 2.46 | 0.07 | 0.0083833 | 0.0040333 | 0.18333 | 0.0049433 | 0.0022167 | 6.3333e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 8431.608 | 183.6667 | 917.6667 | 1.9033 | 0.03L | 0.08 |  |  | Ⅲ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-1-4 | 7.31 |  | 6.07 | 1.8 | 3.1 | 0.512 | 0.02 | 0.0007 | 2.3e-05 | 0.0004 | 11.8 | 2.45 | 0.05 | 0.0081933 | 0.0045333 | 0.36333 | 0.0044 | 0.0021033 | 9e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.15333 | 0.005L | 71.1379 | 1323.3333 | 5536.6667 | 1.7533 | 0.03L | 0.036667 |  |  | Ⅲ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-1-5 | 7.12 | 106.5 | 0.41 | 6.58 | 6.6 | 8.41 | 0.03 | 0.002L | 0.00004L | 0.0002 | 26.9 | 13.35 | 0.68 | 0.006L | 0.008 | 0.52 | 0.0041 | 0.003 | 2e-05 | 0.002L | 0.002L | 0.03 | 0.02 | 4700000 |  | 245.7 | 4.653 | 0.036 | 0.012 | 6.68 | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-1-5 | 8.005 | 520.5 | 5.5 | 4.75 |  | 0.329 | 0.03 | 0.0008 | 0.00001L | 0.001L | 16 | 0.475 | 0.08 | 0.001L | 0.05L | 0.205 | 0.0002L | 0.0008 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.0125 | 3350 | 26 | 71.6 | 0.105 | 0.235 | 0.03 | 0.501 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-1-5 | 7.95 | 1035.3333 | 6.2 | 3.4333 |  | 0.26133 | 0.03 | 0.00063333 | 2.3333e-05 | 0.001L | 11.6667 | 0.44333 | 0.073333 | 0.030333 | 0.05L | 0.15333 | 0.0002L | 0.00086667 | 0.0001L | 0.0043333 | 0.004L | 0.05L | 0.011 | 1266.6667 | 138 | 219 | 0.11333 | 0.07 | 0.026667 | 0.468 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-1-5 | 6.6 | 16.5 | 9.4 | 1.93 | 0.77 | 0.045 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.14 | 0.064 | 0.001L | 0.001L | 0.32 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.052 | 0.03 | 4300 | 6.54 | 8.33 | 1.75 | 0.011 | 0.193 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-1-5 | 7.31 | 14.8 | 9.58 | 1.9 | 1.66 | 0.025L | 0.04 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.25 | 0.032 | 0.003 | 0.001L | 0.35 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1800 | 9.85 | 60.5 | 0.639 | 0.031 | 0.004 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-1-5 | 7.28 | 644 | 1.51 | 6.69 | 7.11 | 3.16 | 0.07 | 0.0006 | 0.00005L | 0.001L | 29 | 5.24 | 0.206 | 0.001L | 0.011 | 0.56 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 110000 | 415 | 2370 | 0.937 | 0.113 | 0.17 |  | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-1-5 | 7.3 | 941 | 5.84 | 5.24 | 2.86 | 0.175 | 0.07 | 0.0007 | 0.00005L | 0.001L | 21 | 1.89 | 0.045 | 0.001L | 0.045 | 0.61 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 19000 | 573 | 3250 | 0.984 | 0.409 | 0.2 |  | 化学需氧量、石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-1-5 | 7.81 | 278 | 0.26 | 39 | 40.2 | 11 | 0.19 | 0.0016 | 0.00005L | 0.001L | 150 | 15.1 | 1.56 | 0.001L | 0.01 | 1.05 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.01 | 1.17 | 0.02L | 430000 | 115 | 651 | 2.2 | 0.213 | 0.204 |  | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-1-5 | 7.7 | 2327 | 8.7 | 3.7 | 1.6333 | 0.28 | 0.03 | 0.002 | 0.00004L | 0.002 | 17.5 | 2.55 | 0.05 | 0.004 | 0.05L | 0.26 | 0.0007 | 0.0002L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 5060 | 24.8 | 6679 | 1.5 | 0.23 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-1-6 | 6.93 | 18.4 | 6.33 | 3.68 | 3.33 | 0.825 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 10 | 3.66 | 0.066 | 0.001L | 0.02L | 0.22 | 0.0003L | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 13933 |  |  | 2.22 | 0.28 | 0.038 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-1-6 | 6.76 | 25.3 | 6.12 | 3.53 | 3.9 | 0.957 | 0.01L | 0.0003L | 5e-05 | 0.001L | 10 | 3.72 | 0.071 | 0.0028 | 0.02L | 0.22 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 16000 |  |  | 1.97 | 0.28 | 0.048 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-1-5 | 6.71 | 16.8 | 6.6 | 3.4 | 0.5L | 0.377 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 10 | 2.36 | 0.063 | 0.001L | 0.02L | 0.2 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 9200 |  |  | 2.05 | 0.43 | 0.019 |  |  | Ⅱ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下 | 2015-1-6 | 6.76 | 190 | 5.26 | 9.5 | 6 | 3.45 | 0.02 | 0.0003L | 0.00001L | 0.01L | 29 | 8.56 | 2.62 | 0.033 | 0.014 | 1.36 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.007 | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 350000 | 179 | 131 | 4.23 | 0.03L | 0.01L | 5.38 | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-1-4 | 7.97 | 315 | 7.74 | 3.1067 | 1.5867 | 0.25533 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.7 | 0.06 | 0.0001L | 0.002L | 0.13333 | 0.0005L | 0.0028667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.05 | 0.005L | 20 | 96.7333 | 163.6667 | 0.38333 | 0.0179 | 0.0095333 | 4.4667 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-1-4 | 8.68 | 287 | 6.8967 | 3.2733 | 1.6567 | 0.21167 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.76667 | 0.043333 | 0.0001L | 0.002L | 0.13333 | 0.0005L | 0.0012 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 450 | 42.6667 | 123.6667 | 0.48 | 0.0338 | 0.0089 | 3.2567 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-1-4 | 7.97 | 8.7 | 7.81 | 3.405 | 1.58 | 0.24 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.705 | 0.04 | 0.0001L | 0.002L | 0.235 | 0.0005L | 0.0025 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 3500 | 12.9 | 33.65 | 0.425 | 0.0436 | 0.0101 | 8.665 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-1-6 | 8.04 | 2720 | 7.385 | 3.28 | 1.2575 | 0.281 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.7925 | 0.0525 | 0.0001L | 0.002L | 0.4925 | 0.0005L | 0.0025 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 14 | 101 | 241 | 0.395 | 0.02485 | 0.011425 | 3.28 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-1-6 | 6.86 | 24.6 | 7 | 3.2 | 2.6 | 0.565 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 15.8 | 1.82 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.12 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.1 | 0.04 | 9433 | 14.2 | 72.6 | 0.74 | 0.12 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-1-6 | 6.78 | 26.4 | 6.9 | 3.4 | 2.5 | 0.563 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 15.5 | 2.14 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.13 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.12 | 0.04 | 9117 | 14.4 | 16.4 | 0.77 | 0.14 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-1-6 | 6.91 | 19.8 | 6.6 | 2.6 | 2.5 | 0.513 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 15.4 | 2.21 | 0.08 | 0.001L | 0.05L | 0.02 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.1 | 0.02 | 8583 | 15.6 | 32.8 | 0.72 | 0.13 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-1-4 | 7.04 | 15205 | 4.2367 | 4.8 | 3.75 | 1.8083 | 0.013333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 15.5 | 4.9017 | 0.27 | 0.017733 | 0.0097833 | 0.49 | 0.0025667 | 0.0042167 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 1043.8491 |  | 5752.3333 | 2.4883 | 0.086667 | 0.01815 | 0.91333 | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-1-5 | 7.4733 | 28.4 | 7.8433 | 1.7 | 1.7333 | 0.35 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 8.1667 | 2.94 | 0.2 | 0.002L | 0.007L | 0.25 | 0.0003L | 0.0014333 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.13333 | 0.02L | 8456.7585 | 35.25 | 28.9667 | 2.038 | 0.19667 | 0.005L | 7.7333 |  | Ⅲ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口 | 2015-1-12 | 7.48 | 310 | 5.25 | 9.9 | 7.8 | 4.266 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.001 | 63 | 14.4 | 3.34 | 0.0003L | 0.02 | 0.17 | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.004L | 0.004L | 0.13 | 0.005L | ≥240000 | 24.5 | 74.33 | 0.92 | 0.28 | 0.01L | 0.102 | 氨氮、总磷、化学需氧量 | 劣Ⅴ
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年2月
表3 2015年2月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-2-2 | 7.17 |  | 4.3967 | 4.1 | 4 | 0.969 | 0.02 | 0.0005L | 4.5e-05 | 0.00007L | 17.7 | 4.48 | 0.14 | 0.0031933 | 0.011333 | 0.6 | 0.00009L | 0.00043333 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.093333 | 0.009 | 10288.2765 | 629.6667 | 165.6667 | 2.6867 | 0.14667 | 0.086667 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-2-2 | 7.22 |  | 6.2733 | 1.8667 | 1.7 | 0.30967 | 0.01 | 0.0007 | 3.4e-05 | 7e-05 | 10L | 2.71 | 0.07 | 0.0040767 | 0.0044667 | 0.22 | 0.00009L | 0.00156 | 6e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 5895.985 | 53.7333 | 364.6667 | 1.92 | 0.03L | 0.04 |  |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-2-2 | 7.32 |  | 6.09 | 2.6 | 3.3 | 0.497 | 0.01 | 0.0006 | 3.1e-05 | 0.00007L | 12.7 | 2.6 | 0.06 | 0.00531 | 0.0075333 | 0.37333 | 0.00009L | 0.00062667 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.15 | 0.005L | 65.4213 | 2843.3333 | 1550 | 1.78 | 0.046667 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-2-3 | 7.22 | 180 | 1.7 | 9.05 | 13.1 | 8.77 | 0.02 | 0.013 | 0.00004L | 0.0002L | 38.5 | 14.1 | 0.726 | 0.006L | 0.002L | 0.57 | 0.0036 | 0.0029 | 2e-05 | 0.002L | 0.006 | 0.434 | 0.02L | 3000000 |  | 478.9 | 1.812 | 0.048 | 0.087 | 7.09 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-2-2 | 7.995 | 474 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 0.3115 | 0.035 | 0.0007 | 0.00001L | 0.001L | 17 | 0.475 | 0.075 | 0.001L | 0.05L | 0.22 | 0.0002L | 0.00045 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.0135 | 4450 | 53.4 | 31.7 | 0.1 | 0.19 | 0.03 | 0.513 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-2-2 | 7.8467 | 513.6667 | 6.3667 | 3.2333 | 2.2667 | 0.261 | 0.023333 | 0.00076667 | 3e-05 | 0.001L | 12.6667 | 0.44 | 0.066667 | 0.02 | 0.05L | 0.16 | 0.0002L | 0.0004 | 0.0001L | 0.005 | 0.004L | 0.05L | 0.01 | 1266.6667 | 95.7 | 203 | 0.11667 | 0.23 | 0.023333 | 0.468 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-2-3 | 7.02 | 165 | 9.59 | 1.3 | 0.93 | 0.067 | 0.02 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.02 | 0.03 | 0.001L | 0.001L | 0.33 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 4700 | 4.28 | 7.3 | 0.229 | 0.117 | 0.01 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-2-3 | 7.23 | 146 | 9.59 | 2.14 | 2.04 | 0.025L | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.19 | 0.076 | 0.003 | 0.008 | 0.3 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1900 | 10.1 | 55.3 | 0.621 | 0.062 | 0.003 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-2-3 | 7.23 | 639 | 3.78 | 4.91 | 4.77 | 1.92 | 0.08 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 22 | 3.91 | 0.437 | 0.002 | 0.014 | 0.61 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 110000 | 534 | 3030 | 0.869 | 0.132 | 0.148 |  | 总磷、氨氮、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-2-3 | 7.55 | 326 | 7.69 | 5.15 | 2.95 | 0.036 | 0.06 | 0.0005 | 0.00005L | 0.001L | 21 | 1.78 | 0.116 | 0.005 | 0.03 | 0.55 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 20000 | 197 | 1120 | 0.935 | 0.305 | 0.221 |  | 化学需氧量、石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-2-3 | 7.62 | 106 | 0.28 | 43.8 | 40.9 | 12.5 | 0.1 | 0.001 | 0.00005L | 0.001L | 160 | 15 | 1.33 | 0.018 | 0.053 | 1.1 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.32 | 0.124 | 570000 | 98.3 | 136 | 1.33 | 0.208 | 0.19 |  | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-2-5 | 6.81 | 18.5 | 6.68 | 4.92 | 1.2 | 0.248 | 0.01L | 0.0003L | 2e-05 | 0.001 | 12 | 3.58 | 0.058 | 0.002 | 0.034 | 0.28 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 10635 |  |  | 2.72 | 0.23 | 0.012 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-2-5 | 6.6 | 22.8 | 5.75 | 5.33 | 2.4 | 0.909 | 0.01L | 0.0003L | 5e-05 | 0.001L | 18 | 4.41 | 0.05 | 0.0014 | 0.029 | 0.26 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 16000 |  |  | 1.84 | 0.045 | 0.048 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-2-3 | 7.28 | 20.8 | 6.61 | 3.7 | 2 | 0.491 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 11 | 3.39 | 0.127 | 0.001L | 0.022 | 0.19 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 20L |  |  | 2.87 | 0.273 | 0.011 |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-2-4 | 8.04 | 353 | 7.2 | 3.1433 | 1.56 | 0.258 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.72333 | 0.056667 | 0.002 | 0.0036667 | 0.75333 | 0.0005L | 0.0019 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 36 | 176.6667 | 201.3333 | 0.41333 | 0.0018 | 0.0013333 | 4.4667 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-2-4 | 7.02 | 205 | 7.12 | 3.2933 | 1.5667 | 0.21367 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.78667 | 0.053333 | 0.0015 | 0.0046667 | 0.40667 | 0.0005L | 0.0021 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 3500 | 1.49 | 242.6667 | 0.29333 | 0.0017 | 0.0015 | 3.2567 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-2-4 | 7.94 | 8.66 | 7.8 | 3.525 | 1.625 | 0.2405 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.775 | 0.085 | 0.0018 | 0.0025 | 0.29 | 0.0005L | 0.00245 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 2842 | 0.87 | 56.75 | 0.145 | 0.1031 | 0.00125 | 8.685 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-2-4 | 8.02 | 3250 | 8.4 | 3.355 | 1.405 | 0.28225 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.8175 | 0.06 | 0.0009 | 0.00375 | 0.6 | 0.0005L | 0.002925 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 177 | 172.75 | 244.25 | 0.4375 | 0.001525 | 0.01515 | 3.3025 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-2-2 | 7.0267 | 8103 | 4.73 | 3.6333 | 4.2 | 1.8367 | 0.04 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 15.3333 | 5.4267 | 0.14667 | 0.020367 | 0.0076667 | 0.53667 | 0.0017333 | 0.0030667 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 3333.0022 |  | 2542 | 3.0733 | 0.093333 | 0.019267 | 0.75 | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-2-2 | 7.2367 | 29.3333 | 7.46 | 1.5 | 1.5 | 0.17667 | 0.013333 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 7.8 | 2.62 | 0.11 | 0.002L | 0.007L | 0.20333 | 0.0003L | 0.001 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.11733 | 0.02L | 8062.8385 | 28.5998 | 10.1 | 1.9743 | 0.12667 | 0.005L | 5.0933 |  | Ⅲ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年3月
表3 2015年3月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-3-2 | 7.19 |  | 4.08 | 4.3 | 4.1 | 0.789 | 0.03 | 0.0005L | 6e-06 | 0.00007L | 10.8 | 3.47 | 0.08 | 0.00251 | 0.0041 | 0.56 | 0.00163 | 0.00151 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.008 | 11598 | 246 | 788 | 2.7 | 0.14 | 0.07 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-3-2 | 7.23 |  | 6.24 | 2.6 | 1.8 | 0.279 | 0.01 | 0.0005L | 2.7e-05 | 0.00007L | 10L | 3.19 | 0.06 | 0.0018 | 0.0017 | 0.25 | 0.00158 | 0.00164 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 496 | 103 | 373 | 2.25 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-3-2 | 7.32 |  | 6.00 | 3.2 | 2.2 | 0.139 | 0.01L | 0.0005L | 1.8e-05 | 0.00007L | 10L | 3.08 | 0.05 | 0.00263 | 0.0011 | 0.36 | 0.00081 | 0.00082 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.11 | 0.005L | 273 | 251 | 1387 | 2.31 | 0.03L | 0.02 |  |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-3-2 | 7.14 | 314 | 1.83 | 8.45 | 8.6 | 5.4 | 0.07 | 0.002L | 0.00004L | 0.0002L | 28.3 | 11.44 | 0.961 | 0.006L | 0.004 | 0.42 | 0.0102 | 0.006 | 2e-05 | 0.002L | 0.002L | 0.057 | 0.02L | 2100000 |  | 913.2 | 1.158 | 0.03 | 0.092 | 5.62 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-3-2 | 8 | 343 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | 0.315 | 0.035 | 0.0004 | 0.00001L | 0.001L | 16 | 0.465 | 0.065 | 0.002 | 0.05L | 0.16 | 0.0002L | 0.00075 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.0125 | 2650 | 57.45 | 14.05 | 0.11 | 0.13 | 0.01L | 0.525 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-3-2 | 7.8833 | 1401.6667 | 6.5 | 3.3333 | 2.3667 | 0.26533 | 0.033333 | 0.0006 | 3e-05 | 0.001L | 11.6667 | 0.44333 | 0.073333 | 0.002 | 0.05L | 0.10667 | 0.0002L | 0.00086667 | 0.0001L | 0.0046667 | 0.004L | 0.05L | 0.011 | 1466.6667 | 141.6667 | 233.3333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.01L | 0.473 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-3-3 | 7.14 | 17.8 | 8.74 | 2.14 | 0.61 | 0.124 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 11 | 2.9 | 0.072 | 0.001L | 0.001L | 0.37 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.025 | 5100 | 4.02 | 7.7 | 2.41 | 0.215 | 0.018 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-3-3 | 7.37 | 15.1 | 8.88 | 1.82 | 1.85 | 0.043 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.34 | 0.134 | 0.006 | 0.006 | 0.35 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1300 | 9.83 | 52.4 | 1.18 | 0.03 | 0.001 |  |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-3-3 | 7.43 | 473 | 4.12 | 4.53 | 4.65 | 2.43 | 0.07 | 0.0005 | 0.00005L | 0.002 | 20 | 3.7 | 0.444 | 0.004 | 0.015 | 0.58 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004 | 0.025L | 0.02L | 110000 | 241 | 1370 | 1.09 | 0.01 | 0.078 |  | 总磷、氨氮、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-3-3 | 7.53 | 557 | 6.44 | 4.79 | 3.56 | 0.041 | 0.07 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 22 | 4.83 | 0.089 | 0.002 | 0.041 | 0.6 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 20000 | 292 | 1660 | 3.77 | 0.095 | 0.265 |  | 化学需氧量、石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-3-3 | 7.52 | 263 | 0.58 | 30.5 | 36.9 | 12.6 | 0.1 | 0.001 | 7.3e-05 | 0.006 | 163 | 14.8 | 1.68 | 0.004 | 0.058 | 1.04 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.43 | 0.164 | 620000 | 109 | 423 | 1.34 | 0.492 | 0.249 |  | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-3-3 | 7.6 | 1926 | 7.7 | 2.9 | 2L | 0.436 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 16 | 2.41 | 0.061 | 0.003 | 0.05L | 0.29 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0003 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 3082 | 19.3 | 5207 | 1.4 | 0.22 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-3-3 | 7.02 | 16.5 | 7.78 | 4.25 | 0.9 | 0.203 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.0012 | 13 | 2.52 | 0.184 | 0.001L | 0.02L | 0.18 | 0.0004L | 0.0007 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 15279 |  |  | 1.67 | 0.27 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-3-3 | 6.72 | 19.8 | 5.7 | 5.87 | 3.4 | 0.872 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 19 | 3.35 | 0.191 | 0.001L | 0.02L | 0.17 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 16000 |  |  | 1.5 | 0.25 | 0.069 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-3-4 | 6.67 | 22.2 | 6.72 | 4.2 | 0.5L | 0.219 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 12 | 3.41 | 0.133 | 0.001L | 0.02L | 0.27 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.004L | 50 |  |  | 2.38 | 0.064 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-3-2 | 6.9033 | 6668 | 5.75 | 4.3 | 3.8 | 1.6233 | 0.026667 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 18.3333 | 5.13 | 0.17333 | 0.0153 | 0.0040667 | 0.02L | 0.0018 | 0.0031667 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 11629.907 |  | 2198.6667 | 3.3033 | 0.10333 | 0.018267 | 0.63 | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-3-2 | 7.5283 |  | 7.2517 | 1.5667 | 1.4667 | 0.46167 | 0.033333 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 6.9167 | 3.3983 | 0.091667 | 0.002L | 0.007L | 0.21667 | 0.0003L | 0.0014667 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.13467 | 0.02L | 7066.6667 |  | 14.2667 | 2.1125 | 0.21 | 0.005L |  |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸 | 2015-03-03 | 6.45 |  | 5.23 | 3.3 | 2.5 | 0.52 | 0.05L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 13 | 0.8 | 0.11 | 0.05L | 0.05L | 0.27 | 0.00025L | 0.007L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.02L | 79 | [7 empty] | Ⅲ
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。

## 表4 广东省直排海污染源水质监测信息 2015年第1季度
表4 2015年第1季度广东省直排海污染源（及排污沟、渠）监测信息
省份 | 所在 城市 | 企业名称 | 监测时间 | [36 empty] | 执行标准 | 超标因子
|  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷
广东省 | 广州 | 广州中科成污水净化有限公司（原南沙污水处理厂） | 2015-1-6 | 22.4 | 6 | 9 | 7.06 | 0.04L |  |  | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 0.5 |  |  |  | 0.01L | 0.05L |  | 0.012 | 0.01L | 3L |  |  | 4 | 0.44 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 8.22 | 0.19 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 广州 | 广州临海环境技术有限公司（原小虎岛污水处理厂） | 2015-1-22 | 12.9 | 4 | 8 | 7.11 | 0.06 |  |  | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 0.11 |  |  |  | 0.01L | 0.05L |  | 0.009L | 0.01L | 3L | 1.1 |  | 4 | 0.12 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 14.6 | 0.2 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2015-1-29 | 16L | 0.5L | 4 | 6.99 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.02; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L |  | 20L | [8 empty] | 6.59 | 0.257 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 深圳 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | 2015-1-14 | 37 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 六价铬: 0.014; 氨氮: 0.2; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总镉: 2L |  |  |  | 0.005 | [9 empty] | 0.25 | 0.297 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2015-1-13 | 27.8 | 4 | 4 | 6.54 | 0.06 |  |  | 0.06 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.42; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.34; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.032 | 0.002L | 20L | [8 empty] | 4.78 | 0.252 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2015-1-14 | 16L | 1.3 | 4 | 6.63 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.16; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.031 | 0.002L | 1400 | [8 empty] | 7.75 | 0.092 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2015-1-14 | 16L | 0.5L | 4 | 7.24 | 0.04 |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 7.57; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.03 | 0.004 | 59 | [8 empty] | 8.81 | 0.405 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 海洋世界有限公司污水处理工程 (小梅沙污水处理厂） | 2015-2-4 | 23 | 4 | 4 | 7.13 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 2.82; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.075 | 0.002L | 65 | [8 empty] | 10.7 | 0.742 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2015-1-21 | 27.6 | 5.3 | 6 | 6.36 | 0.08 |  |  | 0.56 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.26; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.043 | 0.002L | 26 | [8 empty] | 10.6 | 0.314 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南海玫瑰园排放口 | 2015-1-8 | 108 |  |  | 8.05 |  |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 12.54; 总硒: 0.0015; 总砷: 0.0044; 总铅: 0.0002L; 总汞: 0.04L; 总镉: 0.02L |  |  |  | 0.002L | [9 empty] | 16.46 | 0.694 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 2015-1-6 | 28 |  | 23 | 7.16 | 0.37 |  | 0.22 |  | 0.004 |  | 1.58 | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.05L | 0.01L | 0.03 | 0.01L | 3L |  |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 2.18 | 0.31 | GB21900-2008表3水污染物特殊排放限值
广东省 | 珠海 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 2015-1-6 | 33 | 10.5 | 25 | 7.09 | 0.39 | 0.01L |  |  | 硫化物: 0.103; 氨氮: 6.86 | 12.8 | [14 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2015-1-6 | 21 | 7.2 | 18 | 7.41 | 0.5 |  |  | 0.2 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.34; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.05; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.74 |  | 3000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3.36 | 0.48 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 2015-1-6 | 21 | 7.1 | 17 | 7.42 | 0.54 |  |  | 0.19 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 6.61; 总砷: 0.0002; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.04; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.81 |  | 8600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8.27 | 0.53 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2015-1-6 | 20 | 6.7 | 17 | 7.5 | 0.51 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 7.19; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.8 |  | 8400 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 9.66 | 0.57 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2015-1-7 | 19 | 6.6 | 16 | 7.21 | 0.51 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.74; 总砷: 0.0002; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.05; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.74 |  | 230 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4.73 | 0.45 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2015-1-7 | 20 | 6.7 | 15 | 7.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.22; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.67 |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2.15 | 0.43 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(一、二期) | 2015-1-7 | 25 | 8 | 17 | 7.37 | 0.51 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.858; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.87 |  | 255 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.64 | 0.53 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | 2015-1-8 | 20 | 6.7 | 18 | 7.27 | 0.51 |  |  | 0.2 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.93; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.07; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.9 |  | 53 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6.87 | 0.39 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 2015-1-7 | 21 | 6.8 | 18 | 8.22 | 0.52 | 0.01L |  | 0.25 | 0.004L |  | 0.616 | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.05L | 0.01L | 0.03 | 0.01L | 6 | [14 empty] | 1.54 | 0.19 | GB13456-2012表1标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | 2015-1-7 | 20 | 6.8 | 17 | 7.27 | 0.5 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.57; 总砷: 0.0002; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.06; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 4 | 0.83 |  | 688 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.37 | 0.55 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2015-1-7 | 20 | 6.7 | 18 | 8.1 | 0.51 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.604; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.05; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.85 |  | 2800 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.28 | 0.75 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市联泰水质净化厂 | 2015-1-23 | 26 | 6.77 | 19 | 7.1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.78; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.015L; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.477 |  | 520 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 11 | 0.175 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 2015-1-22 | 16 | 9.45 | 25 | 7.11 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.52; 总砷: 0.004; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.056; 总铬: 0.002; 总镉: 0.7L |  |  | 0.717 |  | 1400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.02 | 1.07 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 南澳县后江污水处理厂 | 2015-1-22 | 54 | 16.6 | 19 | 7.35 | 0.04 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.955; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.091; 总铬: 0.034; 总镉: 0.7L |  |  | 0.795 |  | 730 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 11.4 | 2.09 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2015-1-28 | 33 | 7 | 5 | 7.89 | 0.04 | 0.2843 |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.15 | 15.7 |  |  | 0.004L | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 惠州 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 2015-1-7 | 45 | 10 | 6 | 7.63 | 0.02L |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.87; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.00007L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 1.04 |  |  | 0.74 |  | 20L |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 13.8 | 0.11 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 惠州 | 中海油石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 2015-1-14 | 41 |  | 8 | 7.44 | 0.29 | 0.0003L |  | 0.27 | 0.004L | 0.005L | 3.31 | 0.05L |  | 0.05L |  | 0.03L | 0.01L |  | 0.004L | 3L |  |  |  | 0.19 | 0.01 |  | 0.00004L | 0.00003L | 0.00002L |  | 4 | 0.02 | 0.00003L |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2015-1-9 | 24 | 14.7 | 10 | 6.75 | 0.57 |  |  | 1.59 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.311; 总砷: 0.0041; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.0003L; 总镉: 1L |  |  | 0.94 |  | 598 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10.4 | 0.88 | GB18919-2002表1二级标准与DB44/26-2001第二时段二级标准的严者
广东省 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2015-1-7 | 35 | 7 | 6 | 7.63 |  |  |  |  | 氨氮: 3.07 |  | 4 | [11 empty] | 9.38 | 0.19 | GB3544-2008表2表3制浆和造纸联合生产企业
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-1-8 | 10 | 2 | 6 | 7.24 | 0.1 | 0.01L | 1 | 0.29 | 0.004L | 0.016 | 0.74 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0009 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.34 | 0.08 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-1-8 | 10L | 2 | 5 | 7.08 | 0.08 | 0.01L | 0.14 | 0.19 | 0.004L | 0.021 | 1 | 0.15 | 0.0002L | 0.05L | 0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.96 | 0.01 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2015-1-8 | 79 | 15 | 16 | 7.17 | 0.07 | 0.01L | 0.02L | 0.23 | 0.004L | 0.01 | 1.68 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0011 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 6.94 | 0.08 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2015-1-6 | 39 | 8 | 7 | 7.56 | 0.2 | 0.01L |  |  | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.043; 氨氮: 8.44; 总铜: 0.05L |  | 4 | 0.05L | [9 empty] | 0.03L | 8.92 | 0.31 | GB4287-2012表1标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-1-8 | 10L | 3 | 6 | 7.12 | 0.08 | 0.01L | 0.02L | 0.17 | 0.004L | 0.019 | 1.04 | 0.12 | 0.0002L | 0.05L | 0.0005 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.37 | 0.05 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-1-8 | 10L | 3 | 9 | 7.37 | 0.11 | 0.01L | 0.72 | 0.32 | 0.004L | 0.021 | 0.18 | 0.02L | 0.0009 | 0.05L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.52 | 0.06 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 中山 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2015-3-3 | 22.1 | 6.3 | 6.5 | 8.41 | 0.2 |  | 0.27 | 0.35 | 硫化物: 0.02L; 氨氮: 0.24 |  |  | 0.451 | [12 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 华美（台山）五金制品有限公司 | 2015-1-15 | 32 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.37; 总锌: 0.05L; 总铜: 0.07; 总铅: 0.2L |  |  |  | 0.004 | [11 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 国华台山电厂 | 2015-1-15 | 31 |  |  | 7.1 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: <0.025 | [15 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 台山市王府洲污水处理有限公司 | 2015-1-15 | 18 |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.27 | [13 empty] | 3.54 | 0.64 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂 | 2015-1-15 | 30 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.547 | [13 empty] | 6.02 | 0.97 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2015-1-12 | 20 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.43 | [13 empty] | 3.72 | 1.02 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2015-2-3 | 22.4 |  |  |  | 0.75 |  |  | 1.54 | 氨氮: 0.086 | [13 empty] | 0.11 | 0.01L | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 阳江 | 闸坡污水处理厂排出口 | 2015-2-3 | 32.4 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.83 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.02; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.05L; 总镉: 1L | [13 empty] | 13.6 | 0.43 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2015-1-4 | 7 | 2.6 | 118 | 6.17 |  |  | 1.94 |  | 氨氮: 0.663; 总铜: 0.05L; 总砷: 0.0002L; 总铅: 0.2L; 总镉: 50L | [14 empty] | 0.684 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 悬浮物
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2015-1-14 | 8 | 2.3 | 16 | 8.3 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.065 | [15 empty] | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江市东洋水产有限公司 | 2015-1-20 | 49 | 32.2 | 94 | 7.12 |  |  |  |  | 氨氮: 2.44 | [14 empty] | 4.38 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 总磷、五日生化需氧量
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山污水处理厂 | 2015-1-7 | 36 | 11.6 | 19 | 6.56 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.12; 总砷: 0.0018; 总铅: 0.0015; 总汞: 0.05; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.12 |  | 2 | 0.05L |  | 9200 | [8 empty] | 15.8 | 0.388 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂 | 2015-1-7 | 18 | 7.7 | 16 | 7.03 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.63; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.02; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.1L |  | 2 | 0.05L |  | 9200 | [8 empty] | 7.82 | 0.342 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2015-1-21 | 42 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.384; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.0011; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.02L |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 3.79 | 0.138 | GB18486-2001表1
广东省 | 茂名 | 电白县污水处理厂 | 2015-1-12 | 24 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 氨氮: 3.945; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.0042; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.2 |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 11.8 | 0.95 | DB44/26-2001第二时段二级标准
备注:1.pH值为无量纲，总汞和总镉单位为ug/L,烷基汞单位为ng/L,其他监测指标单位为mg/L。 2.若有总氮和总磷统一按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002相应时段标准限值进行评价。 3.未检出为检出限加"L"