## 12_gas
监测日期：2022年9月10日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 244720.656 |  | 1.036 | 100 | 0.4906 | 50 | 0 | 20 | 停机
2 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | ARP烟囱 | 864 |  |  | 120 |  | 550 |  |  | 停机
3 | 广州珠江电厂 | 3号机组脱硫净烟气 | 12683413.676 |  | 72.193 | 100 | 42.622 | 50 | 42.536 | 20 | 停机
|  | 1号机组脱硫净烟气 | 24328051.732 |  | 40.342 | 100 | 19.96 | 50 | 2.972 | 20 | 正常
|  | 2号机组脱硫净烟气 | 25865842.364 |  | 37.168 | 100 | 21.645 | 50 | 2.36 | 20 | 正常
|  | 4号机组脱硫净烟气 | 24852529.852 |  | 39.59 | 100 | 24.795 | 50 | 4.392 | 20 | 正常
4 | 广东粤华发电有限责任公司 | 1号烟囱出口 | 37097195.984 |  | 32.209 | 50 | -0.294 | 20 | -0.355 | 5 | 00:00-05:00停机
|  | 2号烟囱出口 | 990851 |  | 14.178 | 50 | 1.852 | 20 | 0.351 | 5 | 00:00-23:00停机
5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 7万吨/年硫磺尾气炉 | 295701.3437 |  |  |  | 0.2636 | 100 |  |  | 正常
6 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 9号机组废气排放口 | 26600358 |  | 40.452 | 50 | 19.113 | 35 | 1.913 | 5 | 正常
|  | 8号机组废气排放口 | 24233324 |  | 39.482 | 50 | 15.903 | 35 | 1.78 | 5 | 正常
7 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 6号7号炉合并出口 | 29170636 |  | 39.523 | 50 | 10.637 | 35 | 5.316 | 10 | 正常
8 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 1号余热锅炉烟囱 | 226794.891 |  | 6.155 | 50 |  |  |  |  | 正常
|  | 2号余热锅炉烟囱 | 1454649.625 |  | 15.512 | 50 |  |  |  |  | 正常
9 | 广州中电荔新热电有限公司(原广州中电荔新电力实业有限公司) | 1号废气排放口 | 22892738 |  | 149.825 | <=100 | 25.851 | 50 | 3.209 | <=20 | 正常
|  | 2号废气排放口 | 337163 |  | 0 | <=100 | 21.968 | 50 | 116.69 | <=20 | 停机
10 | 广州越威纸业有限公司 | 气排口 | 873504 |  | 2.76 | 100 | 2.26 | 50 | 0.28 | 20 | 停机
11 | 广州市珠江水泥有限公司 | 窑尾收尘器排口 | 10953970.792 |  | 96.163 | 320 | 0 | <=100 | 4.992 | 20 | 正常
12 | 广州市越堡水泥有限公司 | 废气排放口 | 12624929 |  | 95.4626 | 320 | 26.2819 | <=100 | 2.0985 | 20 | 正常
13 | 乐金显示(中国)有限公司 | 锅炉尾气排放口 | 54898.4 |  | 53.09 | 150 | 20.54 |  |  |  | 正常
14 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 308303.843 |  | 178.8186 | 550 | 19.77 | 400 | 48.5058 | 30 | 正常
15 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 气放排口(烟气) | 80352 |  | 0 | 150 | 0 | 50 | 0.48 | 20 | 停机
16 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 气放排口(烟气) | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 35 | 0 | 20 | 停机
17 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 0 | [7 empty] | 正常
|  | 处理机废气排放口 | 165838.72 | [7 empty] | 正常
18 | 广州斗原钢铁有限公司 | 有机废气排放口 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 停机
|  | 废气排放口 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 停机
19 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#2 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
20 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
21 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
22 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 10.6822 |  |  | 120 |  |  |  |  | 停机
|  | 焚烧炉废气排放口 | 341815.2187 |  | 56.0185 | 300 | 0 | 100 | 17.3904 | 30 | 正常
23 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
24 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | [8 empty] | 正常
25 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 11289.3378 | [7 empty] | 正常
26 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 2637.89 |  | 0.156 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
27 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 气放排口#1 | 208284.547 |  | 319.883 | 700 | 25.638 | 400 | 2.242 | 200 | 正常
|  | 气放排口#2#3 |  |  |  | 700 |  | 400 |  | 200 | 停机
28 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口(烟气) |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
29 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 废气排放口 | 75934.734 |  | 5.825 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
30 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 气放排口(烟气) | 568596.482 |  | 0.194 | 150 | 146.05 | 35 | 160.867 | 20 | 停机
31 | 广州JFE钢板有限公司 | 轧机油雾废气排放口 | 269747.687 | [7 empty] | 正常
32 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口(烟气) |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
33 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
34 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
|  | 排气口2 | 293145.75 |  | 0.057 | 50 | 0.004 | 35 | 0 | 5 | 正常
35 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 107.52 |  | 46.45 | 200 | 74.34 | 50 | 2034.17 | 30 | 正常
36 | 广汽乘用车有限公司 | RTO（A）炉焚烧废气 | 17196.24 | [7 empty] | 正常
|  | RTO（B）炉焚烧废气 | 81674.358 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO1号炉）废气排气筒 | 217301.818 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO2号炉）废气排气筒 | 34503.125 | [7 empty] | 正常
37 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 31104 |  | 62.79 | 150 | 18.47 | 35 | 27.8 | 20 | 停机
38 | 广州发展鳌头分布式能源站 | 废气排口1 | 2147865.5 |  | 17.068 | 50 |  | 50 |  | 30 | 正常
|  | 废气排口2 | 13001.92 |  | 1.418 | 50 |  | 50 |  | 30 | 正常
|  | 废气排口3 | 295068.844 |  | 66.665 | 150 |  | 50 |  | 30 | 正常
39 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 | 0 |  | 13.13 | 150 | 2.59 | 50 | 2.4 | 20 | 停机
40 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 287350.656 |  | 42.61 | 200 | 12.04 | 50 | 7.37 | 30 | 正常
|  | 废气总排口 | 287350.656 |  | 42.61 | 200 | 12.04 | 50 | 7.37 | 30 | 00:00-07:00停机
41 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 300 |  | 80 | 正常
|  | 100吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 200 |  | 65 | 正常
42 | 广州美维电子有限公司 | 气21 | [8 empty] | 正常
43 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 有机废气排放口 | 77447.5156 | [7 empty] | 正常
44 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气总口 | 807678.62 |  | 211 | 150 | 73.93 | 35 | 8.51 | 20 | 停机
45 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 垃圾焚烧炉立式排放口1# | 4186.5068 |  | 156.9711 | 150 | 0 | 100 | 21.7412 | 10 | 停机
|  | 垃圾焚烧炉立式排放口2# | 2423609.75 |  | 87.0163 | 150 | 20.0199 | 100 | 5.1099 | 10 | 正常
|  | 垃圾焚烧炉立式排放口3# | 2265136.5 |  | 87.2588 | 150 | 24.1203 | 100 | 6.9223 | 10 | 正常
46 | 广汽本田汽车有限公司 | 气-03 | [8 empty] | 正常
47 | 广州环投花城环保能源有限公司(广州市第五资源热力电厂) | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 2898544.25 |  | 113.9742 | 200 | 0.2207 | 100 | 0.9411 | 10 | 正常
|  | 2号锅炉燃烧废气排放口 | 0 |  | 189.6022 | 200 | 11.1562 | 100 | 10.0502 | 10 | 停机
|  | 3号锅炉燃烧废气排放口 | 1921952.875 |  | 32.4171 | 200 | 22.1305 | 100 | 8.6324 | 10 | 停机
48 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 2432998 |  | 107.6945 | 150 | 33.2788 | 100 | 3.7167 | 10 | 正常
|  | 废气排口02 | 26330.3476 |  | 67.8992 | 150 | 364.3703 | 100 | 260.3497 | 10 | 停机
49 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 2341191.25 |  | 62.9518 | 110 | 11.5873 | 50 | 5.9663 | 10 | 正常
|  | 气-02 | 864.1502 |  | 436.689 | 110 | 107.5352 | 50 | 48.8802 | 10 | 停机
|  | 气-03 | 2694650.25 |  | 60.0863 | 110 | 9.1097 | 50 | 3.3959 | 10 | 正常
50 | 广州环投福山环保能源有限公司(第三资源热力电厂) | 1#垃圾焚烧炉 | 2687888.75 |  | 104.5403 | 200 | 16.3532 | 100 | 2.8038 | 10 | 正常
|  | 2#垃圾焚烧炉 | 3113894 |  | 114.8003 | 200 | 15.6327 | 100 | 1.2911 | 10 | 正常
|  | 3#垃圾焚烧炉 | 3103581 |  | 104.2954 | 200 | 5.1102 | 100 | 1.833 | 10 | 正常
|  | 4#垃圾焚烧炉 | 2753682 |  | 118.1721 | 200 | 14.5236 | 100 | 1.1218 | 10 | 正常
|  | 5#垃圾焚烧炉 | 2988362.25 |  | 122.2184 | 200 | 15.7554 | 100 | 1.3671 | 10 | 正常
|  | 6#垃圾焚烧炉 | 2581901.75 |  | 122.0739 | 200 | 10.8096 | 100 | 2.4989 | 10 | 正常
51 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 废气排放口 | 239239.437 |  | 47.98 | 150 |  |  |  |  | 正常
52 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 81316.078 |  | 0.2467 | 150 |  | 35 |  | 20 | 正常
53 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 废气排放口 | 135899.437 |  | 39.304 | 150 | 2.819 | 35 | 4.523 | 20 | 正常
54 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 51398.562 |  | 40.3726 | 150 | 2.4082 | 35 | 2.9804 | 20 | 正常
55 | 广州市欧橡隔热材料有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 30 | 正常
56 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
57 | 广州市富虹食品有限公司 | 废气排放口 | 293390.187 |  | 26.2818 | 100 | 0.154 | 181 | 8.6586 | 13 | 正常
58 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 废气排放口 | 535472.43 |  | 105.825 | 150 | 7.626 | 35 | 8.196 | 20 | 正常
59 | 广州市东朗糖业有限公司 | 废气排放口 | 42265.886 |  | 22.443 | 150 | 1.858 | 35 | 1.631 | 20 | 正常
60 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 1075947.62 |  | 117.4542 | 150 | 7.0597 | 35 | 7.2673 | 20 | 正常
61 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 有机废气排放口01 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 500 | 0 | 120 | 停机
|  | 有机废气排放口02 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 500 | 0 | 120 | 停机
|  | 有机废气排放口03 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 20 | 正常
|  | 有机废气排放口05 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 500 | 0 | 120 | 停机
|  | 废气排放口06 | 48593.2 | [7 empty] | 停机
|  | 废气排放口07 | 6386.5859 | [7 empty] | 停机
|  | 废气排放口08 | [8 empty] | 正常
|  | 废气排放口09 | [8 empty] | 正常
|  | 废气排放口10 | 218801.5781 | [7 empty] | 停机
62 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 有机废气排放口01 | 423934.8438 |  | 20.5448 | 150 | 5.8418 | 50 | 54.0842 | 20 | 正常
|  | 有机废气排放口02 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
|  | 有机废气排放口03 | 328905 |  | 6.2945 | 150 | 2.9863 | 50 | 33.2147 | 20 | 正常
|  | 废气排放口04 | 23998.6 | [7 empty] | 停机
|  | 废气排放口05 | 416985.25 | [7 empty] | 正常
|  | 废气排放口06 | 487775.8125 | [7 empty] | 正常
63 | 广州广合科技股份有限公司 | 一厂SCR4 | 79718.63 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR15 | 51021.01 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR9 | [8 empty] | 正常
|  | 二厂SCR6 | [8 empty] | 正常
64 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
65 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
66 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 591840 |  | 40.01 | 200 | 0.2 | 50 | 14.17 | 30 | 正常
67 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 集中排气筒 | [8 empty] | 正常
|  | RTO1#炉排气筒 | [8 empty] | 正常
68 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 492409.312 |  | 59.539 | 200 | 4.095 | 50 | 5.196 | 30 | 正常
69 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
70 | 广东申星化工有限公司 | 气放排口 | 122553.39 | [7 empty] | 正常
71 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 气放排口04 | 1.29 | [7 empty] | 停机
|  | 气放排口01 | 623.66 | [7 empty] | 停机
|  | 气放排口03 | 0 | [7 empty] | 停机
|  | 气放排口02 | 3888.18 | [7 empty] | 停机
|  | 气放排口05 | [8 empty] | 停机
|  | 气放排口06 | 44259.39 | [7 empty] | 正常
72 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 气放排口 | 484885.562 | [7 empty] | 正常
73 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2326.165 |  | 1.5194 | 200 | 3.5812 | 50 | 1.2036 | 30 | 停机
74 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 无组织废气排放口 | [8 empty] | 正常
75 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
76 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 7776.8486 |  | 13.8 | 150 |  | 50 |  |  | 正常
77 | 捷普电子(广州)有限公司 | 废气排放口-01 | 342629 | [7 empty] | 正常
|  | 废气排放口-02 | 51108.3 | [7 empty] | 正常
78 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | 53893.8 | [7 empty] | 正常
79 | 华电福新广州能源有限公司 | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 161244.0312 |  | 2.1055 | 50 |  | 35 | 0.1023 | 5 | 正常
|  | 2号余热锅炉烟囱CEMS | 46597888 |  | 15.1684 | 50 |  | 35 | 0.0737 | 5 | 正常
80 | 广州市恒远彩印有限公司 | 1#废气排放口 | [8 empty] | 正常
|  | 2#废气排放口 | [8 empty] | 正常
81 | 广汽本田汽车有限公司(开发区工厂) | RTO炉内排气口 | 593488.18 | [7 empty] | 正常
|  | 集中排气口 | [8 empty] | 正常
82 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 氮氧化物监控点 | 282273.9 |  | 94.1 | 150 | 2.45 |  | 0.046 |  | 正常
83 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 12187.9833 | [7 empty] | 停机
|  | RTO排放口 | 79568.023 | [7 empty] | 停机
|  | 闪干排放口 | 23416.0351 | [7 empty] | 停机
84 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 气-06 | 308686 | [7 empty] | 停机
85 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 51137.978 |  | -2234.568 | 50 |  | 20 |  | 5 | 停机
|  | 废气排放口02 | 9355987.042 |  | 43.01 | 50 |  | 20 |  | 5 | 正常
86 | 广州华润热电有限公司 | 1号机组脱硫出口 | 18605672 |  | 45.8698 | <=100 | 19.1026 | 50 | 3.0689 | <=20 | 正常
|  | 2号机组脱硫出口 | 20574948 |  | 42.8292 | <=100 | 13.7138 | 50 | 3.1529 | <=20 | 正常
87 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 一厂RTO废气排放口 | 351.36 | [7 empty] | 正常
|  | 二厂RTO废气排放口 | 1163250.25 | [7 empty] | 正常
88 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 1#烟囱 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
说明：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）中环境保护部门负责的有效性审核已取消。