附件2

广州康欣血液透析中心有限公司生态环境违法行为公开道歉承诺守法声明书

我广州康欣血液透析中心有限公司在我广州康欣血液透析中心有限公司（以下简称“中心”）在在广州市越秀区人民北路837号101、102、103、104、107经营血液透析业务，经营过程中有污水产生。污水经含氯消毒粉自动投放消毒、三级池、沉淀池处理后排入市政污水管网。2022年9月5日，经广州市生态环境局执法人员调查确认，我中心存在以下生态环境违法事实：排放口外排废水中化学需氧量浓度为774mg/L,粪大肠菌群为3.5×10^4MPN/L,超出广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准限值要求(化学需氧量浓度为500mg/L,粪大肠菌群为5000 MPN/L)。我中心上述行为违反了生态环境行政法律法规规章的有关规定。

针对上述违法行为，广州市生态环境局向我中心送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（穗环（越）罚告〔2022〕5号），告知我中心拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩（及申请听证）的权利。我中心对广州市生态环境局认定的违法事实、性质、情节和危害后果没有异议。违法行为发生后，我中心已积极主动采取措施对上述违法行为进行了改正，中心一方面加强环保培训、提高环保意识和环境管理水平，一方面委托第三方环保公司对现有污水处理设施进行全程检查，提出具体的改造升级施工方案并增加工艺流程、完善污水处理设施等，确保污水处理后达标排放，并初步取得改善和提高。

就上述违反生态环境行政管理秩序、给生态环境造成不利影响的行为，我中心愿意接受广州市生态环境局的处罚和教育，在此，并就上述违法行为及所造成的不良影响表示诚挚的歉意。我中心郑重承诺，在今后的生产和经营过程中，一定严格遵守生态环境保护法律法规规章等规定，自觉承担起排污者应有的生态环境保护主体责任，自觉接受社会公众的监督。

广州康欣血液透析中心有限公司

2022年 11月28日