广州市地表水新型污染物调查项目      采购需求书

一、项目基本情况

国家“十四五”规划和2035远景目标也提出要重视新污染物的监测评估与治理。生态环境部《“十四五”国家地表水监测及评估方案（试行）》提出，逐步在有条件的流域和地区探索开展新污染物的监测评估工作。广州市作为粤港澳大湾区的重要城市，前期已有研究报道了珠江广州河段、城市污水处理厂及饮用水中检出了一些抗生素、全氟化合物、药物及个人护理品等新污染物，但广州市水体中新污染物的污染全貌仍不清楚。因此，本项目拟基于LC-MS/MS、GC-MS/MS、LC-QTOF和GC-QTOF等高分辨质谱的靶向-非靶向筛查技术，全面筛查珠江广州水体中新污染物组成，明确新污染物的污染特征，并结合新污染物的暴露风险、生态风险和健康风险，筛选广州珠江河段水体中需重点监测新污染物清单，为广州市新污染物治理提供基础数据和技术支撑。本项目预算40万元。

二、技术要求

（一）服务内容

（1）开展珠江广州段水体中新污染物的靶向-非靶向筛查

工作任务实施内容：开展水体新污染物调查研究，调查珠江广州段干流水体中新污染物污染组成和污染特征，结合新污染物的暴露风险、生态风险和健康风险，筛查广州珠江段水体中的新污染物。

- 1）珠江广州段水体中新污染物非靶向筛查

利用基于高分辨质谱的非靶向筛查方法，开展珠江广州段水体中新污染物筛查。在珠江广州段共设置10个监测点，采样频次为2次（枯水期和丰水期），通过前处理提取和和高分辨质谱检测，揭示珠江广州段水体中新污染物组成特征。

- 2）珠江广州段水体中典型新污染物靶向分析

结合非靶向筛查结果，运用已有的各类新污染物（抗生素、全氟化合物、激素和药物等）靶向定量分析方法，对高检出和高关注的典型新污染物进行定量分析，获取珠江广州段水体中10个断面（点）中典型新污染物的污染特征。

3）珠江广州段重点关注新污染物筛选

结合靶向-非靶向分析结果，获得珠江广州段水体中新污染物及转化产物组成和分布特征；综合新污染物理化性质、污染特征、生态风险，运用风险权重计算方法，分别获取各新污染物在水体中的综合风险评分，筛选珠江广州段水体中现阶段需重点关注的新污染物。

（2）协作构建典型新污染物靶向定量分析方法

工作任务实施内容：组织我站技术人员学习水体中新污染物监测方法、前处理技术和分析方法，对新污染物筛查技术开展理论及操作培训，指导相关技术人员提高新污染物监测的实操能力和分析评价能力；对于重点关注新污染物全氟化合物，协助相关技术人员建立从样品采集、前处理、仪器分析和数据处理的全流程分析方法。

（二）服务成果

（1）珠江广州段10个断面新污染物监测数据报告1份；

（2）协助建立的全氟化合物靶向定量分析方法报告1份；

（3）项目实施总结报告1份。

（三）服务技术要求

1. 开展珠江广州段水体中新污染物的靶向-非靶向筛查

利用LC-MS/MS、GC-MS/MS、LC-QTOF和GC-QTOF等高分辨质谱开展珠江广州段水体新污染物污染现状调查，综合新污染物理化性质、污染特征和环境风险，筛选珠江广州段水体中需重点关注的新污染物。

2. 协作构建典型新污染物靶向定量分析方法

针对重点关注的全氟化合物新污染物，通过组织理论和技术培训，协助我站技术人员建立从样品采集、前处理、仪器分析和数据处理的全流程分析方法。

（四）服务人员要求

1.人员配置

应具备不少于3名正高级职称的科研人员组成的项目研发队伍，研究人员应具有新污染物靶向-非靶向筛查研究基础，发表过新污染物筛查方面的SCI论文。

2.人员资质

研究人员应是两个及以上省部级重点实验室等科研平台主要成员，具有编制典型新污染在水体和土壤分析的团体/行业标准基础。

3.综合能力要求

分析平台应配备可应用于新污染物非靶向分析的高分辨质谱（LC-QTOF和GC-QTOF），应用于靶向定量分析的高端质谱（LC-MS/MS和GC-MS/MS）。申请团队应具有新污染物非靶向筛查数据库和化学品信息化管理平台等知识产权。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

合同签订后至2023年11月30日。

（二）合同履行期限

2023年11月30日前。

（三）标的提供的地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签定并收发票后，支付合同总额50%款项；

2期：9月份收到发票后，于5个工作日内支付合同总额剩余25%款项；

3期：提交总结报告完成项目验收，并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额剩余25%款项。

（五）验收要求

1.验收时间及方式：中标方提交全部数据报告、分析方法报告、总结报告等成果后，中标方提出验收申请，采购方7个工作日内启动验收，采购方对样品分析结果数据报告、分析方法报告、总结报告等进行审核，并聘请不少于5名专家对项目进行整体验收。

2.验收标准：详见（二）服务成果。

3.验收费用：本项目验收所产生的所有费用由中标方承担。

（六）其他要求

本项目涉及的样品数据和报告需提供保密，未经过采购方同意任何人不得擅自公开发表或发布。