广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 中山大学肿瘤防治中心    报出日期：  2015 年  09  月 07 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学肿瘤防治中心 | 45541700-5 | 徐瑞华 | 广州市东风东路651号 | 020-87343520 | 医疗 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 两个 | 污水 排放量(万吨) | 219000 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 无 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 无 | 排入城市 管网量 (万吨) | 219000 | 其他 去向量(万吨) | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 7.0 | _ |  | 6 ~ 9 | 0 |
| 悬浮物 | 51 | 5mg/L |  | 60 | 0 |
| 化学需氧量 | 82.7 | 10mg/L |  | 250 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 3.4 | 0.5mg/L |  | 100 | 0 |
| 总氯 | 2.34 | 0.03mg/L |  | 2~8 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 感染性医疗废弃物 | 441959千克 | 0 | 移交广东生活环境无害化处置中心 | 441959千克 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线加速器（SYNERGY PLATFORM） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（Trilogy） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（CLINAC 600EX） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（Synergy） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（CLINAC 600C/D） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（Brilliance CT Big Bore） | 使用 | 射线装置 |  |
| 模拟定位机（Simulix EVOLUTION） | 使用 | 射线装置 | 3台 |
| DSA(FD20) | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（BRILLIANCE16） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（GE DISCOVERY CT750HD） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（Aquilion 64） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（ICT） | 使用 | 射线装置 |  |
| 大孔径CT（Brilliance CT Big Bore） | 使用 | 射线装置 |  |
| X线机（胃肠Essenta RC） | 使用 | 射线装置 |  |
| 乳腺机（数字化乳腺Senographe DS） | 使用 | 射线装置 |  |
| DR(DigitalDiagnost Vt) | 使用 | 射线装置 |  |
| DR(DigitalDiagnost VS) | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动X线机（Practix 160） | 使用 | 射线装置 |  |
| DSA（Artis zee floor） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（SOMATOM Definition AS） | 使用 | 射线装置 |  |
| 乳腺机（MAMMOMAT Inspiration 钼靶） | 使用 | 射线装置 |  |
| DR(Ysio DR) | 使用 | 射线装置 |  |
| SPECT/CT（DISCOVERY VH） | 使用 | 射线装置 |  |
| SPECT/CT（Discovery NM/CT） | 使用 | 射线装置 |  |
| PET／CT（Biograph mCT·X） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（TOMO Therapy H-0000-0003） | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动X线机SM-50HF-B-D-C） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（SOMATIOM Definnition AS） | 使用 | 射线装置 |  |
| 生物学X射线辐照仪（RX2000） | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式X线机（中C型臂） | 使用 | 射线装置 |  |
| 骨密度仪（GE Idxa） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直线加速器（Versa HD） | 使用 | 射线装置 |  |
| PET/CT（Albira PET/CT） | 使用 | 射线装置 |  |
| Ir-192 | 使用 | 密封放射源 | 1枚 |
| Sr-90 | 使用 | 密封放射源 | 3枚（校准源） |
| 90Sr-90Y | 使用 | 密封放射源 | 1枚 |
| Ge-68 | 使用 | 密封放射源 | 5枚（校准源） |
| Na-22 | 使用 | 密封放射源 | 1枚（校准源） |
| 99mTc | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 131I | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 18F | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 201Tl | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 89Sr | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 11C | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 32P | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 64Cu | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 68Ga | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 103 Pd | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 123I | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 223Ra | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 90Y | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 213Bi | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 125I | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 124I | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 125I | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池提升泵 |  | 污水 | 调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒 | 800吨/日 |
| 集水井排水泵 |  | 污水 | 调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒 | 800吨/日 |
| 次氯酸钠加药计量泵 |  | 污水 | 调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒 | 800吨/日 |
| 电控箱 |  | 污水 | 调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒 | — |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程环评 | 放疗中心：12台直加机、1台后装；2号楼核医学科、影像科 | 广东省环境保护厅 | 粤环函【2004】1134号 | 2004-12-7 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2013】189号 TOMO Therapy加速器验收广东省环保网已公示 | 2013-7-5 2015-8-18 |
| 放射诊断和介入治疗 | 1号楼4层影像科：3台CT、1台DSA\3台x射线装置 | 广东省环境保护厅 |  | 2009-1-20 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2013】189号 | 2013-7-5 |
| PET/CT放射源、校准源 | 锗-68 1枚 锶-90 3枚 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2009】252号 | 2009-5-21 | 广东省环境保护厅 | 1枚锗-68粤环审【2014】300号 3枚锶-90验收广东省环保网已公示 | 2014-10-21 2015-8-18 |
| Ⅲ类医用X射线装置 | 8台Ⅲ类X射线装置 | 广东省环境保护局 | 粤环核管【2013】94号 | 2013-7-19 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2014】300号 | 2014-10-21 |
| 预防医学部改造项目 | 4台Ⅲ类X射线装置 | 广东省环境保护局 | 粤环核管【2013】99号 | 2013-8-1 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2014】300号 | 2014-10-21 |
| 核技术医学应用项目改扩建 | 2号楼核医学科、影像科环评调整、1号楼1台DSA、2台CT | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2013】328号 | 2013-9-30 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2014】300号 1台PET/CT,1台SPET验收广东省环保网已公示 | 2014-10-21 2015-8-18 |

表5 排污许可情况（1）

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学肿瘤防治中心 | 440100201002710 | 2015年12月31日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 动植物油 | 总氯 | 粪大肠菌群菌群 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 预处理无要求 | 110 | 22 | 2~9 | 5000 | 65 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 排污许可情况（2）

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学肿瘤防治中心 | 02710 | 2011年12月31日 | 水-02 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 动植物油 | 总氯 | 粪大肠菌群菌群 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 预处理无要求 | 100 | 20 | 2~8 | 5000 | 60 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗垃圾收集、运送、暂存过程中做好防护措施，避免造成人员、环境污染 | 见附件1 | 见附件2 | 发生医疗垃圾泄露事件，按照应急预案进行处置 | 为避免医疗垃圾泄露、遗失，加强监管力度，同时严格按照各项流程处理 |

注：如不够填写，可另加附页。

附件1：  医疗废物发生流失、泄漏、扩散应急方案

根据国务院《医疗废物管理条例》、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，卫生部、国家环保局《国家废物分类目录》《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等文件要求，特制订本应急方案。

一、本院从事医疗废物管理的相关工作人员，应掌握相关法律、法规等有关性文件，熟悉医院制定的医疗废物管理的相关制度、流程及要求。

二、预防在分类收集、运送、暂时贮存时被医疗废物刺伤，擦伤，如发生伤害事故，应立即对受伤部位进行严格清洗、消毒、处理，必要时注射相关疫苗，定期进行健康检查。

三、发现医疗废物流失、泄漏、扩散等情况时，立即采用以下应急处理措施：

1、医疗废物发现流失，必须立即向主管部门报告，由主管部门组织人员进行调查，分析流失原因，堵塞漏洞，并将解决情况记录存档。

2、医疗有害废物泄漏，应立即对污染场地及周边环境进行就地消毒，消毒液 浓度按感染性物体消毒液配比浓度，及时上报主管部门以便对产生的危害程度进行控制，并将有关情况进行登记存档。

3、医疗废物发现扩散，应立即疏散可能受到伤害的人群，封锁现场，并及时上报主管部门采用相应空气消毒等措施进行补救，将伤害降低到最低程度，然后将情况进行记录存档。

4、泄漏、扩散经处理后仍可能对环境产生危害时，应当及时向当地环保部门报告。

四、医疗废物的流失、泄漏、扩散等原因导致相关人员健康损害，需要提供医疗救护、现场救援等情况时，按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第二章中的第八条规定实行报告和处理措施。

附件2：

医疗垃圾泄露应急演习方案

- 演习目的

为了提高我院在医疗废物流失、泄露、扩散后防控方面应急处置能力

- 演习内容

医疗废物意外泄露事故应急演练

- 参与演习：物业管理科、控感科、 保卫科、泰科公司

- 演习地点及时间

2号楼靠先烈南路通道      2015年8月27日下午15:30

五、参与演习人员：钟锦定、曹炽华、梁老师、姚利娟、李会英、彭志华、刘斌

- 演习前准备

将演练方案通知物业管理科、控感科、保卫科，同时准备好各种应急物资

- 演习描述

模拟一场“医疗废物收集转运过程中不慎晒落，可能造成泄露污染”的应急演练

- 演习程序

1、15:30分，医疗废物输送员在收集转运途中不慎将医疗废物掉落在地上，包装袋破裂，部分医疗废物洒落地上，当即汇报主管人员，上报医院物业管理科，评估其危险程度后，物业管理科立即启动应急预案，随即通知控感科，联系保卫科。

2、保卫科人员立即赶到现场并封锁现场，垃圾输送员对洒落医疗废物进行收集、清理，对污染地点进行清洁、消毒。

- 注意事项：

- 垃圾输送人员要着工作服、防水皮围裙、护袖、戴防护眼镜、口罩、防扎手套等防护用具。

- 用500MG/L的含氯消毒剂对污染地面喷洒消毒。

- 控感科进行清理消毒效果监督、指导，清理消毒符合要求后应急处理工作结束，场所恢复正常。

- 演练结束后进行书面总结，提出不足，不断完善。