广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市南沙中心医院    报出日期： 2016年 5月 11日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市南沙中心医院 | 6777316-0 | 曹杰 | 广州市南沙区丰泽东路105号 | 020-22903807 | 污水处理服务于医院建设的一、二期规模，内容包括大规模流行性疾病暴发时的应急功能。设计污水处理量为1300m3/d,正常情况下为间隔运行，应急时为连续运行。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 11.853 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 11.853 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 | 7.45 |  |  | 0 |
| 悬浮物（SS） |  | 13.5 | 1.686吨 | 1.686吨 | 0 |
| 生化需氧量（BOD5） |  | 8.62 | 1.102吨 | 1.102吨 | 0 |
| 化学需氧量（COD） |  | 29.72 | 3.818吨 | 3.818吨 | 0 |
| 氨氮 |  | 4.59 | 0.626吨 | 0.626吨 | 0 |
| 硫化物 |  | 0.075 | 0.005吨 | 0.005吨 | 0 |
| 动植物油 |  | 4.37 | 0.599吨 | 0.599吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 46773.98 | —— | —— | 46773.98 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗诊断 | 使用 | 射线 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2008年7月 | 污水 | 二级处理 | 1300吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市南沙中心医院（首期）污水处理站 | 首期建设规模为预处理能力1300m3/d | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影[2008]60号 | 2008年3月 | 广州市南沙区环境环保局 | 穗南区环管验[2010]10号 | 2010年3月24日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市南沙中心医院 | 440115201220120 | 2012年01月01日—2016年12月31日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制医院污水处理突发环境事件应急预案，并对员工进行培训。 | 有 | 有 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。