广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司  报出日期：  2015 年   11 月  18 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司 | 61840293-3 | 韩桦 | 广州经济技术开发区北围工业区石英路2号 | 82150322 | 公司主要生产多类溶剂型涂料和水性涂料及相关产品，并同时销售。企业职工238人，环保专职人员4人，总投资37000万元，生产占地1.7万平方米，年产量约6万吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 3.2366 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | -- | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | -- | 排入城市 管网量 (万吨) | 3.2366 | 其他 去向量(万吨) | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计(kg) | 达标排放量(kg) | 超标排放量(kg) |
| COD | <水污染物排放限值>（DB44/26-200）第二时段三级排放 | 130 | 4207.58 | 4207.58 | 0 |
| BOD | <水污染物排放限值>（DB44/26-200）第二时段三级排放 | 80 | 2589.28 | 2589.28 | 0 |
| SS | <水污染物排放限值>（DB44/26-200）第二时段三级排放 | 48 | 1553.568 | 1553.568 | 0 |
| 氨氮 | <水污染物排放限值>（DB44/26-200）第二时段三级排放 | 20.2 | 653.7932 | 653.7932 | 0 |
| 石油 | <水污染物排放限值>（DB44/26-200）第二时段三级排放 | 2.04 | 66.02664 | 66.02664 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 16 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 16 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 28799 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 28799 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-001）第二时段二级标准 | 0.0481 | 0.0192 | 0.0192 | 0 |
| 甲苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-001）第二时段二级标准 | 0.3037 | 0.0817 | 0.0817 | 0 |
| 二甲苯 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-001）第二时段二级标准 | 12.7599 | 3.5019 | 3.5019 | 0 |
| 颗粒物 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-001）第二时段二级标准 | 16.65 | 1.7909 | 1.7909 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含二甲苯溶剂废水 | 356 | 0 | -- | 356 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆/漆渣 | 65 | 0 | -- | 65 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 沾二甲苯活性炭 | 3.18 | 0 | -- | 3.18 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 沾二甲苯抹布 | 4.61 | 0 | -- | 4.61 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含二甲苯废水处理污泥 | 52 | 0 | -- | 52 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废天那水 | 192 | 0 | -- | 192 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| 沾染废油漆的包装桶 | 3.2 | 0 | -- | 3.2 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号楼2号除尘器 | 1994 | 废气 | 滤芯除尘 | 2500万立方 |
| 4号楼3号除尘器 | 2006 | 废气 | 滤芯除尘 | 2000万立方 |
| 4号楼4号除尘器 | 2006 | 废气 | 滤芯除尘 | 2000万立方 |
| 4号楼5号除尘器 | 1997 | 废气 | 滤芯除尘 | 2500万立方 |
| 4号楼15号除尘器 | 1997 | 废气 | 滤芯除尘 | 2500万立方 |
| 白云工厂20号除尘器 | 2014 | 废气 | 滤芯除尘 | 2500万立方 |
| 4号楼1号过滤器 | 1994 | 废气 | 活性碳吸附 | 2500万立方 |
| 4号楼9号过滤器 | 2006 | 废气 | 活性碳吸附 | 2000万立方 |
| 4号楼11号过滤器 | 1997 | 废气 | 活性碳吸附 | 2500万立方 |
| 4号楼12号过滤器 | 1997 | 废气 | 活性碳吸附 | 2500万立方 |
| 4号楼13号过滤器 | 2006 | 废气 | 活性碳吸附 | 1260万立方 |
| 4号楼14号过滤器 | 1997 | 废气 | 活性碳吸附 | 2500万立方 |
| 4号楼16号过滤器 | 2006 | 废气 | 活性碳吸附 | 2500万立方 |
|  |  | 废 |  |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卜内门太古漆油（中国）有限公司 | 油漆厂 | 广州经济技术开发区管理委员会环境保护办公室 | 91-27 | 1991年7月26日 | -- | -- | -- |
| ICI第一期生产扩建工程 | 合资企业扩大再生产 | 广州经济技术开发区管理委员会环境保护办公室 | 穗开环影字（1996）46号 | 1996年9月2日 | -- | -- | -- |
| 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司新建水性工厂 | 现有项目改建及扩建水性涂料生产车间 | 广州开发区建设和环管理局 | 穗开环影字（2012）29号 | 2012年3月5日 | 广州开发区建设和环管理局 | 穗开环验字（2014）28号 | 2014年3月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司 | 4401162011001003 | 2016年04月25日 | 生活污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 动植物油 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | -- | 400 | 300 | 100 |  |  |
|  |  |  | 气-01、气-06至气-10 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | -- | -- | 12 | 40 | 70 |  |  |
|  |  |  | 气-02至气-05 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | -- | -- | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气-11至气-16 | 大气污染物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 12 | 40 | 70 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有的液体储罐都加装防泄漏围堰 大型的液体储罐都安装有高液位报警装置 所有的防泄漏装置均有定期检查制度 全员都接受过防泄漏及处理泄漏的专项培训 液体物料储存区域全天候24小时有监控及保安队巡逻 | 2013年10月编制了突发环境事故应急预案，并进行专家评审。于2014年3月在萝岗区环保局进行了备案。 | 每年进行2-4次包括原料及成品方面的专门泄漏演习。泄漏演习包括原料仓库、生产车间、成品仓库等运作部门， 对每次演习进行回顾及总结，找出当中存在的问题，并采取针对性的措施进行改正。 | 截至目前我们公司没有发生同环境相关的任何事件。 | 每次演习结束后，以安全环保部门牵头，召开相关部门的演习总结会，对演习中存在的问题及不足进行分析讨论，并列出整改要求由专人负责定期完成。 |

注：如不够填写，可另加附页。