广州市环境技术中心2023年离子色谱仪、极谱仪、自动电位滴定仪维护保养项目需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心2023年离子色谱仪、极谱仪、自动电位滴定仪维护保养；

2.预算金额（最高限价）：人民币贰万元整（￥20000.00）；

3.项目联系人及电话：李工，020-84429347。

二、供应商资格条件及要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)；

（三）供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

（四）供应商工程师需具备维护和维修本项目仪器的专业技术能力及丰富的维护维修经验；

（五）供应商需提供本项目的服务方案。

- 三、采购需求内容

(一)仪器信息

| 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 仪器自编号 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 瑞士万通 930 | GZHY-MAE-310 | 1930130002145 |
| 2 | 伏安极谱仪 | 瑞士万通 797VA | GZHY-MAE-231 | 1797001016186 |
| 3 | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通Metrohm809Titrando | GZHY-MAE-169 | 1809001017183 |

(二)仪器维护保养

1.仪器校验服务

离子色谱仪、极谱仪、自动电位滴定仪开展一次全面的校验服务，内容包括：由Metrohm培训并授权的服务专家上门执行，对仪器系统的清洁和润滑、备件更换、功能测试、仪器性能检查调试等。

2.仪器维修

(1)仪器维修由Metrohm培训并授权的服务专家上门执行。

(2)对离子色谱仪、极谱仪、自动电位滴定仪提供6次免人工费维修服务,超过的维修服务，应在响应时间内，提供书面人工费报价；维修配件以实际发生为准，费用另计。

(3)响应时间

接到维修服务请求后，8个工作小时内利用电话、电子邮件、因特网等方式响应需求。