广州市环境技术中心实验室用品

采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心实验室用品采购（2023年第一批）

2.预算金额（最高限价）：人民币贰万壹仟元整（￥21000.00）

3.项目联系人及电话：张工，020-89305217

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次采购活动。

4.供应商需提供响应《采购需求》中各类物品的品牌、型号、货期、价格及售后服务等信息。

三、采购需求内容

具体采购需求见附件《采购需求》。

附件

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 浅水3型浮游生物网-网衣 | 2套 | — | 浅水3型（仅网衣） | 网口部：内径37cm；网口面积0.1m2， 过滤部：长130cm，JF62或JP80筛绢。 | 单价不高于1350元 |
| 2 | 筛绢 | 3米 | — | JF62或JP80 |  |  |
| 3 | 手机防水袋 | 10个 | — | — | 带挂绳，样式参考图见备注 |  |
| 4 | 亚克力水牌 | 70个 | — | — | 90*60mm |  |
| 5 | 微生物灭菌采样瓶 | 100个 | — | — | 100mL |  |
| 6 | 保温箱 | 1个 | esky | 10L |  |  |
| 7 | 保温箱 | 2个 | 原始人 | 13L |  |  |
| 8 | 砂纸 | 10张 | — | — | 1000目 |  |
| 9 | 棕色试剂瓶 | 6个 | 蜀牛 | 100mL | 旋盖棕色玻璃瓶 |  |
| 10 | 50mL 离心管架 | 5个 | — | 5*5 | 厚度不低于1cm，亚克力材质 |  |
| 11 | 带螺旋盖的聚四氟乙烯瓶 | 100个 | — | 100mL |  |  |
| 12 | 比色管 | 50支 | 天玻 | 100mL |  |  |
| 13 | 石英比色皿 | 2盒 | 无锡晶禾或宜兴伟鑫 | 2cm | 一盒两个 |  |
| 14 | 擦镜纸 | 1本 | — | — | 10*7.5cm，1000张/本 |  |
| 15 | 具塞广口瓶 | 50个 | — | 50mL | 带刻度 |  |
| 16 | 万用防滑开罐器/拧盖器 | 1个 | 瑞士力康 | — | 可拧盖直径为2.5-8.9cm的瓶盖，不锈钢手柄 |  |
| 17 | 设备状态标识牌 | 100个 | — | — | 3色，6*6cm |  |
| 18 | 容量瓶 | 30个 | 天玻 | 10mL |  |  |
| 19 | 机械温湿度计 | 14个 | 美德时 | 直径130mm | 温度：-30～+60℃，分度值：1℃； 湿度：0%RH～100%RH，分度值：2%RH |  |
| 20 | 吸尘器（小型） | 2个 | 美的 | 手持 | H3无线手持 |  |
| 21 | 废液桶 | 20个 | — | 25L |  |  |
| 22 | 搪瓷解剖盘 | 2个 | — | — | 约30*50*2cm |  |
| 23 | 厨房用纸 | 2包 | — | — | 3卷/包 |  |
| 24 | 弯头镊子 | 20个 | — | — | 30cm |  |
| 25 | 直头镊子 | 20个 | — | — | 30cm |  |
| 26 | 直圆头镊子 | 2个 | — | — | 12cm |  |
| 27 | 直尖头镊子 | 2个 | — | — | 12cm |  |
| 28 | 弯头镊子 | 2个 | — | — | 12cm |  |
| 29 | 直圆头镊子 | 2个 | — | — | 14cm |  |
| 30 | 直尖头镊子 | 2个 | — | — | 14cm |  |
| 31 | 弯头镊子 | 2个 | — | — | 14cm |  |
| 32 | 天平 | 1个 | 双杰 | — | 5kg以上 精度0.1g |  |
| 33 | 百洁布 | 2包 | — | — | 5片/包 |  |
| 34 | 称量纸 | 500张 | — | — | 15cm*15cm |  |
| 35 | 不锈钢盘 | 2个 | — | — | 40*60cm |  |
| 36 | 不锈钢尺子 | 3把 | — | — | 约50cm 精度0.05cm |  |
| 37 | 塑料菱形称量盘 | 100只 | — | — | 约14*14cm |  |
| 38 | 塑料菱形称量盘 | 100只 | — | — | 约10*10cm |  |
| 39 | 涤纶编织绳 | 50m | — | — | 直径20mm | 定深采水器用 |
| 40 | 石棉网 | 20片 | — | — | 石棉直径约14cm |  |
| 41 | PVC防水袖套 | 10双 | — | — |  |  |
| 42 | 塑料圆形卷纸筒 | 5个 | — | — | 圆面出纸，非曲面出纸，样式参看图见备注 |  |
| 43 | 50mL棕色离心管 | 2包 | — | — | 50支/包 |  |
| 44 | 2L容量瓶 | 1个 | 天玻或博美 | — |  | 首选天玻 |
| 45 | 2L试剂瓶 | 4个 | 蜀牛 | — | 2个棕色，2个透明 |  |
| 46 | 塑料砝码镊子 | 5个 | — | — | 约6.5cm长 |  |
| 47 | 50mL离心管 | 10袋 | Sarstedt | — | 25个/袋，平底（自立底） |  |
| 48 | 试管架 | 2个 | — | — | 20mm*40孔，白色 |  |
| 49 | 螺丝刀套装 | 1套 | 艾瑞泽 | — | 106合一（CR-V） |  |