广州市环境技术中心实验室2023年扩项

使用标准样品采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心实验室2023年扩项使用标准样品采购

2.预算金额（最高限价）：人民币贰万叁仟元整（￥23000.00）

3.项目联系人及电话：张工，020-89305217

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次采购活动；

4.供应商需提供响应《采购需求》中各类物品的品牌、型号、货期、价格及售后服务等信息。

三、采购需求内容

具体采购需求见附件《采购需求》。

附件

采购需求

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微粒粒度标准物质 | 1支 | 海岸鸿蒙 | 500nm微粒粒度标准物质 | 固含量0.3% 数量平均粒径：487.2nm 体积平均粒径：487.5nm 不确定度，k=2 4.1nm 变异系数1.4% | 有效期2024-06-01 |
| 2 | 微粒粒度标准物质 | 1支 | 海岸鸿蒙 | 2μm乳胶微粒粒度标准物质 | 固含量0.1% 数量中值粒径 2.1µm 数量均值粒径 2.1µm 不确定度，k=2 0.2µm 变异系数4.71% | 有效期2024-06-01 |
| 3 | 微粒粒度标准物质 | 2支 | 海岸鸿蒙 | 20μm乳胶微粒粒度标准物质 | 固含量1% 数量中值：19.8µm 数量均值：19.8µm 不确定度，k=2 0.4µm 变异系数 3.3% 体积中值：20.0µm 体积均值：20.0µm 不确定度，k=2 0.4µm 变异系数 3.2% | 有效期2025-06-01 |
| 4 | 中国系列标准海水 | 30瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 盐度35 |  |
| 5 | 中国系列标准海水 | 15瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 盐度20 |  |
| 6 | 中国系列标准海水 | 15瓶 | 国家海洋标准计量中心 | GBW(E)130011 | 盐度30 |  |
| 7 | 水质总氮 | 6支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3168-2014 |  |  |
| 8 | pH标准缓冲溶液 | 3瓶 | 博林达 | SRM-B11J1CAQ | pH4.00，500mL | 有效期至少到2024年4月30日 |
| 9 | pH标准缓冲溶液 | 3瓶 | 博林达 | SRM-B11H1CAQ | pH6.86，500mL | 有效期至少到2024年4月30日 |
| 10 | pH标准缓冲溶液 | 3瓶 | 博林达 | SRM-B11F1BAS | pH9.18，500mL | 有效期至少到2024年4月30日 |
| 11 | 水质pH | 4支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3159-2014 |  |  |
| 12 | 铅单元素溶液标准物质 | 2支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080129 | 100mg/L |  |
| 13 | 铬元素溶液标准物质 | 2支 | 中国计量科学研究院 | GBW08614 | 1000mg/L |  |
| 14 | 镍单元素溶液标准物质 | 1支 | 中国计量科学研究院 | GBW (E)080128 | 1000mg/L |  |
| 15 | 锰单元素溶液标准物质 | 1支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080263 | 100mg/L |  |
| 16 | 硫化物标准物质 | 5支 | 生态环境部标样所 | GSB 07-2733-2019 | 104436 100mg/L |  |
| 17 | 水中氨氮溶液标准物质（以氮计） | 3支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080220 | （100±2）mg/L |  |
| 18 | 水质 氨氮 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3164-2014 | 2005156 （0.205±0.017）mg/L |  |
| 19 | 水质 氨氮 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3164-2014 | 2005168 （2.21±0.09）mg/L |  |
| 20 | 水质 氨氮 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3164-2014 | 2005178 （0.993±0.074）mg/L |  |
| 21 | 水质 硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3166-2014 | 200852 （4.23±0.14）mg/L |  |
| 22 | 水质 硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3166-2014 | 200853 （2.54±0.12）mg/L |  |
| 23 | 水质 硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3166-2014 | 200854 5.37 mg/L |  |
| 24 | 水质 亚硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3165-2014 | 200645 （0.142±0.008）mg/L |  |
| 25 | 水质 亚硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3165-2014 | 200646 （80.1±3.9）µg/L |  |
| 26 | 水质 亚硝酸盐（以氮计） | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3165-2014 | 200647 （0.200±0.009）mg/L |  |
| 27 | 水质 硫化物 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001 | 205550 （4.44±0.37）mg/L |  |
| 28 | 水质 硫化物 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001 | 205551 （0.507±0.044）mg/L |  |
| 29 | 水质 硫化物 | 2支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001 | 205552 （3.05±0.25）mg/L |  |
| 30 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 1支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080268 | 1000μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 31 | 水中氟溶液标准物质 | 1支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080549 | 1000μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 32 | 水中溴离子成分分析标准物质 | 1支 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | GBW(E) 080521 | 1000 mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 33 | 硝酸盐氮标准溶液 | 1支 | 水利部水环境监测评价研究中心 | GBW(E) 080373 | 500mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 34 | 水中磷酸盐—磷成分分析标准物质 | 1支 | 国家海洋环境监测中心 | GBW(E) 081699 | 300.0mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 35 | 水中亚硫酸根 | 1支 | 坛墨 | BW20035-1000-W-20 | 1000mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 36 | 亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质 | 2支 | 伟业计量 | BWVB2112-2016 | 1000μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 37 | 水中硫酸根离子溶液标准溶液 | 1支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080266 | 1000μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 38 | 水中亚硝酸盐—氮成分分析标准物质 | 1支 | 国家海洋环境监测中心 | GBW(E) 081698 | 100.0μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 39 | 硫酸盐 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1196-2000（201940） | 45.7mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 40 | 硫酸盐 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1196-2000（201941） | 70.6mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 41 | 氟化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000（201759） | 1.74mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 42 | 氟化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000（201761） | 2.30mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 43 | 氯化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1195-2000（201857） | 11.0mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 44 | 氯化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1195-2000（201859） | 30.0mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 45 | 溴化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1380-2001（205407） | 1.66mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 46 | 溴化物 水质标样 | 1支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1380-2001（205408） | 0.920mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 47 | 水质 亚硫酸根 | 2支 | 坛墨 | BY400165 | 以SO32-计：13.3mg/L | 有效期至少到2024年5月 |
| 48 | 水中亚硝酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0638 | 以NO2-计：5.25μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 49 | 水中亚硝酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0638 | 以NO2-计：21.7μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 50 | 水中硝酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0636 | 以NO3-计：3.51μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 51 | 水中硝酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0636 | 以NO3-计：4.71μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 52 | 水中磷酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0640 | 以PO4计：4.82μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 53 | 水中磷酸盐 | 1支 | 海岸鸿蒙 | BW0640 | 以PO4计：0.921μg/mL | 有效期至少到2024年5月 |
| 54 | 挥发酚质控样 | 3支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3180-2014 | 至少两种浓度 |  |
| 55 | 阴离子表面活性剂质控样 | 3支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-1197-2000 | 至少两种浓度 |  |
| 56 | 水质 石油类质控样（紫外法） | 5支 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB07-3892-2021 | 至少两种浓度 |  |
| 说明 | 1.如遇缺货情况可提供相同或相近浓度的其他品牌标准样品，或相同品牌，不同浓度的标准样品。 2.第30-53项标准样品，如因客观情况（如新一批次标准样品尚未发售等）无法在1个月内完成供货的，可接受有效期至少到2024年1月的标准样品。 |  |  |  |  |  |