广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）纯水系统维修服务采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）纯水系统维修服务

2.预算金额（最高限价）：人民币陆万伍仟元整（￥65000.00）

3.项目联系人及电话：李工，020-84429347

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次采购活动。

4.供应商需提供响应《维修配件需求》中各类物品的品牌、数量、价格及售后服务等信息。

5.供应商需取得默克化工技术（上海）有限公司关于Milli-Q品牌的实验室纯水产品及售后服务的授权（授权区域含广东政府和广州）。

6.维修人员需具备默克售后工程师高级培训证。

三、采购需求内容

维修ELIX 35纯水系统，具体包括维修前处理沙灌系统、更换EDI模块以及沙灌系统中的相关耗材等，具体见附件《维修配件需求》。

本次需求产生的费用需与广州市农业机械化技术推广站共同承担，故需签订三方合同，维修费用平均分摊。

附件

维修配件需求

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 品牌 | 报价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Millipore ELIX35 MODULE FOR ELIX 35 SYST EDI模块 | 1 | 默克 | 总价不高于65000元（含维修费） | 6个月 |
| 2 | 多介质过滤器耗材 | 1 | 国产 |  | - |
| 3 | 活性炭过滤器耗材 | 1 | 国产 |  | - |
| 4 | 软化过滤器耗材 | 1 | 漂莱特 |  | - |
| 5 | 软水再生剂 | 30 | 诺顿 |  | - |
| 6 | PP棉芯 | 6 | CCK |  | - |