广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2024年度电感耦合等离子体质谱仪和原子吸收

光谱仪维护保养服务采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2024年度电感耦合等离子体质谱仪和原子吸收光谱仪维护保养服务。

2.预算金额（最高限价）：人民币肆万肆仟元整（￥44000.00）。

3.项目联系人及电话：黄工，020-89305257。

二、供应商资格条件及要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)；

（三）供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

（四）供应商具有ISO9001以及ISO14001证书，具有仪器原厂家代理授权证书，有规范的仪器维修、保养、安装等管理流程服务的更佳；

（五）供应商工程师需具备维护和维修本项目仪器的专业技术能力及丰富的维护维修经验；

（六）供应商需提供本项目的服务方案。

- 三、采购需求内容

（一）仪器相关信息

仪器1：电感耦合等离子体质谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：NexION 350X；

仪器2：原子吸收光谱仪，品牌：珀金-埃尔默（PerkinElmer），型号：PinAcle900T；

（二）服务期限：2023年11月至2024年11月；

（三）定期保养，在一年的服务周期内提供至少2次电感耦合等离子体质谱仪免费定期保养和1次原子吸收光谱仪免费定期保养，并检查仪器是否运行正常,如有故障一并进行解决，使仪器保持良好的状态；

（四）临时故障修复:当发现仪器设备有故障不能正常工作时,报修后供应商派工程师进行维修服务,免费维修不计次数；

（五）供应商应于报修时起3个工作日内（法定节假日除外)到达我中心实验室，并于5个工作日内明确查明仪器故障；

（六）维护过程中发现损坏并必须更换的零部件，我方所订购的故障零部件到货后，供应商需于二十四个工作小时内安排工程师安装，维修使仪器恢复正常运转，并提供零部件的保修服务；

（七）维护记录:供应商工程师在甲方处进行维护和维修工作,每次须填写服务报告,详细记录工作过程,由双方签字确认。