广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境

监测站）空调修（护）项目采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）空调修（护）项目

2.预算金额（最高限价）：人民币2.5万元

3.项目联系人及电话：周工，020-83187737

二、供应商资格条件及要求

（一）供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)且具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

（三）相关操作人员必须持有高空作业证，制冷与空调作业特种作业操作证等相关资格证；

（四）供应商需提供本项目的服务方案。

- 三、采购需求内容

（一）服务地址

广州市海珠区滨江西路海鸣街6号

（二）服务时间

合同生效之日起一年内

（三）委托服务内容

中标供应商为采购人提供空调修（护）服务，具体内容如下：对采购人大楼内配套空调设备（格力、美的、大金、三菱等品牌）进行排查，发现有需清洗、加雪种或空调排水管有漏水等情形的进行相应维修（护）。

中标供应商承担空调维护过程中的一切费用，包括：雪种、水管材料费、人工成本（含高空作业费）及规定的税费等。

四、服务质量要求

经维修（护）后的空调设备需制冷或制热等功能运转无异常，无渗漏水、无制冷剂（雪种）等情况。

五、支付方式

具体按次结算，实报实销（预算金额2.5万元为合同有效期服务的最高限价，非最终的服务总价，具体需根据采购人需求，对需要维护的空调设备按次据实结算）。

六、空调明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 | 此表仅供参考，具体以实际维修（护）的空调设备规格型号和空调数量为准。 |
| 2 | 空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 3 | 空调机 | 格力KF-35GW/35356)Ga-2 |  |
| 4 | 柜式空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 5 | 空调机 | 美的KF-51LW/Y-J(E21) |  |
| 6 | 空调机 | 格力KF-2607W/A103 |  |
| 7 | 空调机（柜式） | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 8 | 空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 9 | 空调机 | 美的KFR-35GW/WPAA3 |  |
| 10 | 空调机 | 格力KFR-72LW(72566)Aa-2 |  |
| 11 | 空调(冷暖1匹挂机) |  |  |
| 12 | 实验室备用电源设备（空调设备） |  |  |
| 13 | 实验室备用电源设备（配套空调设备） |  |  |
| 14 | 空调机 |  |  |
| 15 | 空调机 |  |  |
| 16 | 壁挂空调 | 2匹 KFR-50GW/G1-1-D |  |
| 17 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 18 | 空调机 |  |  |
| 19 | 空调(格力1.5匹冷暖挂机) | KFR-35GW/(35556)Fa-2 格力1.5匹冷暖天花机 |  |
| 20 | 空调(格力1.5匹冷暖挂机) | KFR-35GW/(35556)Fa-2 格力1.5匹冷暖天花机 |  |
| 21 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 22 | 壁挂空调 | KFR-26GW-G2-1-M |  |
| 23 | 壁挂空调 | KFR-26GW-G2-1-M |  |
| 24 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 25 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 26 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 27 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 28 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 29 | 挂式空调 | 格力1.5P空调 |  |
| 30 | 空调机 | HUR-50QWH/N1FZBpB2/d |  |
| 31 | 壁挂空调 | 2匹 KFR-50GW/G1-1-D |  |
| 32 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 33 | 空调 | 海尔2匹冷暖天花机KFR-50QW/620K |  |
| 34 | 空调 | 美的KF-26GW/Y-GA |  |
| 35 | 空调格力2HP壁挂机 | 格力2HP壁挂机,KF-50GW/K(50356)Ba-3“ |  |
| 36 | 实验室备用电源设备（配套空调设备） | 三菱空调 |  |
| 37 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 38 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 39 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 40 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 41 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 42 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 43 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 44 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 45 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 46 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 47 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 48 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 49 | 空调小1HP挂机 | 小1HP挂机,KF-15GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 50 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 51 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 52 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 53 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 54 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 55 | 空调格力1HP挂机 | 格力1HP挂机,KF-23GW/K(26369)Aa-N2 |  |
| 56 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 57 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 58 | 空调格力2HP天花机 | 格力2HP天花机,KF-50TW/E(5031T)C-N2 |  |
| 59 | 空调格力3HP天花机 | 格力3HP天花机,KF-72TW/K(7236)T1-N2 |  |
| 60 | 实验室备用电源设备（配套空调设备） | 三菱空调 |  |
| 61 | 动物房空调 | 空调设备机组 |  |
| 62 | 空调(格力5匹冷暖天花机) | DFR-120TW/(1251S)Aa-2 5匹冷暖天花机 |  |
| 63 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 64 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 65 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 66 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 67 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 68 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 69 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 70 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |
| 71 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 72 | 空调(格力2匹冷暖挂机) | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 格力2匹冷暖挂机 |  |
| 73 | 空调(格力5匹冷暖天花机) | DFR-120TW/(1251S)Aa-2 5匹冷暖天花机 |  |
| 74 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 75 | 空调(格力3匹冷暖挂机) | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 格力3匹冷暖挂机 |  |
| 76 | 空调(冷暖1匹挂机) | KFR-26GW/(26556)Fa-2 冷暖1匹分体 |  |