广东省重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）益彰（广州）纺织有限公司         报出日期： 2016年  6月17日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益彰（广州）纺织有限公司 | 73719756-5 | DETLEV UMEDIETER FEHMER | 广东省广州市花都区炭步镇大涡纺织中路19号 | 020-86739999 | 棉纺织及印染精加工 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 39.52 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 39.52 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 80mg/L | 43.2 | 17.07吨/年 |  |  |
| 氨氮 | 10mg/L | 2.11 | 0.83吨/年 |  |  |
| 悬浮物 | 50mg/L | 37 | 14.62吨/年 |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 12 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 8 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 4530 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1337 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 3193 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300mg/㎥ | 15.375 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 200mg/㎥ | 11.055 |  |  |  |
| 烟尘 | 80mg/㎥ | 3.858 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 5 |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2005-11 | 污水 | 物化/生化 | 4000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益彰(广州)有限公司工程项目 | 污水处理厂 | 花都区环保局 | 花环监字[2002]第95号 | 2002年4月28日 | 广东省花都区环境监测站 | 花环管验字(2005)第055号 | 2005年9月18日 |
| 益彰(广州)有限公司工程项目 | 办公楼 | 花都区环保局 | 花环监字[2002]第95号 | 2002年4月28日 | 广东省花都区环境监测站 | 花环管验字(2005)第055号 | 2005年9月18日 |
| 益彰(广州)有限公司工程项目 | 生产厂房 | 花都区环保局 | 花环监字[2002]第95号 | 2002年4月28日 | 广东省花都区环境监测站 | 花环管验字(2005)第055号 | 2005年9月18日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益彰（广州）纺织有限公司 | 4401142011000279 | 2015年7月9日至2016年7月30日 | 总排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃煤锅炉烟囟 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防泄漏措施巡查每月 | 环境防泄漏措施年度规划 | 在2015年6月与12月以及2016年6月进行一次废水泄漏环境防范演练 | 发生环境突发事项,公司最高管理层与综合管理成员第一时间参加处理 | 发生环境事帮第一时间开出《事故报告》要求相关部门改善 |

注：如不够填写，可另加附页。