广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)2024年度仪器检定/校准项目

采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)2024年度仪器检定/校准项目

2.预算金额（最高限价）：人民币138000元整（包括需求中所有服务内容）

3.项目联系人及电话：李工 ，020-84429347

二、供应商资格条件及要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)；

（三）供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

（四）供应商应具备中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、检验检测机构资质认定证书等相关资质证书；

（五）供应商须具备近2年来已完成的同类项目服务经验；（六）本项目需要检定/校准的仪器参数，供应商均应具有相应的资质；

（七）供应商需提供本项目服务实施方案。

三、采购需求内容

（一）本项目需要检定/校准的仪器、数量及具体要求见附件《2024年度仪器检定/校准需求表》。

（二）对通过检定/校准的仪器，供应商需出具相应的检定/校准证书。

（三）本项目需要检定/校准的仪器拟分两次进行，费用按次计算，最终费用以实际检定/校准的仪器产生的费用为准。

（四）支付方式：仪器检定/校准完成后，乙方须先开具发票给甲方，甲方收到发票后在规定的时间内完成支付。

四、报名资料要求

1．统一社会信用代码证或营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

2．供应商资质、同类项目经验、项目需求响应、报价（含每台（套）仪器检定/校准的单价和本项目总价）；

3. 供应商应对《2024年度仪器检定/校准需求表》中所有的仪器检定/校准费用进行报价，不允许只对其中部分仪器检定/校准费用进行报价。以上报送材料均需加盖公章，务必注明供应商联系人及电话。

附件：2024年度仪器检定/校准需求表

附件

2024年度仪器检定/校准需求表

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器编号 | 仪器出厂编号 | 型号规格 | 生产厂家 | 数 量 | 检定/校准项目 | 溯源 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 荧光显微镜 | GZHY-MAE-038 | 3311000254 | AXIOSKOP 40 | 德国蔡司 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 砝码 | GZHY-MAE-045 | 270 | 2000g | 蓬莱水玲砝码厂 | 1 | F1 | 检定 |
|  | 砝码 | GZHY-MAE-046 | 057 | 1000g | 蓬莱水玲砝码厂 | 1 | F1 | 检定 |
|  | 砝码 | GZHY-MAE-048 | 337 | 100g | 蓬莱水玲砝码厂 | 1 | F1 | 检定 |
|  | 砝码 | / | 1390 | 50g | 蓬莱水玲砝码厂 | 1 | E2 | 检定 |
|  | 砝码 | / | Q025 | 10 g | 常州市富月砝码有限公司 | 1 | E2 | 检定 |
|  | 砝码 | / | Q199 | 20 g | 常州市富月砝码有限公司 | 1 | E2 | 检定 |
|  | 砝码 | / | Q733 | 200 g | 常州市富月砝码有限公司 | 1 | E2 | 检定 |
|  | 分子荧光光度计 | GZHY-MAE-167 | 1914-014 | F-7000 | 日立 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 自动电位滴定仪 | GZHY-MAE-169 | 1809001017183 | Metrohm809 Titrando | 瑞士万通 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 连续流动水质分析仪 | GZHY-MAE-223 | 8002602/8002603 | AA3 | 德国SEAL公司 | 1 | 氨氮、亚硝酸盐氮 | 校准 |
|  | 电子天平 | GZHY-MAE-386 | 0032792452 | QUINTIX224-1CN Sartorius | 赛多利斯仪器有限公司 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | GZHY-MAE-044 | 14937127 | Sartorius BS2000S | 德国SARTORIUS | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | / | AE9X9123 | NBL 1602i | ADAM | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | / | 211015042577 | JJ1000 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | / | 210114061338 | JJ100 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | GZHY-MAE-299 | 210515022056 | JJ500 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 天平 | GZHY-MAE-365 | 242015081098 | JJ2000B | 常熟双杰 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | GZHY-MAE-404 | B651471844 | PL602E | 梅特勒 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电子天平 | GZHY-MAE-387 | 34491151 | QUINTIX2012-1CN Sartorius | 赛多利斯仪器有限公司 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 激光粒度仪 | GZHY-MAE-377 | MAL1152056 | Mastersizer3000 | Malvern | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | PCII余氯比色计 | GZHY-MAE-263 | 17070e334149 | Pocket Colorimeter II | 美国HACH | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | PCII余氯比色计 | GZHY-MAE-600 | 16100e312364 | Pocket Colorimeter II | 美国HACH | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | pH计 | GZHY-MAE-429 | B745929304 | METTLER TOLEDO | 梅特勒 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | GZHY-MAE-311 | 85XN4092502 | NexION350X | PerkinEImer 新加坡 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 离子色谱仪 | GZHY-MAE-310 | 1930100002145 | 930 | 瑞士万通 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 紫外可见分光光度计 | GZHY-AAE-313 | 5A35191005 | Evolution201 | ThermoFisher | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 目视色度仪 | GZHY-MAE-148 | 3753 | AF328 | 德国罗威邦lovibond | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 气相色谱仪 | GZHY-MAE-308 | US14373033 | 安捷伦7890B | 安捷伦 | 1 | 电导检测器、氢火焰检测器、NP检测器 | 检定 |
|  | 全自动固/液体直接测汞仪 | GZHY-MAE-327 | 15091833 | DMA80 | 莱伯泰科有限公司 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 原子荧光光度计 | GZHY-MAE-2021/002 | 3000C2104210154 | BAF-3000 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 汞、砷 | 校准 |
|  | 钢卷尺 | GZHY-MAE-604 | / | 10 m | 得力 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 连续流动水质分析仪 | GZHY-MAE-607 | 8022819 | AA3 | 德国SEAL公司 | 1 | 磷酸盐 | 校准 |
|  | 溶解氧测定仪 | GZHY-MAE-081 | 04D7562AB | YSI5000 | 美国金泉 | 1 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 马弗炉 | GZHY-AAE-134 | 55613 | SX-4-10 | 北京市光明医疗仪器有限公司 | 1 | 650℃ 900℃ | 校准 |
|  | 烘箱 | GZHY-MAE-233 | G410.1130 | memmer UFE-400 | 德国 | 1 | 45℃ 70℃105℃120℃ | 校准 |
|  | 管式炉 | GZHY-MAE-321 |  | SGL1100-60 | 升利仪器 | 1 | 950℃ | 校准 |
|  | 高温灭菌锅 | GZHY-MAE-368 | TS2200918-2014 | SX-500 | TOMY | 1 | 120℃122℃ | 校准 |
|  | 微生物培养箱 | GZHY-MAE-340 | 51028132 | Thermo ScientificHeratherm IGS180 | Thermo Scientific | 1 | 30℃ 37℃ 44℃ | 校准 |
|  | 低温培养箱 | GZHY-MAE-341 | 0015-T01998 | ESCO IFC-240TN-8 | 新加坡ESCO公司 | 1 | 20℃,25℃，30℃，37℃，44℃ | 校准 |
|  | 超低温冷冻储存箱 | GZHY-AAE-294 | / | BD/BC-297KMQ | 合肥美的有限公司 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 超低温冷冻储存箱 | GZHY-AAE-293 | / | DW-FL362 | 中科美菱 | 1 | 零下20℃ | 校准 |
|  | 医用冷藏箱 | GZHY-AAE-302 | / | YC-968L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 检定 |
|  | 生物安全柜 | GZHY-AAE-304 | 2013-86774 | AC2-4S1 ESCO Elass Ⅱbsc | 新加坡ESCO公司 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 医用冷藏箱 | GZHY-AAE-345 | / | YC-968L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-353 | / | YC-300L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-358 | / | YC-520L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 体视镜 | GZHY-MAE-378 | 3955000211 | SteREO Discovery.V20 | 蔡司 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-385 | / | Y-968L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 培养箱 | GZHY-AAE-399 | 1216/002535 | TC255 | Lovibond | 1 | 20℃ | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-402 | / | HYC-198S | 青岛海尔 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 电热恒温油浴 | GZHY-AAE-427 | 180307206 | DU-30G | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 185℃ | 校准 |
|  | 电热恒温水浴锅 | GZHY-AAE-430 | 171146788 | HWS-28 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 100℃ | 校准 |
|  | 海尔冷藏柜 | GZHY-AAE-431 | BW07Z100N00QUJ57WUQN | SC-650GL | 海尔 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 十万分之一天平 | GZHY-MAE-2021/005 | 4604363 | ES125SM | 普利赛斯 | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 原子吸收光谱仪 | GZHY-MAE-2021/001 | PTD21060702 | Perkinelmer PinAAcle 900T | Perkinelmer | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 倒置相差显微镜 | GZHY-MAE-2021/003 | 3846015268 | AxiovertA1 | 卡尔蔡司 | 1 | 按照检定规程 | 校准 |
|  | 激光测距仪 | GZHY-MAE-2021/006 | 1600027 | LRB 3000PRO | NEWCON | 1 | 按照检定规程 | 校准 |
|  | 测深仪 | GZHY-MAE-2021/008 | 21110122 | ZMSS-100 | 福建徕斯达信息科技有限公司 | 1 | 按照检定规程 | 校准 |
|  | 透明度盘 | GZHY-MAE-608 | / | SD30 3m | / | 1 | 绳长 | 检定 |
|  | 便携式多参数水质分析仪 | GZHY-MAE-2022/001 | 20M103251(探头) 20M102850(手操器) | YSI Pro Dss | 赛莱默 | 1 | pH、溶解氧、盐度、 电导率、 温度、浊度 | 校准 |
|  | 实验室用溶解氧测定仪 | GZHY-MAE-2022/002 | 21032147 | 赛莱默/4010-1W | 赛莱默 | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 透明度盘 | / | JM2206048090 | SD30m | everte | 1 | 长度 | 检定 |
|  | 水浴槽 | GZHY-AAE-398 | 200831424 | BWS-27 | 一恒科技 | 1 | 40℃ 100℃ | 校准 |
|  | 体视镜 | GZHY-MAE-378 | 3955000211 | SteREO Discovery.V20 | 蔡司 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 便携式荧光测油仪 | GZHY-MAE-2022/019 | 56000213 | TD-560 | 美国特纳 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 盐度计 | GZHY-MAE-2021/004 | H0G-C24 | HWYDA-1 | 天津市海为科技发展有限公司 | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 便携式多参数水质分析仪 | GZHY-MAE-2022/018 | 22B2H10A058 | 5B -2H(V10) | 北京连华科技 | 1 | 氨氮、总氮、总磷、余氯 | 校准 |
|  | 紫外可见分光光度计 | GZHY-MAE-2022/008 | A12606030311 | 岛津/ UV-2700i | 岛津 | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 连续流动水质分析仪（二通道、二模块） | GZHY-MAE-2022/010 | 8051155 | 水尔SEAL/ AA3 | 水尔SEAL | 1 | 氨氮、总氮 | 校准 |
|  | 空盒气压表 | GZHY-MAE-2022/012 | 02M6564 | DYM3型 | 风云气象 | 1 | 气压 | 检定 |
|  | 水浴恒温振荡器 | GZHY-MAE-2022/014 | 8002 | SHA-B | 常州国华 | 1 | 37℃、45℃、100℃ | 校准 |
|  | 台式氟离子浓度测量仪 | GZHY-MAE-2022/015 | X67261 | 410P-13A | Thermo Scientific 奥立龙 | 1 | pH、F离子 | 校准 |
|  | 风速风向仪 | GZHY-MAE-2022/016 | 282091579 | PH-Ⅱ-C | 武汉新普惠科技有限公司 | 1 | 风速：1，5，10，15，20m/s | 校准 |
|  | 电导率仪 | GZHY-MAE-2021/009 | 611100N0021080017 | DDSJ-318 | 雷磁-上海仪电科学仪器有限公司 | 1 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 气相分子吸收光谱仪 | GZHY-MAE-2023/003 | 22-04 | AJ-3700 | 安杰科技 | 1 | 按照检定规程 | 校准 |
|  | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | GZHY-MAE-2023/004 | BCOD60A022304200004 | BCOD-60 | 宝德仪器 | 1 | 按照检定规程 | 校准 |
|  | 总有机碳分析仪 | GZHY-MAE-2023/001 | N3C0009/AX 1109/AW | Multi N/C3100 | 耶拿分析 | 1 | 有机碳、无机碳 | 检定 |
|  | 便携式多参数水质分析 | GZHY-MAE-2023/005 | 23E239016 | EXO3-C | 赛莱默 | 1 | pH、溶解氧、盐度、 电导率、温度、ORP | 校准 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | GZHY-MAE-032 | 0039 | 101A-1E | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 | 45℃ 70℃ 105℃ | 校准 |
|  | 超高效液相色谱仪 | GZHY-MAE-309 | H14QSM13TA/H14SDI930G/H14TUV606A/F14UPK539G | Acquity UPLCH-CLASS | WATERS | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 比色管 | - | - | 100ml\50ml/25ml | - | 30 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 刻度移液管 | - | - | 0.1ml/0.5ml/1ml/2ml/5ml/10ml | - | 60 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 大度移液管 | - | - | 5ml/10ml/20ml/25ml/50ml | - | 50 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 容量瓶 | - | - | 10ml/25ml/50ml/100ml/250ml/500ml | - | 60 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 量筒 | - | - | 10/50/100/250/500ml | - | 50 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 水银温度计 | - | - | 0-100摄氏度，0-300摄氏度 | - | 9 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 酸式滴定管 | - | - | 25ml/50ml | - | 2 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 碱式滴定管 | - | - | 25ml/50ml | - | 2 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 气体压力表 | - | - | 0-25MPa,0-2.5MPa,0-6MPa,0-0.6MPa,0-1.0MPa | - | 50 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-2023/007 | ML902149523091L01265 | YC-260L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-2023/008 | ML902117623051L02220 | YC-315L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 冷藏箱 | GZHY-AAE-2023/009 | ML902117623061L00207 | YC-315L | 中科美菱 | 1 | 4℃ | 校准 |
|  | 超低温冷冻箱 | GZHY-AAE-2023/010 | ML90470023031L01805 | DW-FL450 | 中科美菱 | 1 | 零下40℃ | 校准 |
|  | 超低温冷冻箱 | GZHY-AAE-2023/011 | ML90470023081L01147 | DW-FL450 | 中科美菱 | 1 | 零下40℃ | 校准 |
|  | 台式pH计 | GZHY-MAE-2023/013 | C338847318 | FE28 STANDARD | 梅特勒托利多 | 1 | 参照校准规程 | 校准 |
|  | 单通道移液器 |  |  |  |  | 40 | 参照检定规程 | 检定 |
|  | 不锈钢温湿度计表 |  |  |  |  | 14 | 按照检定规程 | 检定 |
|  | 手持定位器 | GZHY-AAE-2022/017 | LOA242022063001 952063901 | G639 | 合众思壮 | 1 | 参照规程 |  |
|  | 便携式多参数水质分析仪 | GZHY-MAE-261 | 121100S06781/121100063359 | Hach DS5 | 美国 | 1 | pH、溶解氧、盐度、 电导率、 温度、浊度 | 校准 |
|  | 便携式水质分析仪 | GZHY-MAE-273 | 140100065410 | Hach DS5 | 美国 | 1 | pH、溶解氧、盐度、 电导率、 温度、浊度 | 校准 |
|  | 其它没有特别注明的仪器，按照国家计量检定规程或校准规范执行。 |  |  |  |  |  |  |  |