附件：

广州市环境技术中心2020年度滨江西路海鸣街6号实验及办公楼供电设备和水泵设备管理与维保采购项目需求

| 最高限价：人民币 30.6万元（具体金额以市财政预算下达金额为准，投标商需承担预算下调风险）。 |
| --- |
| 资格要求： |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件；分公司应购的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |
| 2 | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 |
| 是否接受联合体投标：（ ）是（√）否 |
| 招标范围 |
| 1 | 采购内容 | 确定1家供应商，为采购人提供管理服务。 |
| 2 | 政策要求 | ★供应商应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）； ★供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）和缴存住房公积金。 |
| 3 | 服务期 | 总服务期12个月。 包括：1.自2020年3月26日起至合同签订前1日期间已由采购方委托的临时代管服务（下称代管服务）；2.自合同签订之日起至2021年3月25日期间本次采购的管理服务（下称本采购服务）。 |

## 一、项目概况

确定一家中标供应商，为采购人提供实验及办公楼供电设备和水泵设备管理与维保服务，本项目管理服务内容包括：高压电工领班1名、高压电工2名、维修电工1名的一年内产生的人工成本费用（含工资、福利、社保、高温等）；高压器、变压设备设施维保；服务工具和物料等服务。

具体内容：（1）负责供电房24小时日夜巡视、监护、操作，填写运行记录。（2）负责供电房设备设施的日常维护与检修；（3）负责水泵房巡查与日常维护与检修。（4）负责大楼日常水、电类维修工作。（5）提供管理所需日常服务工具和物料等。

## 二、服务内容

## （1）对10kV电气设备及线路维护，保障合同范围内的采购方10千伏电缆及相关电气设备的安全运行，以实现电网的安全稳定。（2）按照电业安全生产工作规程提供技术服务，安排有资质的技术人员到设备现场提供服务。（3）高压开关柜的24小时日夜巡视、监护、操作；高压房内直流控制装置的巡视、监护、操作。（4）变压器房内变压器的24小时巡视、监护，并填写运行记录。（5）低压房内配电柜，内置出线开关24小时日夜巡视、监控、操作；低压房内电容补偿柜、GCL计量仪表柜巡视、监控、操作。（6）供电房内进风机等附属设备维护、保养、操作。（7）及时发现设备、线路异常，应于24小时内书面通知采购方，并提出合理化整改意见；（8）完善供电房内所有设备的安全操作规程及设备维护保养制度，制订设备的大、中、小修计划。（9）高压房、专变房、低压房范围内送电线路设备的日常维护、保养，处理及排除一般设备故障，积极解决一般维修工作和其他一些工作安排。（10）保持高压房和专变房、低压房环境的清洁、卫生及现场管理。（11）负责电表抄表及大楼电费分摊核算工作。（12）每天进行日常巡查与维护，确保日常饮用水泵设备、消防水泵设施正常运行。（13）负责大楼日常水管、电路系统的巡查及维修。

## 三、配电房、水泵房设备管理与维保服务质量要求

1.管理服务范围内无因供应商管理不当而发生重大刑事案件和重大交通及重大火灾等安全事故，无被盗等治安案件的发生，无纵火、爆炸、投毒等恶性事（案）件发生，无外事纠纷、泄密等事（案）件发生。

2.管理服务区域无群众出现混乱踩伤、跌倒及大声喧哗等情况发生。

3.严格遵守有关消防管理规定，确保无因供应商管理不当而发生消防事故，消防设备完好率100%。

4.公共设施、机电设备无操作管理、使用责任事故发生。全部外包项目（含采购人外包项目）及辖内施工工程无因供应商监管不到位而发生安全事故。

5.各项设施设备的保养工作必须按采购人要求的时限高效、保质、保量完成。

6.除因基建质量、设备质量在保养期内等特殊原因外，房屋及配套设施、设备完好率达100%；零星维修、急修（2小时内完成）及时率达100%。

7.实行动态保洁，卫生清洁保洁率100%。

8.管理服务满意率在95%以上；投诉处理率100% 。

9.一切管理服务工作的实施，必须以服从于采购人的工作需要为前提，以方便采购人为原则。维护保养等工作通常情况下尽可能在采购人工作时间以外进行。

10.根据有关规定和采购人需求，拟定详细的管理服务细则或拟定详细的管理服务实施方案，且经采购人认可后方能实施。

11.供应商提供管理服务应符合其他相关的管理规范要求。

## 四、供应商责任

1.鉴于采购人作为国家行政机关，配电房、水泵房的安全使用直接影响到政府部门的正常运作，因此其日常管理与其他商业写字楼、住宅小区有较大的区别，在界定责任义务时按有利于采购人的原则执行。

2.在管理服务期内由于供应商责任造成群众、采购人工作人员人身伤亡和财产损失的，由供应商承担全部责任并负责赔偿。

3.供应商的工作人员在辖区范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失由供应商承担全部责任并负责赔偿。

4.负责承担和支付所属员工的工资福利，依法承担和缴交所属员工的社会保障及规定的税费等费用。

5.建立项目服务管理档案，合同期满须完整移交给采购人。

6.合同期满之日，按时撤离服务区域，并做好管理服务事项交接和相关资料移交工作。

7.负责提供本项目服务需要的制服、对讲机、安全劳保物资、及高压人员、水电工的必要设备工具。

## 五、人员配备要求及管理与维保计划书

1.★供应商应在满足需求书各项要求的前提下，提出相应的配备服务人员数量及大楼物业管理计划书。

2.★服务人员应身体健康（供应商应提供本项目配备人员当年体检报告表复印件）。

3.供应商的服务管理人员要符合国家规定的相关资格要求，要严格审查，没有刑事犯罪记录。

4.供应商须配备足够的高压电工、水电工人员，以备采购人紧急使用和调派。

5.供应商对采购人原聘用的相应岗位的人员在同等条件下应优先录用。

6.供应商根据采购人要求派驻现场工作人员的岗位设置、人员名单（含简历、任职岗位）须经采购人审查备案，重要岗位人员聘用要经采购人审定，个别较为重要的岗位人事变动必须听取采购人的意见和建议。如有违反或损害采购人利益的，采购人有警告和拒绝供应商违规工作人员在此工作的权利。此外，对服务质量较好的岗位工作人员，采购人有权提出保留要求，除劳动合同到期或个人辞职因素外，供应商不得更换该岗位工作人员。

## 六、其它要求

1.未经采购人书面同意，供应商不得将管理责任转让给第三方。

2.合同期内采购人新增各类设备、设施由供应商按本项目有关要求负责管理、保养。

3.采购人在条件许可的情况下，可无偿为供应商派驻人员提供工作场所。

4.双方根据招标文件中采购人需求的内容确定《实验及办公楼供电设备和水泵设备管理与维保采购服务合同》及附件条款。

5.供应商应建立本项目的管理档案。

## 七、委托管理期限、管理费支付方式

本项目委托管理服务期为12个月。

合同约定的管理费须包括：

1.代管服务费用：指自2020年3月26日起至合同签订前1日期间提前承接代管服务费用。代管服务费用按服务总天数占全年天数的百分比例折算，由采购人支付。

2.本采购服务费用：在扣除应支付的代管服务费用基础上，其余费用将分四次支付。