## Sheet1
附件2：
2024年仪器检定/校准清单
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 管理编号 | 要求 | 计划检定/校准时间 | 备注
1 | 电子个人剂量计 | EPD2.3 | 1001 | 校准 | 2024-05-01
2 | 电子个人剂量计 | EPD2.3 | 1002 | 校准 | 2024-05-01
3 | 电子个人剂量计 | EPD2.3 | 1003 | 校准 | 2024-05-01
4 | 电子个人剂量计 | EPD2.3 | 1004 | 校准 | 2024-05-01
5 | 表面污染监测仪 | COMO170 | 1008 | 检定 | 2024-05-01
6 | 便携式χ-γ剂量率仪 | BH3103B | 1014 | 检定 | 2024-05-01
7 | 便携式γ-（Χ-）辐射剂量检测仪 | DM-01 | 1304 | 检定 | 2024-05-01
8 | 电磁辐射场强仪 | HI-3604 | 1616 | 校准 | 2024-05-01
9 | 电磁辐射射频仪 | HI-2200 | 1617 | 校准 | 2024-05-01
10 | 噪声统计分析仪 | AWA6218B | 0306 | 检定 | 2024-05-01
11 | 声级校准器 | AWA6221B | 0309 | 检定 | 2024-05-01
12 | 空盒气压表 | DYM3 | 0313 | 检定 | 2024-05-01
13 | 携带式交直流大气采样器 | TH-110B | 0321 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
14 | 携带式交直流大气采样器 | TH-110B | 0323 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
15 | 携带式交直流大气采样器 | TH-110B | 0324 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
16 | 携带式交直流大气采样器 | TH-110B | 0327 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
17 | 携带式交直流大气采样器 | TH-110B | 0328 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
18 | 烟色望远镜 | 10×50 | 0349 | 校准 | 2024-09-01
19 | 有毒气体（氨气）监测仪 | PGM-35 | 0403 | 校准 | 2024-05-01
20 | 多功能声级计 | AWA6228 | 0904 | 检定 | 2024-05-01
21 | 声校准器 | AWA6221A | 0905 | 检定 | 2024-05-01
22 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 1010 | 校准 | 2024-09-01 | 105℃
23 | 手持式VOC气体检测仪 | PGM-7340 | 1103 | 校准 | 2024-05-01
24 | 微电脑烟尘平行采样仪 | TH-880F | 1201 | 校准 | 2024-05-01
25 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 1205 | 校准 | 2024-05-01
26 | 氟离子浓度计 | MP519 | 1214 | 校准 | 2024-05-01
27 | 溶解氧测量仪 | YSI5000 | 1215 | 校准 | 2024-05-01
28 | 智能电子皂膜流量计 | TH-ZM8 | 1216 | 校准 | 2024-05-01
29 | 玻璃转子流量计 | LZB-15 | 1217 | 校准 | 2024-05-01
30 | 生化培养箱 | LRH-70F | 1301 | 校准 | 2024-09-01 | 37℃、44.5℃
31 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-76 | 1302 | 校准 | 2024-09-01 | 105℃、120℃
32 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50A | 1303 | 校准 | 2024-09-01 | 121℃
33 | 紫外辐射照度计 | ZDZ-1 | 1307 | 校准 | 2024-09-01
34 | 微电脑烟尘（油烟）平行采样仪 | TH-880F | 1309 | 校准 | 2024-09-01
35 | 溶解氧测量仪 | YSI 5000 | 1310 | 校准 | 2024-09-01
36 | 紫外可见分光光度计 | UV2600 | 1311 | 校准 | 2024-09-01
37 | 傅立叶变换红外光谱仪 | NICOLET iS5 | 1312 | 校准 | 2024-05-01
38 | 原子荧光光度计 | AFS-9730 | 1313 | 校准 | 2024-09-01 | 双通道
39 | 智能烟气分析仪 | TH-990F(Ⅱ) | 1501 | 校准 | 2024-05-01
40 | VOC检测仪 | PGM7340 | 1502 | 校准 | 2024-09-01
41 | 流动注射仪 | QuikChem 8500S2 | 1504 | 校准 | 2024-05-01 | 总磷 、总氮、 阴离子表面活性剂 、 挥发酚、氨氮、氰化物、 硫化物
42 | 马弗炉（箱式电阻炉） | SX-2.5-10 | 1505 | 校准 | 2024-05-01 | 550℃
43 | 电子天平 | 型号SQP规格QUINTIX224-1CN | 1506 | 校准 | 2024-05-01
44 | 电子天平 | BSA224S-CW | 1602 | 校准 | 2024-05-01
45 | 电子天平 | BSA223S-CW | 1603 | 校准 | 2024-05-01
46 | 便携式ORP/pH测量仪 | STAR A221 | 1604 | 校准 | 2024-05-01
47 | 余氯比色计 | Pocket Colorimeter Ⅱ | 1605 | 校准 | 2024-05-01
48 | 高温微波消解仪 | ETHOS UP | 1606 | 校准 | 2024-05-01
49 | 石墨消解仪 | DS-360-36X | 1607 | 校准 | 2024-05-01 | 150℃、180℃
50 | 生化培养箱 | LRH-250F | 1608 | 校准 | 2024-05-01 | 20℃、37℃、44.5℃
51 | 恒温恒湿箱 | BPS-50CL | 1609 | 校准 | 2024-05-01 | 25℃
52 | 油气回收多参数检测仪 | 崂应7003型 | 1610 | 校准 | 2024-05-01 | 流量+压力
53 | 便携式气体检测仪 | TY2000-B型 | 1611 | 校准 | 2024-05-01 | 可燃气体、VOC
54 | 中流量（TSP）采样仪 | TH-150C | 1613 | 校准 | 2024-05-01 | TSP+双通道
55 | 中流量（TSP）采样仪 | TH-150C | 1614 | 校准 | 2024-05-01 | TSP+双通道
56 | 微电脑中流量校准器 | THM-150 | 1615 | 校准 | 2024-05-01
57 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 1701 | 校准 | 2024-05-01
58 | 林格曼测烟望远镜 | LB-803 | 1801 | 校准 | 2024-05-01
59 | 智能高精度多路流量标准仪 | 崂应8051 | 1802 | 校准 | 2024-09-01 | TSP+双通道
60 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1803 | 检定 | 2024-09-01
61 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1804 | 检定 | 2024-05-01
62 | 便携式pH计 | SX811 | 1806 | 校准 | 2024-09-01
63 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 1807 | 校准 | 2024-05-01
64 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 1808 | 校准 | 2024-09-01
65 | 便携式pH计 | SX811 | 1810 | 校准 | 2024-09-01
66 | 溶解氧测量仪 | Pro 20 | 2001 | 校准 | 2024-05-01
67 | 透射式烟度计 | FLB-100 | 2005 | 检定 | 2024-09-01
68 | 便携式车用尿素浓度计 | MSDR-P2-AdBlue | 2007 | 校准 | 2024-09-01
69 | 便携式林格曼黑度检测仪 | LJHN01 | 2008 | 校准 | 2024-09-01
70 | 溶解氧仪（现场用） | YSI Pro20 | 2201 | 校准 | 2024-09-01
71 | 溶解氧仪（实验室用） | YSI 4010-1W | 2202 | 校准 | 2024-09-01
72 | 浊度计 | 2100Q | 2203 | 校准 | 2024-09-01
73 | 浊度计 | 2100Q | 2204 | 校准 | 2024-09-01
74 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50L | 2205 | 校准 | 2024-09-01 | 100℃、115℃、121℃
75 | UV紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 2206 | 校准 | 2024-09-01
76 | UV紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 2207 | 校准 | 2024-09-01
77 | 声级校准器 | AWA6021A | 2208 | 检定 | 2024-09-01
78 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 2209 | 检定 | 2024-09-01
79 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 2210 | 校准 | 2024-09-01
80 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | EXPEC 3050 | 2211 | 校准 | 2024-09-01
81 | 电热恒温水浴锅 | HWS-24 | 2212 | 校准 | 2024-09-01 | 100℃
82 | 电热恒温水浴锅 | HWS-24 | 2213 | 校准 | 2024-09-01 | 100℃
83 | 恒温恒湿箱 | LHS-80HC-I | 2214 | 校准 | 2024-09-01 | 37℃、44.5℃
84 | 全自动紫外分光油分析仪 | RN302 | 2301 | 校准 | 2024-05-01
85 | 电导率仪 | DDS-307A | 2302 | 检定 | 2024-05-01
86 | 便携式离心机 | JX-L02 | 辅-2205 | 校准 | 2024-09-01
87 | 便携式离心机 | JX-L02 | 辅-2206 | 校准 | 2024-09-01
88 | 流动注射仪 | HGF I-10 | / | 校准 | 2024-05-01 | 总磷、六价铬
89 | 标准砝码（2个） | F2，100g、200g | / | 校准 | 2024-05-01
90 | 移液枪（2支） | （20-200）uL、（100-1000）uL | / | 校准 | 2024-05-01
91 | 玻璃液体温度计（6支） | （0～100）℃、（0～150）℃、（0～200）℃、（0～300）℃ | / | 校准 | 2024-05-01
92 | 干湿温度表（9个） | （-10～50）℃ | / | 校准 | 2024-05-01
93 | 数字式手持温湿度表（4个） | DT-83 | / | 校准 | 2024-09-01
94 | 温湿度计（1个） | TH302 | / | 校准 | 2024-05-01
95 | 冰箱温度计（6个） | （-30～40）℃ | / | 校准 | 2024-05-01
96 | 土壤筛（5个） | 10目、20目、75目、100目 | / | 校准 | 2024-05-01
97 | 滴定管（3支） | 25ml、50ml | / | 校准 | 2024-09-01