广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）     增城颖海染厂有限公司          报出日期：  2016 年 4 月 8 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城颖海染厂有限公司 | 70820696-7 | 陈明辉 | 广州市仙村镇沙滘村 | 18620026666 | 公司专业从事服装面料染色、整理等业务，设计年产量1万吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  | 颖海污水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 60.1048 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  |  |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 60.1048 | 排入城市 管网量 (万吨) |  |  |  |  | 其他去向量(万吨) |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| COD |  |  | 广东省标准（DB44/26-2001）《水污染物排放标准限值》第二时段一级标准 |  |  |  | 40.68 |  |  |  |  | 18.604吨 |  |  | 18.604吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  | 广东省标准（DB44/26-2001）《水污染物排放标准限值》第二时段一级标准 |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  | 0.931吨 |  |  | 0.931吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 4 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 5005 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 5005 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| S02 | 省《锅炉大气污染物排放标准》 |  | 17.68 | 17.68 | 0 |
| 氮氧化物 | 省《锅炉大气污染物排放标准》 |  | 17.52 | 17.52 | 0 |
| 烟尘 | 省《锅炉大气污染物排放标准》 |  | 23.21 | 23.21 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置（吨） |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 印染污泥 | 102.68吨 |  |  | 102.68吨 | 化学处理 |  |  | 是 |
| 炉渣 | 261 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 1999年 | 废水 | 生化+物化 | 24000吨/日 |
| 废气处理设施 | 1999年 | 废气 | 水膜除尘 | 15000标立方米/小时 |
| 固体废物 | 2014年 | 印染污泥 | 压滤脱水 | 5吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水（吨/日）、废气（标立方米/小时）、固体废物（吨/日）；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城丽碧染厂有限公司 | 新建 | 增城县人民政府环境保护办公室 | 增府环管控字[1991]083号 | 1991年10月2日 | 增城县人民政府环境保护办公室 | 增府环管验字[1993]05号 | 1993年3月5日 |
| 印染业 | 基建 | 增城市环境保护局 | 批准文号[1998]292号 | 1998年12月23日 | 增城市环境保护局 | 增府环管验字[1999]25号 | 1999年9月20日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城颖海染厂有限公司 | 4401002015030006 | 2016年3月31日 | WS-03005 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据应急预案正常开展工作 | 已备案 | 正常开展演练 | 无 | 良好 |

注：如不够填写，可另加附页。

公开方式：主动公开

广州市环境保护局办公室                    2016年4月6日印发