- 附件2

2024年上半年建设用地土壤污染状况调查

市生态环境局质量监督发现情况汇总表

| 序号 | 主要问题类型 | 问题简述 | 市局质量监督发现存在相关问题的单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送样不规范 | 样品容器问题（容器破损、颜色规格不一致等情况） | 广州华鑫检测技术有限公司、广州中德环境技术研究院有限公司、广东中加检测技术股份有限公司、广州竞轩环保科技有限公司、广东建研环境监测股份有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 2 |  | 容器上标签信息有误或与交接表不一致 | 广东建研环境监测股份有限公司、广州华鑫检测技术有限公司 |
| 3 |  | 送样数量达不到要求 | 广州中德环境技术研究院有限公司、广东中加检测技术股份有限公司、广州华鑫检测技术有限公司 |
| 4 |  | 样品未按要求保存 | 广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 5 | 评价结果不合格 | 密码平行样分析等监督方式发现样品检测因子不满足评价文件要求 | 广州中德环境技术研究院有限公司、广东信一检测技术股份有限公司、广东中加检测技术股份有限公司、广东安纳检测技术有限公司、广州华鑫检测技术有限公司、广州市华测品标检测有限公司、广东建研环境监测股份有限公司、广东贝源检测技术股份有限公司、广州竞轩环保科技有限公司、广东环美机电检测技术有限公司 |
| 6 | 超期报送资料 | 逾期提交检测报告 | 广州华鑫检测技术有限公司、广州市华测品标检测有限公司、广东南粤检测有限公司 |
| 7 |  | 逾期提交整改材料 | 广东安纳检测技术有限公司 |
| 8 |  | 逾期开展平行样抽测 | 广州中德环境技术研究院有限公司 |
| 9 | 未按要求填报监管系统 | 未提前填报地块信息 | 广州市华测品标检测有限公司、广东建研环境监测股份有限公司、广东禹航环境科技有限公司 |
| 10 |  | 该地块已完成调查工作，但未在系统上进行填报 | 广东中科英睿检测技术有限公司、广东中加检测技术股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广东省地质实验测试中心、广州华鑫检测技术有限公司 |
| 11 |  | 未按项目实际进展填报系统 | 广州中德环境技术研究院有限公司 |
| 12 | 现场操作不规范 | 现场采样操作不规范 | 广东中加检测技术股份有限公司、广东信一检测技术股份有限公司、广州市华测品标检测有限公司、广州华鑫检测技术有限公司、广东建研环境监测股份有限公司、同创伟业（广东）检测技术股份有限公司 |
| 13 |  | 钻探操作不规范，被监督方未在现场及时提醒 | 广东建研环境监测股份有限公司 |