广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）实验室废水处理系统维护保养项目采购需求说明书

一、项目基本信息

（一）项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）实验室废水处理系统维护保养项目

（二）预算金额（最高限价）：人民币壹万柒仟元整（￥17000.00）

（三）项目联系人及电话：张工，020-89305217

二、供应商资格条件及要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)；

（三）供应商如在“信用中国”、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

（四）供应商需具备废水处理运营相关服务资质；

（五）供应商需提供本项目的实施方案；

（六）供应商有废水处理运营相关技术服务业绩的优先考虑。

三、采购需求内容

（一）维护保养服务：设备运行状态检查；管道漏水渗水检查；设施老化性检查；电气安全性检测；废液收集箱清洗；废水处理箱沉淀物清理（不包含处置）；过滤装置检查和清洗；各水泵设备、阀门检查维护等；

（二）耗材、故障部件更换服务（如果有需要，耗材或更换的部件费用另计）；

（三）法定工作日免费技术咨询；

（四）应急上门维修服务，接到报障电话后24小时内到达现场应急检修；

（五）出水水质检测服务每年2次，检测项目：pH、悬浮物、CODCr、氨氮、总大肠菌群，需提供检测报告。