附件：

采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **数量（单位）** | **品牌** | **型号、货号**  **（试剂规格）** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | TSA培养基平板 | 3套 | 海博生物 | 9cm\*10 | 真空无菌包装 |  |
| 2 | 沙氏葡萄糖琼脂平板 | 3套 | 海博生物 | 9cm\*10 | 真空无菌包装 |  |
| 3 | 一次性塑料涂布棒 | 200支 |  |  | T形, 140\*35mm | 独立包装 |
| 4 | A10紫外灯 | 1件 | Merck Millipore | ZFA10UVA1 |  | 由默克密理博授权供应商派遣具有资质的工程师上门安装，并附相关证明材料。 |
| 5 | ech2o无汞紫外灯 | 1件 | Merck Millipore | ZIQUVLPA1 |  |
| 6 | 离心管 | 6袋 | SARSTEDT |  | 15mL，一袋50个 |  |
| 7 | 离心管 | 8袋 | SARSTEDT |  | 50mL，平底，一袋25个 |  |
| 8 | 玻璃纤维滤膜 | 10盒 | Whatman | GF/C | 47mm | 100片/盒 |
| 9 | 移液器保护滤芯 | 10个 | 吉尔森 | — | 适用于10mL移液器 |  |
| 10 | 玛瑙研钵（含棒） | 1个 | — | — | 内径约10cm |  |
| 11 | 容量瓶 | 1个 | 天玻 | — | 2L |  |
| 12 | 5升废液桶 | 10个 | — | — | 5L，半透明或白色 |  |
| 13 | 25升废液桶 | 20个 | — | — | 25L，半透明或白色 |  |
| 14 | 丁腈手套 | 5箱 | 爱马斯 | APFNCHD | 耐用款，蓝色，1箱10盒，1盒100只 | 2箱L码，3箱M码 |
| 15 | 丁腈手套 | 5箱 | 科沃 | GWON | 橙色，1箱10盒，1盒100只 | 2箱L码，3箱M码 |
| 16 | 聚四氟乙烯消解管 | 20个 | — | — | 100mL，平底平盖，带卸压孔，高约13cm，外径直径约4cm |  |
| 17 | 带盖聚四氟乙烯盒 | 10个 | — | — | 直径5cm，高3cm（连盖算） |  |
| 18 | 消解管架子 | 1个 | — | — | 20-30孔，孔径4.0-4.5cm |  |