广州市环境技术中心2025年度离子色谱仪、

自动电位滴定仪维护保养服务

采购需求说明书

采购需求内容如下：

(一)仪器信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 仪器自编号 | 出厂编号 |
| 1 | 离子色谱仪 | 瑞士万通930 | GZHY-MAE-310 | 1930130002145 |
| 2 | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通Metrohm809Titrando | GZHY-MAE-169 | 1809001017183 |

(二)仪器维护保养

1.仪器校验服务

离子色谱仪、自动电位滴定仪开展一次全面的校验服务，内容包括：由Metrohm培训并授权的服务专家上门执行，对仪器系统的清洁和润滑、备件更换、功能测试、仪器性能检查调试等。

2.仪器维修

（1）仪器维修由Metrohm培训并授权的服务专家上门执行。

（2）对离子色谱仪、自动电位滴定仪提供4次免人工费维修服务,超过的维修服务，应在响应时间内，提供书面人工费报价；维修配件以实际发生为准，费用另计。

（3）响应时间

接到维修服务请求后，4个工作小时内利用电话、电子邮件、因特网等方式响应需求。