附件

采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **数量（单位）** | **品牌** | **型号、货号****（试剂规格）** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 牛皮纸档案袋 | 50个 | — | — | 脊背宽4cm |  |
| 2 | 牛皮纸档案袋 | 50个 | — | — | 脊背宽5cm |  |
| 3 | 棉线 | 100米 | — | — | 白色，2mm |  |
| 4 | 棉线 | 100米 | — | — | 白色，3mm |  |
| 5 | PUMP TUBE,FLW RTD, #ORN/GRN 泵管，聚乙烯材质，用于传输液体 | 1包 | SEAL | 116-0549-04 | 3个/包 |  |
| 6 | PUMP TUBE,FLW RTD, #ORN/WHT 泵管，聚乙烯材质，用于传输液体 | 1包 | SEAL | 116-0549-06 | 3个/包 |  |
| 7 | PUMP TUBE,FLW RTD, #BLK/BLK 泵管，聚乙烯材质，用于传输液体 | 1包 | SEAL | 116-0549-07 | 3个/包 |  |
| 8 | PUMP TUBE-FLW RTD- #PUR/PUR 泵管，聚乙烯材质，用于传输液体 | 1包 | SEAL | 116-0549-15 | 3个/包 |  |
| 9 | PUMP TUBE #ACID GRY/GRY 氯仿管 聚乙烯，液体管道 | 1包 | SEAL | 116-0651-11 | 3个/包 |  |
| 10 | PUMP TUBE #ACID PUR/PUR 氯仿管 聚乙烯，液体管道 | 1包 | SEAL | 116-0651-15 | 3个/包 |  |
| 11 | PUMP TUBE #ACID YEL/BLU 氯仿管 聚乙烯，液体管道 | 1包 | SEAL | 116-0651-19 | 3个/包 |  |
| 12 | PUMP TUBE-LIQ.FLOW ORN/ORN 碱性亚钾蓝泵管，聚乙烯，液体管道 | 1包 | SEAL | 116-0497-09 | 3个/包 |  |
| 13 | PUMP TUBE SOLVA WHT/WHT,1.02mm 酸性亚钾蓝泵管 聚乙烯，液体管道 | 1包 | SEAL | 116-0533-09 | 3个/包 |  |
| 14 | Filter, inline 氯仿在线过滤器 | 3个 | SEAL | 518-3093-01 | — |  |
| 15 | OD 2.34 空气阀管 | 1米 | SEAL | 117+0540-07  | TUBING AIRBAR, NORPRENE ID 0.76 |  |
| 16 | 镉铜还原柱 | 2个 | LACHAT  | 50273 | — |  |
| 17 | 塑料密封袋 | 100个 | — | — | 16丝，约15\*22cm |  |
| 18 | 50mL玻璃量筒 | 5个 | — | — | 量出式 |  |
| 19 | 100mL玻璃量筒 | 5个 | — | — | 量出式 |  |
| 20 | 电工胶布 | 30卷 | — | — | 1卷10m，黑、红、黄各10卷 |  |
| 21 | 5L采水器 | 1个 | — | — | 亚克力材质，不锈钢框架加固 |  |
| 22 | 亚克力标识牌 | 2个 | — | — | 13\*8.5CM，板厚0.2cm“负责人”字样印刷在表面一侧 |  |
| 23 | 计时器 | 2个 | — | — | — |  |
| 24 | pH电极 | 1个 | 梅特勒 |  | 适用于FE28 TANDARD |  |
| 25 | 三角烧瓶刷 | 5个 | — | — | 250mL |  |
| 26 | 涤纶沉水绳 | 2条 | — | — | 白色，直径1.4cm，30m/条 |  |
| 27 | 电脑摄像头 | 1个 | 海康威视 | — | 1080P，自动对焦，降噪收音 |  |