附件1

加油站油气回收治理

环保自检报告

业主单位（盖章）：

治理单位（盖章）：

日  期：

环保自检报告

| 加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 汽油加油机品牌型号 |  |  |  | 汽油加油机数量（台） |  |  |  |  |  |  |
| 汽油加油枪型号 |  |  |  | 2008年汽油销售量 |  |  |  |  |  |  |
| 油气收集系统（集中式/分散式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后处理装置（有/无） |  |  |  | 在线监测装置（有/无） |  |  |  |  |  |  |
| 汽油罐号 | 汽油标号 |  | 油罐空(L) | 储油量(L) |  | 油气空间(L) |  |  |  | 加油枪数量(支) |
| 油气空间 连通罐号 |  |  | 连通油气空间总体(L) |  |  | 加油枪总数(支) |  |  |  |  |
| 环保检验依据 |  |  | 加油站大气污染物排放标准（GB 20952－2007） |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保检验项目 |  |  | 加油站密闭性检测、液阻检测、气液比检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保监测日期 |  |  |  |  | 检测设备及型号 |  |  |  |  |  |
| 环保检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （检测单位盖章） 签发日期 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人:               校核人:               审核人:

第1页  共2页

环保自检报告

密闭性检测

| 检测项目 | 5分钟后压力 标准要求值(Pa) | 5分钟后压力 检测值(Pa) | 总油气体积(L) | 加油枪数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密闭性检测 |  |  |  |  |

气液比检测

| 加油枪 编号 | 档位 | 加油体积 （L） | 加油时间 s | 实际加油流量（L/min） | 回收油气体积（L） | 气液比 | 标准 要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 大于等于1.0且小于等于1.2 |

液阻检测

| 加油机 编号 | 油品 等级 | 加油枪 品牌/型号 | P/V阀 品牌/型号 | 氮气流量（L/min） | 液阻压降 （Pa） | 标准要求值（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18 |  | ≤40 |
|  |  |  |  | 28 |  | ≤90 |
|  |  |  |  | 38 |  | ≤155 |
|  |  |  |  | 18 |  | ≤40 |
|  |  |  |  | 28 |  | ≤90 |
|  |  |  |  | 38 |  | ≤155 |

检测人:               校核人:               审核人:

第2页  共2页