|  |
| --- |
| **穗环法罚〔2016〕6号**   |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **行政处罚决定文书号:** | 穗环法罚〔2016〕6号 |
| **处罚名称:** | 广州市宏杰达纸业有限公司废水排放硫化物浓度超标 |
| **处罚类别:** | 罚款 |
| **处罚事由:** | 经我局执法监察支队2015年12月21日调查显示，2015年10月21日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，污水站处理后废水中硫化物浓度为1.28毫克/升，超过了《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)规定的排放限值（硫化物≤0.5毫克/升）。 |
| **处罚依据:** | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（c）项的规定 |
| **处罚结果:** | 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款857元。 |
| **行政相对人名称:** | 广州市宏杰达纸业有限公司 |
| **行政相对人代码:** | **统一社会信用代码** | **组织机构代码** | **工商登记码** | **税务登记号** | **居民身份证号码** |
| 　 | 74189454-X | 　 | 　 | 　 |
| **法人代表姓名:** | 冯文杰 |
| **处罚决定日期:** | 2016/3/24 |
| **处罚机关:** | 广州市环境保护局 |
| **地方编码:** | 400100 |
| **当前状态:** | 正常 |
| **数据更新时间戳:** | 2016/8/3 |
| **备注:** |   |

  **全文信息****行政处罚决定书** 穗环法罚〔2016〕6号 当事人：广州市宏杰达纸业有限公司 经我局执法监察支队2015年12月21日调查显示，2015年10月21日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，污水站处理后废水中硫化物浓度为1.28毫克/升，超过了《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)规定的排放限值（硫化物≤0.5毫克/升）。以上事实，有《询问笔录》、《监测报告》等证据为证。当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。2016年2月3日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2016〕14号），并于2月19日送达当事人，当事人未在有效期内向我局提交书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（c）项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下：罚款857元。限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。   广州市环境保护局2016年3月24日   抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保局。 |