## 随机抽查公示
广州市2017年第3季度双随机抽查情况公示表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 广州腾达五金制品有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-07-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[处理效果一般],3、环评制度落实:不正常[未能提供],4、“三同时”制度落实:不正常[未能提供],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,该企业有一条挂镀、一条镶镀 ，产生酸雾吸收塔处理后排放；产生废水经物理+生化污水处理后排入市政管道；污水站设备陈旧，处理效果一般，挂镀车间有跑冒滴漏的现象 | 该企业有一条挂镀、一条镶镀 ，产生酸雾吸收塔处理后排放；产生废水经物理+生化污水处理后排入市政管道；污水站设备陈旧，处理效果一般，挂镀车间有跑冒滴漏的现象
2 | 广州京华制管有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、煤气发生炉须加紧改造，2.废气要加密委托监测3.锌渣须委托有资质的公司处置4.铁锈渣（铁末、黑泥）须送有资质部门检验后规范处置；5.危废堆场反标识要规范。 | 危废问题需要整改到位，备查
3 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 重点排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时正常生产，未发现环境违法问题。
4 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,向白云区环保局发环境监察通知书，督促白云区环保局对其环境违法行为立案查处。 | 向白云区环保局发环境监察通知书，督促白云区环保局对其环境违法行为立案查处并限期整改。
5 | 广州永兴环保能源有限公司（李坑二厂） | 重点排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.该公司主要通过焚烧生活垃圾进行发电，现场检查时3台焚烧炉正常生产，产生的垃圾渗滤液送李坑渗滤液厂处理后，循环回用作绿化、洗地等，不外排，现场检查时原渗滤液厂污水外排口已作封堵。 2.该司焚烧烟气经脱硝、脱酸、活性碳吸附、布袋除尘等方式处理后排放，该司已安装在线监控，与省市平台联网。 3.炉底灰渣已作为环保建材进行综合利用。布袋除尘收集的飞灰经螯合剂固化处理达到卫生填埋标准后送兴丰生活垃圾填埋场填埋，并能提供相关的转移联单。 4.现场由该司安监环部主管陈伟远陪同检查。
6 | 广州誉桦木业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 企业废水废气治理设施因停产而未运行，现场检查时其水磨除尘废水流至三级沉淀池中溢出，企业新购1台污泥压滤机正在安装调试。
7 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 重点排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：检查时，医院正常营业，治污设施正在运行，医疗废弃物存放于密闭式贮存间内，交由有资质公司清运处置，现场未发现环境违法行为。 | 检查时，医院正常营业，治污设施正在运行，医疗废弃物存放于密闭式贮存间内，交由有资质公司清运处置，现场未发现环境违法行为。 | 检查时，医院正常营业，治污设施正在运行，医疗废弃物存放于密闭式贮存间内，交由有资质公司清运处置，现场未发现环境违法行为。
8 | 中山大学附属第三医院 | 重点排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[废水治理设施出现异常情况，污水提升泵损坏，单位已在更换中，并已报天河区环保局备案。],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： | 督促天河区环保局后续跟进提升泵更换情况。 | 废水治理设施出现异常情况，污水提升泵损坏，单位已在更换中，并已报天河区环保局备案。督促天河区环保局后续跟进提升泵更换情况，尽快恢复污水治理设施的正常运行。
9 | 广州市天河区妇幼保健院 | 重点排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该医院住院部设床位77床，食堂厨房设炒炉2台，项目设“威尔信”P275KVA220KW备用发电机1台；放射科射线装置已取得广州市环保局的批复意见（穗环核管[2009]20号）。饭堂餐饮废水经三级隔油隔渣池预处理后汇合医疗废水经二氧化氯发生器消毒处理后排放，；厨房油烟废气经高效油烟净化装置处理后高空排放，发电机尾气经水喷淋吸附处理装置净化处理后排放；发电机、油烟引风机等设备采取消声减震处理。未发现环境违法行为。 | 该医院住院部设床位77床，食堂厨房设炒炉2台，项目设“威尔信”P275KVA220KW备用发电机1台；放射科射线装置已取得广州市环保局的批复意见（穗环核管[2009]20号）。饭堂餐饮废水经三级隔油隔渣池预处理后汇合医疗废水经二氧化氯发生器消毒处理后排放，；厨房油烟废气经高效油烟净化装置处理后高空排放，发电机尾气经水喷淋吸附处理装置净化处理后排放；发电机、油烟引风机等设备采取消声减震处理。未发现环境违法行为。
10 | 广州市新明润水质净化有限公司（新塘污水处理厂） | 重点排污单位 | 2017-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无违法行为 | 未发现违法行为
11 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查结果：未发现违法行为。
12 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查结果：未发现违法行为。
13 | 广州麦芽有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,未发现环境违法行为。 | 未发现环境违法行为。
14 | 增城市中凌化工厂 | 重点排污单位 | 2017-09-29 | 1、治污设施运行情况:不正常[该厂停产。],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查结果：未发现违法行为。
15 | 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无违法行为。 | 无违法行为。
16 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[（1）该公司含镍废水共分为两股：一股为镀镍清洗废水（含镍废水），经镍树脂吸附后，清水通过含镍废水总镍监测点排至混合废水收集池；一股为镀镍缸带出回收水（镍头过水），和镍树脂吸附后的再生浓水一起通过电解回收后，没有利用镍树脂吸附处理，绕过含镍废水总镍监测点，通过管道直接排入混合废水收集池，检查时上述两股含镍废水的排水管均有水流出。含镍废水总镍监测点设置在镍树脂吸附后的清水排水管处，没有设置流量等监控设施。],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：该公司含镍废水共分为两股：一股为镀镍清洗废水（含镍废水），经镍树脂吸附后，清水通过含镍废水总镍监测点排至混合废水收集池；一股为镀镍缸带出回收水（镍头过水），和镍树脂吸附后的再生浓水一起通过电解回收后，没有利用镍树脂吸附处理，绕过含镍废水总镍监测点，通过管道直接排入混合废水收集池，检查时上述两股含镍废水的排水管均有水流出。含镍废水总镍监测点设置在镍树脂吸附后的清水排水管处，没有设置流量等监控设施。 | 立案处理,该公司主要从事五金塑料制品和模具的电镀生产、销售，其产生的电镀废水、挂件清洗废水、车间冲洗水等生产废水和员工生活污水经处理后经总排放口排入上横沥水道。检查时，该公司电镀车间等生产线正常生产，污水处理站正常运行。该公司为镀镍缸带出回收水（镍头过水），和镍树脂吸附后的再生浓水一起通过电解回收后，没有利用镍树脂吸附处理，绕过含镍废水总镍监测点，通过管道直接排入混合废水收集池。涉嫌违反《广东省环境保护条例》第25条第二款。 建议： 1、 责令限期改正。 2、 罚款10万元（该公司在含镍废水总镍监测点之外的地方，通过管道直接将含镍(一类水污染物)废水排入混合废水收集池，近期存在群众投诉。按照《广东省环境保护厅关于<广东省环境保护条例>的环境行政处罚自由裁量权裁量标准》第14项，建议顶格处罚，处罚金额10万元） | 该公司主要从事五金塑料制品和模具的电镀生产、销售，其产生的电镀废水、挂件清洗废水、车间冲洗水等生产废水和员工生活污水经处理后经总排放口排入上横沥水道。检查时，该公司电镀车间等生产线正常生产，污水处理站正常运行。该公司为镀镍缸带出回收水（镍头过水），和镍树脂吸附后的再生浓水一起通过电解回收后，没有利用镍树脂吸附处理，绕过含镍废水总镍监测点，通过管道直接排入混合废水收集池。涉嫌违反《广东省环境保护条例》第25条第二款。
17 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为
18 | 广州市杰泰五金有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[1.含镍、铬废水未经处理直接排至综合废水池；2.生产废水排放管路设有三通管，可直接排至外环境；3.在线监控采样口不规范，设置在混合生产废水处之前],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.含镍、铬废水未经处理直接排至综合废水池；2.生产废水排放管路设有三通管，可直接排至外环境；3.在线监控采样口不规范，设置在混合生产废水处之前 | 已转南沙区环保局查处。 | /
19 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-26 | 1、治污设施运行情况:不正常[污水处理站在线监控设施进水管设置三通并连接自来水管],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.污水处理站在线监控设施进水管设置三通并连接自来水管；2.应急池内水位线高高于池身一半 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
20 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-07-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[危废管理不规范],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： | 责令改正,限期责令改正环境违法行为 | /
21 | 广州市大友装饰材料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 该企业已停止生产， 设备搬至肇庆，未发现违法性
22 | 广州市海珠区川江号子饮食店（川味鲜） | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证。],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证。],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证。]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证。 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
23 | 广州德之众汽车服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：该汽车服务有限公司该公司从事汽车美容、汽车维修、简易保养服务，不设喷漆工序。有环保审批手续，有排污许可证，废水经三级沉淀过滤后排入市政管网。产生的危险废物交由有资质的单位收处。 | 继续加强管理。 | 该公司生产过程只有废水和固体废物产生，均配套了相应的环保措施。现场检查未发现违法行为。
24 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： | 未发现违法行为。 | /
25 | 广州市海珠区菊米香餐厅 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。 | 存在违法行为： | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
26 | 广州市凯昌电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-11 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 已移交番禺区环保局跟进查处 | 1.危险废物与生活垃圾混放；2.喷漆车间废气收集不完全，已移交番禺区环保局跟进查处
27 | 园林甜品 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 无。
28 | 广州市德林制胶有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 存在违法行为： | 现场检查未发现环境违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为
29 | 广州市番禺食品有限公司石基分公司 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
30 | 广州巨王家具有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:不正常[未见配套污染治理设施],2、污染物排放情况:不正常[喷胶工艺废气未收集处理直接排放],3、环评制度落实:不正常[未办理环评手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理环保审批验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[无办理排污许可证]。 | 存在违法行为：涉嫌未批先建。 | 责令改正,现场已责令停止生产、尽快完善相关环保手续。 下一步将转白云区环保局后续跟进查处。 | 该厂涉嫌未批先建，喷胶废气未收集处理直接排放。现场已责令停止生产、尽快完善相关环保手续。 下一步将转白云区环保局后续跟进查处。
31 | 广州市壹贰叁汽车服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：部分生产废水利用旁路，在与旁路公园交界位置围墙外直排；没有设置统一危废标识，没有储存场所，危废管理不规范。 | 立案处理,已转交荔湾区环保局立案调查。 | 现场发现环境违法行为，已转交荔湾区环保局立案调查。
32 | 广州市隆捷洗衣服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 责令改正, | 将有关环评批复验收资料以及污水池循环系统资料报环保局支队备查。
33 | 广州金信陶瓷原料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该司现场处于停产状态，已取得排污许可证，主要排放废气、噪声。部分电箱已拆除，因公司主任休假，现场未能提供相关资料审核。正式停产后，需及时向当地环保部门办理污染物治理设施停运、关闭、拆除手续。 | 现场检查时停产。
34 | 广东精创机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-29 | 1、治污设施运行情况:不正常[表面处理废水治理设施闲置],2、污染物排放情况:不正常[危险废物贮存场所不规范],3、环评制度落实:不正常[喷涂车间未取得相关环保手续],4、“三同时”制度落实:不正常[喷涂车间未取得相关环保手续],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.表面处理废水治理设施闲置；2.喷涂车间未取得相关环保手续；3. 危险废物贮存场所不规范 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
35 | 飞登（广州）电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,检查发现2个环境管理问题：1、废水、废气标志牌内容不规范；2、部分危险废物杂乱堆放。已要求企业尽快整改完善。 | 检查发现2个环境管理问题：1、废水、废气标志牌内容不规范；2、部分危险废物杂乱堆放。已要求企业尽快整改完善。
36 | 广州今仙电机有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.需补办排水许可证；2.部分危废露天堆放（水性污泥），标识牌不清晰，须规范堆放及标识；3.车间废气为无组织排放，须统一收集处理后高空排放。 | 补办排水许可证
37 | 广州市荔湾区永丰车队修理厂 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 该厂已搬迁。
38 | 普莱克斯惠州(广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司广州分公司) | 一般排污单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
39 | 广州康和药业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
40 | 荔湾区彩虹街社区卫生服务中心 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,责令该院污水处理站的二氧化氯发生器定时定量加药，并做好相关记录。 | 检查结果：未发现违法行为。
41 | 广州市荔湾区坑口之家酒楼 | 一般排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:不正常[油烟处理效果差。在高效静电油烟装置和活性炭吸附装置处理后，仍存在明显的油烟滴漏情况，烟管顶端油烟滴漏明显。],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 油烟处理效果差。在高效静电油烟装置和活性炭吸附装置处理后，仍存在明显的油烟滴漏情况，烟管顶端油烟滴漏明显。
42 | 广州食临盛宴餐饮管理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | /
43 | 广州市骏研橡塑制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该厂已搬迁，原址广州市荔湾区西塱村东西路工业一区3号无该厂。 | 该厂已搬迁，原址广州市荔湾区西塱村东西路工业一区3号无该厂。
44 | 欧文斯－科宁（广州）玻璃纤维有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查结果：未发现违法行为。
45 | 广州市荔湾区新感觉咖啡厅 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 已关停。 | 已关停。
46 | 广州市海珠区热点餐厅 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | /
47 | 广州市荔湾区永祥汽车修理行 | 一般排污单位 | 2017-09-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 检查结果：未发现违法行为，
48 | 广州广日物流有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
49 | 广州市番禺区石基滋粥楼 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查暂未发现环境违法行为
50 | 广州市荔湾区祥隆川味阁食府 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 此餐饮企业已关停。
51 | 广州市新江印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 未发现环境违法行为。
52 | 广州市海珠区味国餐厅 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
53 | 广州在华家用品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续 | 立案处理,现场未能提供环评和竣工环保验收手续 | /
54 | 广州市海珠区极之好饮食店（银记肠粉店） | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
55 | 广州市番禺区新造镇穗兴火锅城 | 一般排污单位 | 2017-09-01 | 1、治污设施运行情况:不正常[油烟未配套治理设施],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未提供排污许可证],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未提供排污许可证],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供排污许可证]。 | 存在违法行为：1.油烟未配套治理设施；2.现场未提供排污许可证 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
56 | 广州市花都区远盛家具材料厂 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 1.原料桶不得露天堆放；2.废置塑胶桶须处置完善3.环保管理有待完善4.须备齐相关环保手续备查。
57 | 广州市齐力纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
58 | 广州市白云区景泰茗味轩餐厅 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污许可证过期]。 | 未发现违法行为 | 责令改正,加强环境管理，及时清理三级沉淀池，定期清洗油烟净化器，确保长期稳定达标排放。完善标识牌，尽快换领新排污许可证。 | 检查结果：未发现违法行为。废水经三级沉淀池隔油隔渣后外排，没有排污口标识牌，没有最近的监测报告。废气没有废气排放口标识牌。。
59 | 广州联博科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
60 | 合众创联（广州）有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
61 | 广州达恒塑料五金实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[注塑工艺废气未经处理直接排放],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.注塑工艺废气未经处理直接排放；2.危险废物贮存场所未设置标识，且未提供转移联单等材料 | 责令改正,已发《环境监察通知书》至区局。 | /
62 | 广州众润汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 责令改正, | 现场检查，该单位没有设置危废贮存场所，废机油渗漏到地面，没有设置危废标识，现场未能提供相关环保手续，建议由区局收集其相关环保手续，并对危废开展调查。
63 | 健廷羽鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[正在办理环评登记表备案],4、“三同时”制度落实:不正常[未落实三同时制度],5、排污许可证制度落实:不正常[未取得排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 责令改正,交由白云区环保处理 | 其存在问题交由白云区环保局处理。
64 | 广州造船厂医院 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,该医院医疗废水经过滤沉淀+次氯酸钠消毒处理后接驳入市政污水管网。该院床位由124个增加至211个，正在补办环保审批手续。已责令该院尽快完善环保手续并加强对废水处理设施的日常维护。 | 该医院医疗废水经过滤沉淀+次氯酸钠消毒处理后接驳入市政污水管网。该院床位由124个增加至211个，正在补办环保审批手续。已责令该院尽快完善环保手续并加强对废水处理设施的日常维护。
65 | 广州市龙珠化工有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 暂未发现环境违法行为。
66 | 广州市荔湾区大山茶餐厅 | 一般排污单位 | 2017-07-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查结果：未发现违法行为。
67 | 广州市荔湾区朝阳汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查，该企业已关停
68 | 广东海大集团股份有限公司啤酒糟干燥分厂 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 企业已关停。
69 | 广州美致制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[该公司已变更为广州讯尚制衣有限公司，目前正在办理环评变更手续。建议南沙区环保水务局跟进处理]。 | 未发现违法行为 | 该公司已变更为广州讯尚制衣有限公司，目前正在办理环评变更手续。建议南沙区环保水务局跟进处理 | 见附件
70 | 广州市海珠区宝岗加油站 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 现场检查未发现环境违法行为。
71 | 番禺大简加油站双向(东、西) | 一般排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
72 | 金泉美食店 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
73 | 广州咏顺包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | 在新华工业区永福路未发现该厂。
74 | 广州市荔湾区点心皇子茶餐厅中山八路分店 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场未发现环境违法行为。 | 现场未发现环境违法行为。
75 | 广州广鸿电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查，广州广鸿电子有限公司已不在该地址区域，该司已进行搬迁。 | 现场检查，广州广鸿电子有限公司已不在该地址区域，该司已进行搬迁。
76 | 广州市荔湾区均记小食店 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：未发现环境违法行为。 |  | 未发现环境违法行为。
77 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该厂主要生产鸡饲料，因错峰生产而夜间开工，年产量为10万吨，建有一台4吨/h锅炉，以生物质为燃料。现场未发现违法行为 | 该厂主要生产鸡饲料，因错峰生产而夜间开工，年产量为10万吨，建有一台4吨/h锅炉，以生物质为燃料。现场未发现违法行为
78 | 广州交通集团出租汽车有限公司汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 无。 | /
79 | 广州市荔湾区华鑫旅馆 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该地址房子内部装修全部拆除，呈毛坯房现状。 | 检查结果：未发现违法行为。
80 | 广州市精工汽车维修有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:不正常[1.喷漆房未封闭组作业；2.部分含油漆废水直接排至市政管网；3.危险废物贮存不规范],2、污染物排放情况:不正常[1.喷漆房未封闭组作业；2.部分含油漆废水直接排至市政管网；3.危险废物贮存不规范],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.喷漆房未封闭组作业；2.部分含油漆废水直接排至市政管网；3.危险废物贮存不规范 | 已转海珠区环保局查处。 | /
81 | 广州市泰和混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 现场检查时正常生产，未发现环境违法问题。
82 | 广州七十二街餐饮连锁发展有限公司东方宝泰店 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 厨房废水经隔油隔渣处理流入市政管网，厨房油烟经静电处理。
83 | 广州市白云粤新印花厂 | 一般排污单位 | 2017-09-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[季节性停产。],2、污染物排放情况:不正常[发现污水治理设施私设分叉管，有偷排废水的嫌疑。没有废气排放。],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1、污泥存放场所未采取防渗措施；2、污水处理设施私设分叉管，有偷排废水的嫌疑。 | 责令改正,1、规范污泥存放场所，防止污泥废水渗漏；2、将分叉水管拆除，杜绝偷排的可能性。 | 检查结果：发现违法行为，1、污泥存放场所未采取防渗措施；2、污水处理设施私设分叉管，有偷排废水的嫌疑。。
84 | 广东三元麦当劳食品有限公司天津大厦分店 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.完善排污口规范化；完善排污口标识牌。 2.加强环境管理，及时清洗废气及废水处理设施，确保长期稳定，达标排放。 | 已将资料提交我队检查。
85 | 广州市莲娜姬化妆品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 该企业已领取排污许可证，废水设施正常
86 | 广州市品厨餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | /
87 | 广州港洋皮革制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该司主要生产PVC人革手袋，以缝纫为主，每年使用约1桶（10升）胶水。 | 暂无
88 | 罗锡涛诊所 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
89 | 广州市尚康家具有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
90 | 广州市演出电影有限公司平安茶居 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 没有发现环境违法行为。
91 | 广州市荔湾区丰汇潮美食店 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 该企业已关停。
92 | 广州萨莉亚餐饮有限公司（江南新地店） | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
93 | 广东三元麦当劳食品有限公司体育西路柏西商都分店 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 未发现环境违法行为。
94 | 广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司 | 一般排污单位 | 2017-07-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
95 | 广东永鸿钟表有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场检查时未发现违法行为 | 现场检查时未发现违法行为 | 现场检查时未发现违法行为
96 | 百胜餐饮（广东）有限公司广州必胜客天河城餐厅 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
97 | 广州市明业玻璃制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 该厂已关闭。 | /
98 | 穗星汽修厂（马立强） | 一般排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | /
99 | 广州市绿马汽车维修服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 |  | /
100 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查时正在生产，治理设施正常运行。
101 | 石井开发公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，该地址为广州市石井建设开发有限公司办公室，现场负责人称原石井开发公司已搬迁。
102 | 广州市鼎福涮餐饮管理有限公司五号停机坪分店 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 现场检查发现，该店已结业搬迁。 | 现场检查发现，该店已结业搬迁。
103 | 广州市诺信数字测控设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无违法行为 | 无违法行为
104 | 广州市丽彩印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
105 | 广州市秀祥船舶制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-29 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
106 | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:不正常[涉嫌不正常使用，现场检查时沉淀池无水，出水口无水排放，运营操作记录造假。],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为： |  | 现场已责令该公司立即整改，转区环保局继续调查跟进。
107 | 广州鼎晟服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该厂主要生产服装，生产过程中无生产废水，蒸气锅炉使用电气锅炉，生活污水排入市政管网，环保手续正在办理中。 | 环保手续正在办理中。
108 | 广东华润太平洋餐饮有限公司广州珠江国际酒 | 一般排污单位 | 2017-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | /
109 | 广州市番禺区中力化工厂 | 一般排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:不正常[危险废物未设置规范的贮存场所],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：危险废物未设置规范的贮存场所 | 已发《环境监察通知书》至区局。 | /
导出时间:2017/10/11 11:46:00