## 随机抽查公示
广州市2018年第4季度双随机抽查情况公示表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 广州全捷鞋业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
2 | 广州市荣森水务有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
3 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:不正常[2个酸雾塔因故障未开启。],2、污染物排放情况:不正常[危险废物堆放不符合规范，2个酸雾塔因故障未开启。],3、环评制度落实:不正常[7台生物质锅炉无相关环保手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[7台生物质锅炉无相关环保手续。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场检查，发现该企业没有车间预处理设施，危险废物堆放不符合规范，7台生物质锅炉无相关环保手续，酸雾塔3个中有2个因故障未开启。 | 立案处理,已转从化区环保局跟进处理。
4 | 广州市白云区竹料昌盛复合材料厂 | 重点排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:不正常[现场未设置危废堆放存储区，车间门口外堆放着危废油漆桶。现场废水治理设施未开启，处理废气后废水排市政管网，与环评批复不符合（环评批复上“处理有机废气产生的废水交由资质的单位回收处置”],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供验收文件。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1.现场未设置危废堆放存储区，车间门口外堆放着危废油漆桶。 2.现场未能提供验收文件。 3.现场废水治理设施未开启，处理废气后废水排市政管网，与环评批复不符合（环评批复上“处理有机废气产生的废水交由资质的单位回收处置”） | 责令改正,1.提供验收文件 2.设置危险废物堆放存储区。 3.废水外排与环评批复不符，提供情况说明备查。
5 | 万力轮胎股份有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
6 | 广州市新概念皮革制造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
7 | 韶关市第一商业局广州招待所 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
8 | 广州市荔湾区聪达橡塑模具制品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
9 | 广州市番禺区三鑫金属制品加工厂 | 一般排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
10 | 东碧酒店 | 一般排污单位 | 2018-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
11 | 广州岭南电缆股份有限公司榄核分公司 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1. 护套生产线废气处理设施破损，存在废气跑冒情况。 2. 危险废物贮存场所不规范，未设置防渗 3. VOCs“一企一方案”尚未编制 | 已转南沙区环保水务局跟进处理。
12 | 广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
13 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
14 | 广州市鸣燕食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
15 | 广州金司奇米面制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-29 | 1、治污设施运行情况:不正常[污泥压滤机长期停用],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[原一条生产线及扩建面条生产线未办理竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1. 原一条生产线及扩建面条生产线未办理竣工环保验收等手续 2. 污泥压滤机长期停用 | 责令改正, 已转南沙区环保水务局跟进处理。
16 | 广州市嘉裕食品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
17 | 广州市利欣雅装饰材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
18 | 广州市美泽居建材市场 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
19 | 广州市翔龙机动车检测有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
20 | 广州市番禺荣荣家具实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未办理环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 存在违法行为：现场未办理环评及竣工环保验收等手续 | 责令改正,已转番禺区环保水务局跟进处理。
21 | 广州市源创家具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：未完成突发环境事件应急预案备案工作 | 责令改正,已转南沙区环保水务局跟进处理。
22 | 广州纳金建材有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
23 | 广州市越秀区鸿星艺都海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
24 | 海幢瑞芳小食店 | 一般排污单位 | 2018-11-09 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
25 | 广州市海珠区都之城快餐店 | 一般排污单位 | 2018-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
26 | 广州市白云区顺兴贴合鞋材厂 | 一般排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[3台打磨机虽配建了布袋除尘设施，但收集不完善，周边地面颗粒物飘散较多。新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],2、污染物排放情况:不正常[3台打磨机虽配建了布袋除尘设施，但收集不完善，周边地面颗粒物飘散较多。新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],3、环评制度落实:不正常[新建的1台注塑机、1台粉碎机、2台电脑操作机、3台打磨机等生产设备均未通过环评审批。],4、“三同时”制度落实:不正常[新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供相关排污许可证。]。 | 存在违法行为：检查发现其新建的1台注塑机、1台粉碎机、2台电脑操作机、3台打磨机等生产设备均未通过环评审批，其中注塑机、粉碎机均未配建废气收集治理设施，涉嫌违反相关环保法律法规，已移交白云区环保局依法立案查处。 | 立案处理,已转白云区环保局跟进处理。
27 | 广州市番禺区石基黄利生纺织加工厂 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
28 | 广州垦发石油有限公司垦发加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
29 | 广州市江高镇江村河沙场 | 一般排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:不正常[无废水收集处理设施],2、污染物排放情况:不正常[堆沙场废水直接外排],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[无废水收集处理设施],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：无废水收集处理设施，堆沙场废水直接外排 | 责令改正,已转白云区环保局跟进处理。
30 | 广州珠江轮胎有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停产。
31 | 百胜餐饮(广东)有限公司晓港湾百佳餐厅 | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
32 | 广州番禺区志云通用机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[该单位未提供环保相关手续，现场提供番禺区环保局发的未验先投行政处罚听证告知书。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：该单位未提供环保相关手续，现场提供番禺区环保局发的未验先投行政处罚听证告知书。 | 行政处罚，已转番禺区环保局跟进处理。
33 | 广州盈威户外用品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
34 | 石井肉食加工场 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业不存在。
35 | 广东三元麦当劳食品有限公司西村分店 | 一般排污单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
36 | 圣比得西餐廊 | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
37 | 米兰花酒店(广州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
38 | 珠江水产研究所水产饲料厂 | 一般排污单位 | 2018-12-10 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
39 | 荔湾区千道日韩料理 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
40 | 广州市康健纺织服装有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-08 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
41 | 广州市香龙化工香料有限公司一分厂 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
42 | 广东芙妍化妆品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
43 | 广州市萝岗区真龙面食店 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
44 | 广州日成玩具制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
45 | 广东三元麦当劳食品有限公司光明北路分店 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未提供环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供排污许可证]。 | 存在违法行为：现场未提供环评及竣工环保验收等手续 | 责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。
46 | 广州道顿粉末涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业准备搬迁，拟于2019年4月搬迁完毕。
47 | 广州市花都达兴针织染整有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
48 | 广州市庆隆电子塑胶五金有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
49 | 广州锐鸿家具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
50 | 广州市海珠区飞山比萨店 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场未提供相关环保手续资料。 | 已转海珠区环保局跟进处理。
51 | 广州天河岑村护理院 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
52 | 广州市祈福药膳坊餐饮有限公司半山分店 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料]。 | 存在违法行为：现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料 | 责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。
53 | 广州传健士中药饮片有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
54 | 大稼乐食家（原沙园友好火锅菜馆） | 一般排污单位 | 2018-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 存在违法行为：未能提供相关环保手续材料 | 已转海珠区环保局跟进处理。
55 | 广州永明胶塑制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
56 | 广州市白云区江高镇高塘农贸批发市场 | 一般排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供排污许可证]。 | 存在违法行为：未办理环保手续。 | 责令改正,已转白云区环保局跟进处理。
57 | 广州市荔湾区穗宝小食店 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关闭。
58 | 广州市海珠区鲩渔仔粥品美食店新港分店 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[油烟净化有漏油渗油情况，已交区局跟进处理。],3、环评制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料]。 | 存在违法行为：现场未能提供相关环保手续材料 | 责令改正,已转海珠区环保局跟进处理。
59 | 广州市海珠区如轻美食店（郑州滋补烩面） | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停业。
60 | 广州市白云区江髙校明山庄酒店 | 一般排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停业。
61 | 广州市坤桥塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:不正常[废气治理设施未正常使用],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[未办理环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理环评及竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 存在违法行为：检查发现：1. 废气治理设施未正常使用；2. 现场未办理环评及竣工环保验收等手续。 | 已转南沙区环保水务局跟进处理。
62 | 广州九洋生物技术有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
63 | 广州市番禺区沙湾福陇合盛纸品包装厂 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
64 | 广州市荔湾区彩顺印刷厂 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
65 | 广州市佳艺汽车维修有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
66 | 广州市南沙区南沙安驰汽车美容服务店 | 一般排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
67 | 广州市海珠区森记美食店 | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
68 | 广州市天河区东棠茗豪城餐厅 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
69 | 广州市荔湾区东兴餐具消毒服务部 | 一般排污单位 | 2018-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
70 | 广州白云山宝神动物保健品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-31 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
71 | 广州医学院第二附属医院（西院区） | 一般排污单位 | 2018-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
72 | 广州市三信红日照明有限公司芳村分公司 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
73 | 广州市海珠区百合美食店 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
74 | 广州文华汇迪汽车销售有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续]。 | 存在违法行为：未办理竣工环保验收等手续 | 责令改正，已转番禺区环保水务局跟进处理。
75 | 广州松兴电气股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
76 | 广州电池厂 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
77 | 广州市荔湾区高柔化妆品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-05 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
78 | 广州康和药业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:不正常[1. 危险废物贮存场所不规范，未设置防腐及导流收集槽 2. 废试剂瓶等危险废物去向不明],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1. 危险废物贮存场所不规范，未设置防腐及导流收集槽 2. 废试剂瓶等危险废物去向不明 。 | 已转番禺区环保局跟进处理。
79 | 广州市白云区崇田机械厂 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停产。
80 | 广州市天河区侨美食家 | 一般排污单位 | 2018-10-26 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
81 | 广州市海珠区沙园民正汽车维修厂 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已搬迁。
82 | 广州市渔乐现场餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
83 | 广州酒家江畔红楼餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
84 | 乐达（广州）香味剂有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
85 | 广州市番禺区旧水坑曼科电子厂 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
86 | 广州市新洲宾馆+ | 一般排污单位 | 2018-10-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
87 | 广清加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
88 | 广州市荔湾区永昌柯式印刷厂 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
89 | 广州市海珠区好味多美食店 | 一般排污单位 | 2018-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
90 | 广州市白云区钟落潭华盛纸箱厂 | 一般排污单位 | 2018-12-10 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[新增项目未批先建],4、“三同时”制度落实:不正常[新增项目未批先建],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：新增一台印刷机、2台分纸机、2台钉机均未报批，产生颗粒物（无组织废气）未安装治理设施，产生油墨废水未与有资质单位签订处置合同。 | 已转白云区环保局跟进处理。
91 | 广东省第二人民医院 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
92 | 广州恩伟仕涂料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
93 | 广州番禺东邦怡丰发泡胶有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
94 | 广州市南沙区第三人民医院 | 一般排污单位 | 2018-12-05 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 存在违法行为：该医院未办理有关环保手续（包括环评、验收、排污许可等）。 | 已转南沙区环保水务局跟进处理。
95 | 陶氏化学（广州）有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
96 | 广州天伦物业管理有限公司东鸣轩物业服务中心 | 一般排污单位 | 2018-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
97 | 广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂） | 重点排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
98 | 广州市番禺区钟村医院 | 重点排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[监测报告（穗番）环境监测（2018）第NO1800407号显示总氯超标，但番禺区环保局未依法立案查处],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：监测报告（穗番）环境监测（2018）第NO1800407号显示总氯超标 | 责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。
99 | 广州市番禺区旧水坑日立金属厂 | 重点排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[1. 危险废物贮存场所不规范，未设置分类贮存2. 污泥露天堆放，未贴标签],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：1. 危险废物贮存场所不规范，未设置分类贮存2. 污泥露天堆放，未贴标签 | 责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。
100 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：未办理竣工环保验收等手续 | 责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。
101 | 广州市番禺污水治理有限公司（钟村净水厂） | 一般排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[油漆桶等危险废物未设置规范的贮存场所],,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：油漆桶等危险废物未设置规范的贮存场所 | 已转番禺区环保局跟进处理。
102 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
103 | 广州市增城区妇幼保健院 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[无环评批复],4、“三同时”制度落实:不正常[无环保验收],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。 | 存在违法行为：该院建设项目未经环评审批、环保验收，未取得排污许可证，已投入运行。 | 已转增城区环保局跟进处理。
104 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
105 | 长兴（广州）电子材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
106 | 广州佳顿运动器材有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
107 | 广州南宝饲料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
108 | 广州莲旺纸品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：未设置油墨桶等危险废物贮存仓。 | 已转番禺区环保局跟进处理。
109 | 广州振隆药业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
110 | 广州日正弹簧有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
111 | 广州市亿成有机硅有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停产。
112 | 广州市萝岗区中医医院 | 一般排污单位 | 2018-12-04 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[两台射线装置未验收就投入使用。],5、排污许可证制度落实:不正常[辐射安全许可证过期。]。 | 存在违法行为：辐射安全许可证过期，两台射线装置未验收投入使用。 | 行政处罚,对辐射安全许可证过期行为责令限期整改，对两台射线装置未验收投入使用立案处罚。
113 | 增城市兴锋高旺制衣洗漂印染有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
114 | 增城国辉针织有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已关停。
115 | 广州成大泡塑包装材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-15 | 1、治污设施运行情况:不正常[布袋除尘设施因故障停运],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 废气治理设施的布袋除尘设施因故障停运，现场已责令其立即向花都区环保局书面报告，并于当周内恢复正常运行及建立治理设施运行记录台账
116 | 广州腾达五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-31 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时该企业已停止电镀工序，只有五金生产加工工序。
117 | 华南理工大学 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
118 | 广州市荔湾区人民医院 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
119 | 广州市妇女儿童医疗中心（妇婴院区） | 重点排污单位 | 2018-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
120 | 中山大学附属第六医院 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
121 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 重点排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
122 | 广州市越堡水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
123 | 广州市金牌厨师食品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
124 | 南方医科大学第五附属医院 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为
125 | 广州市真味食品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时要求企业使用的生物质蒸汽发生器到白云区环保局备案。
126 | 广州百得胜家居有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-10 | 1、治污设施运行情况:不正常[UV光解机部分灯管指示灯不亮],2、污染物排放情况:不正常[推台锯机的粉尘经小型布袋除尘器除尘，部分废气未有效收集处理。吸塑车间废气未有效收集],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：吸塑车间的水帘喷淋水未见转移处置合同及转移台账。废气治理设施涉嫌不正常使用，危废（废胶桶）跟一般工业废弃物混放，未建设危险废物储存间和台账及转移合同、联单。拟转属地区局查处 | 责令改正,，已转白云区环保局跟进处理。