行政处罚决定书

当事人：广州市启诚五金工艺有限公司

经我局执法监察支队2015年3月10日调查显示，2014年12月1日当事人在正常生产情况下，经从化市环境监理二所监测，废水总排放口的化学需氧量浓度为82.2毫克/升、氨氮浓度为36.5毫克/升，超过了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值（化学需氧量≤80毫克/升、氨氮≤15毫克/升）。

以上事实，有《询问笔录》、《监测结果报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月8日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2015〕56号），并于2015年4月11日送达当事人。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条规定，责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出处罚如下：

罚款11004元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市越秀区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。

广州市环境保护局

2015年5月14日

抄送：局污防处、执法监察支队，从化市环保局。