广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州大津电器制造有限公司            报出日期：  2015 年 11 月 20日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州大津电器制造有限公司 | 72822745-1 | 邝焯英 | 1.（2015年新迁新址）广州市从化明珠工业园建设南路1号； 2.（2014年旧址）广州市从化江埔街河东南路150号 | 87974339 | 本公司成立于2001年5月在从化建厂，2015年搬迁到明珠工业园。属于综合性私营类型企业，固定资产总额18081.23万元，新址占地面积 207247.69平方米，建筑面积110939.43平方米；主要生产产品有储液器、平衡块、冲压件、铜管。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 57.7 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 57.7 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 6～9 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |
| 化学需氧量 | 120 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |
| 生化需氧量 | 60 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |
| 动植物油 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |
| 悬浮物 | 50 | 6 | 6 | 6 |  |
| 氨氮 | 30 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 6790.7 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 6790.7 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 |  | 27.6 | 27.6 | 27.6 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含油废布、纸 | 0.25吨 |  |  | 0.25吨 | 焚烧 |  | 0.25吨 | 是 |
| 废机油、润滑油 | 0.88吨 |  |  | 0.88吨 | 综合利用 |  | 0.88吨 | 是 |
| 含油废水 | 4吨 |  |  | 4吨 | 污水处理 |  | 4吨 | 是 |
| 废乳化液 | 1吨 |  |  | 1吨 | 污水处理 |  | 1吨 | 是 |
| 废灯管 | 10支 |  |  | 10支 | 封存 |  | 10支 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理设施 | 2001-5-23 | 污水 | 隔油隔渣、沉淀和气浮去污处理 | 50吨 |
| 储液器针焊炉废气排口 | 2001-5-23 | 废气 | 烟囱抽风高空排放 | 21万立方米 |
| 固体废物放置场所 | 2001-5-23 | 固体废物 | 交环卫部门处理 | 达到环保要求 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从化华光电器有限公司 | 污水处理装置 | 从化环境保护局 | 从环函【2004】11号 | 2004年1月14日 | 从化市环境保护局建设项目专用章 | 从环管验字【2004】第02号 | 2004年5月25日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州大津电器制造有限公司 | 4401842012000007 | 2014-12-12～2017-12-31 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行环境风险和安全隐患大排查，及时查找和发现各企业存在的环境风险和和安全隐患，并督促整改落实，确保我司安全生产的可持续发展。 | 《广州大津电器制造有限公司生产安全事故应急预案》 | 定期进行 | 按预案执行 | 检查督促整改落实 |

注：如不够填写，可另加附页。