广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州瑞明电力股份有限公司            报出日期：  2015 年   7 月 20 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州瑞明电力股份有限公司 | 19067732-9 | 许海音 | 黄埔区电厂西路201号 | 82138156 | 火力发电、2*125MW燃煤发电机组 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 0 | 污水 排放量(万吨) |  | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 549399 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 549399 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 二氧化硫 | 200 | 65 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 200 | 77 | 562.15 | 562.15 | 0 |
| 烟尘 | 20 | 8 | 418 | 418 | 0 |
|  |  |  | 39.6 | 39.6 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 94240 |  |  | 94240 | 建材 |  |  |  |
| 炉渣 | 10970 |  |  | 10970 | 建材 |  |  |  |
| 石膏 | 17658 |  |  | 17658 | 建材 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1机除尘器系统 | 1995 | 废气 | 静电除尘 | 55万/小时 |
| #2机除尘器系统 | 2001 | 废气 | 静电除尘 | 55万/小时 |
| #1、#2机烟气脱硫系统 | 2003 | 废气 | 石灰石-石膏 | 110万/小时 |
| #1机烟气脱硝系统 | 2010 | 废气 | SNCR+SCR | 55万/小时 |
| #2机烟气脱硝系统 | 2011 | 废气 | SNCR+SCR | 55万/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1X125MW燃煤发电机组 | 新建一台12.5万千瓦发电机组 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环影字（1992）590号 | 1992年9月 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字（1995）284号 | 1995年12月25日 |
| #2燃煤发电机组 | 建设一台125MW燃煤机组及机组脱硫系统 | 广东省环保局 | 粤环函{2002}70号 | 2002年2月 | 广东省环保局 | 粤环函【2004】65号 | 2004年1月21日 |
| 2X125MW机组脱硝工程 | 两台机组 | 广州市环境保护局 | 穗环管影{2007}159号 | 2007年4月20日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验{2009}84号 | 2009年5月15日 |
| 2X125MW机组脱销系统加装SCR催化剂技术改造工程 | 在＃1机组原有低氮燃烧+SNCR工艺脱硝基础上加装SCR催化剂技术改造 | 广州市环境保护局 | 穗环管影{2010}215号 | 2010年10月15日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2011】126号 | 2011年8月4日 |
| 2X125MW机组脱销系统加装SCR催化剂技术改造工程（＃2机组） | 在＃2机组原有低氮燃烧+SNCR工艺脱硝基础上加装SCR催化剂技术改造 | 广州市环境保护局 | 穗环管影{2010}215号 | 2010年10月15日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2012】87号 | 2012年7月5日 |
| 中水回用工程 | 中水回用系统 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环管验字【2011】137号 | 2011年12月15日 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环管验字【2012】35号 | 2012年7月9日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州瑞明电力股份有限公司 | 4401122012000033 | 2017年9月26日 |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #1烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 100 | 20 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照国家相关技术规范标准和现有法律法规要求，科学规范地梳理企业环境风险物质、环境风险单元和可能发生的突发环境事件，并按应急管理要求提出相应的风险防护措施。 | 完成环境事件应急预案备案登记 | 按照环境风险管理制度定期开展应急演练 |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。