广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州医科大学附属第三医院     报出日期：  2015 年    9 月 1 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第三医院 | 45535064-8 | 陈德 | 广州市多宝路63号 | 020-81292535 | 承担中西各科医疗和护理、医学教学、医学研究及预防保健工作，住院床位1000张。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 26.8 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 26.8 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | GB 18466-2005 | 82.4 | 22.08吨 | 22.08吨 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | GB 18466-2005 | 1.25 | 0.34吨 | 0.34吨 | 0 |
| 粪大肠菌群数 | GB 18466-2005 | 1700（个/升） | 455.6亿个 | 455.6亿个 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 272525.8 KG | 0 | ---- | 272525.8 KG | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPECT-CT | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2003.08.19 | 医疗废水 | 接触氧化—机械过滤—臭氧消毒 | 816 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市二医院内科住院楼建设 | 地下二层，地上十九层 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2001】244号 | 2001.7.3 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2007】153号 | 2007.8.28 |
| 广医三院厨房改造工程 | 职工、实习生、病人厨房改造 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2008】61号 | 2008.7.10 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验【2010】30号 | 2010.3.24 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第三医院 | 4401032011004111 | 2013年01月01日—2018年01月01日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 10 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展 | 有 | 已演练 | 暂无发生,若发生突发环境事件应及时处理,包括(1)对受危害人员的救治； (2)切断污染源、隔离污染区、防止污染扩散； (3)减轻或消除污染物的危害； (4)消除污染物及善后处理； (5)通报事故情况,对可能造成影响的区域发出预先通报.对突发性环境污染事故及时有效地处理处置,最大限度地减小对环境和人身的危害,是环境保护领域中一项非常重要的工作. |  |

注：如不够填写，可另加附页。