广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 廣天科技（廣州）有限公司             报出日期：  2015 年   6月 17 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廣天科技 | 76765516-8 | 黃燦康 | 廣州保稅區保盈南路1號 | 020-222204889 | 我司是一家專業印刷電路板制造企業，主要從事生產電子及通信類服務，年產電路51萬平方英尺 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 21.460 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 21.460 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 銅（總） | 《電鍍水污染物排放標準》 | 048 | 0.1 | 21.46萬噸 | 0 |
| 化學需氧量 | 、、 | 105 | 22.53 | 21.46 | 0 |
| 懸浮物 | 、、 | 24 | 5.15 | 21.46 | 0 |
| 氨氮 | 、、 | 40 | 8.59 | 21.46 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 13 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 12 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 120383 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 硫酸霧 | （GB16297-1996）大氣污染綜合排放標準 | 35 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氫 |  | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 甲苯 |  | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 燃燒廢氣 | （GB13271-2014）鍋爐大氣污染物排放標準 | NOx 26 SO2 2 煙塵 10.3 | 38.3 | 38.3 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含銅污泥 | 1314.58噸 | 0 | 0 | 1314.58噸 | 提取金屬銅 | 0 | 0 | 是 |
| 蝕刻廢液 | 1123.70噸 | 0 | 0 | 1123.70噸 | 提取金屬銅 | 0 | 0 | 是 |
| 廢有機溶劑 | 1.5噸 | 0 | 0 | 1.5噸 | 無 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水處理站 | 2006年12月 | 廢水 | 物化處理+好氧生物處理 | 2000t/d |
| 酸性廢氣處理設施 | 2006年12月 | 廢氣 | 吸收法 | 28.5D萬m³/h |
| 有機廢氣處理設施 | 2006年12月 | 廢氣 | 吸收法 | 4萬m³/h |
| 除塵設置 | 2006年12月 | 廢氣粉塵 | 過濾式除塵法 | 2.4萬m³/h |
| 含錫廢氣處理設施 | 2006年12月 | 廢氣 | 吸收法 | 2萬m³/h |
| 備用發電機尾氣處理設施 | 2006年12月 | 廢氣 | 吸收法 | 735萬m³/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廣天科技年產線路板65萬平方米建設項目一期工程 | 1棟3層主廠房，1棟3層化學品倉，電鍍設備2條 | 廣州市環境保護局 | 穗環管景【2005】269號 | 2005年12月18日 | 廣州市環境保護局 | 穗環管驗【2007】183號 | 2007年10月18日 |
| 二廠建設項目工程 | 1棟4層副廠房，內層DES線，鍋爐 | 廣州蘿崗區建設和環境管理局 | 穗開環建影字【2010】280號 | 2010年9月14日 | 廣州蘿崗區建設和環境管理局 | 穗環管字【2013】4號 | 2013年1月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廣天科技（廣州）有限公司 | 440100201004128 | 2011年1月1日至2015年12月31日 | 生產污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 133.24 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1.9 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。