广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 互太（番禺）纺织印染有限公司          报出日期：  2015 年  7  月 18 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 61872051-X | 尹惠来 | 广东省广州市南沙区万顷沙镇同兴村 | 刘开东 84948868-8267/13642702218 | 互太公司的产品主要为针织成品布，包括染色布、漂白布、印花布，规模为42万吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 893.6331 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 100 | 50.12 | 447.858 | 447.858 | 0 |
| 氨氮 | 10 | 3.46 | 30.933 | 30.933 | 0 |
| 悬浮物 | 60 | 22.41 | 200.273 | 200.273 | 0 |
| 生化需氧量 | 25 | 12.37 | 110.504 | 110.504 | 0 |
| 石油类 | 5 | 0.008 | 0.075 | 0.075 | 0 |
| 硫化物 | 0.5 | 0.024 | 0.214 | 0.214 | 0 |
| 苯胺 | 1 | 0.29 | 2.570 | 2.570 | 0 |
| 动植物油 | 0.2 | 0.039 | 0.347 | 0.347 | 0 |
| 挥发酚 | 0.3 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 272899.7159 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 272899.7159 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 400 | 97.48 | 266.01 | 266.01 | 0 |
| 烟尘 | 50 | 17.31 | 47.24 | 47.24 | 0 |
| 氮氧化物 | 450 | 94.05 | 256.65 | 256.65 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废纸皮 | 7635.14 | 0 | / | 7635.14 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废布 | 6846.58 | 0 | / | 6846.58 | 循环利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶卡板 | 32.77 | 0 | / | 32.77 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶垫片 | 40.62 | 0 | / | 40.62 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶纸 | 362.47 | 0 | / | 362.47 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废包装料 | 274.0 | 0 | / | 274.0 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废白钢 | 59.96 | 0 | / | 59.96 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶车轮 | 13.02 | 0 | / | 13.02 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废PVC管 | 34.97 | 0 | / | 34.97 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废纱 | 51.18 | 0 | / | 51.18 | 循环利用 | 0 | 0 |  |
| 废马达 | 2.37 | 0 | / | 2.37 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废电线 | 11.77 | 0 | / | 11.77 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 旧电柜 | 2.79 | 0 | / | 2.79 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废机器 | 326.29 | 0 | / | 326.29 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废铁 | 1385.16 | 0 | / | 1385.16 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废木头 | 517.80 | 0 | / | 517.80 | 燃烧用 | 0 | 0 |  |
| 废编织胶袋 | 200.6 | 0 | / | 200.6 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废铝 | 16.42 | 0 | / | 16.42 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 锅炉灰、渣 | 57194 | 0 | / | 57194 | 制砖 | 0 | 0 |  |
| 废油 | 5.7 | 5.7 | 拌入煤中燃烧 | 0 | / | 0 | 0 |  |
| 油桶 | 0.648 | 0 | / | 0.648 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 天那水桶 | 0.465 | 0 | / | 0.465 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 污泥灰 | 1241 | 0 | / | 1241 | 制砖 | 0 | 0 |  |
| 染料紙箱 | 7.71 | 0 | / | 7.71 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 废油漆桶 | 0.038 | 0 | / | 0.038 | 再生利用 | 0 | 0 |  |
| 染料涂料包装桶 | 117.705 | 0 | / | 117.705 | 循环利用 | 0 | 0 |  |
| 油抹布 | 7.58 |  |  | 7.58 | 焚烧无害化处理 | 0 | 0 |  |
| 废照明灯管 | 0．128 |  |  | 0．128 | 封存 | 0．128 | 0．128 |  |
| 含纺织助剂废液 | 4.615 |  |  | 4.615 | 污水处理 | 0 | 0 |  |
| 含鉻表面廢液 | 0.10 |  |  | 0.10 | 污水处理 | 0 | 0 |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水处理厂 | 1998.8 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 10000吨/日 |
| 二期污水处理厂 | 2003.8 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 10000吨/日 |
| 三期污水处理厂 | 2007.2 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 20000吨/日 |
| 湿式脱硫塔 | 1#烟囱： 3＃炉2003.6 2#烟囱：4＃炉2005.1 5＃炉2007.8 6＃炉2007.8 | 废气 | 烟气脱硫法 循环流化床锅炉 | 850000标m3/小时 |
| 静电除尘器 | 1#烟囱： 3＃炉2003.6 2#烟囱：4＃炉2005.1 5＃炉2007.8 6＃炉2007.8 | 废气 | 静电除尘法 | 680000标m3/小时 |
| 脱硝系统 | 1#烟囱： 3＃炉2010.8 2#烟囱：4＃炉2010.8 5＃炉2010.8 6＃炉2010.8 | 废气 | SNCR脱硝 | 850000标m3/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互通太平洋（番禺）印染厂建设项目 | 10000t/d污水处理站两座 | 番禺区环保局 | 番环管影字(98)008号 | 1998年3月25日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（1999）109号 | 1999年6月16日 |
|  |  | 广州市环保局 | 穗环管影(1998)103号 | 1998年4月3日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（2004）67号 | 2004年3月25日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司热电并供技术改造项目 | 2台35吨/小时的燃煤锅炉、1台7000KW抽汽冷凝式汽轮发电机组 | 广州市环保局 | 穗环管影(2000)388号 | 2000年10月15日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（2002）130号 | 2004年5月27日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司热电厂改扩建建设项目 | 2台75吨/小时的燃煤锅炉（1用1备）和2台7000KW发电机组 | 番禺区环保局 | 番环管影字[2002]326号 | 2002年6月26日 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2004）19号 | 2004年4月6日 |
|  |  |  |  |  | 广州市环保局 | 穗南区环管验（2006）5号 | 2006年5月25日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司增资扩建项目 | 2台75吨/小时锅炉和1套15000千瓦汽轮发电机组、20000 t/d污水处理站一座 | 广州市环保局 | 穗环南管影[2005]56号 | 2005年9月1日 | 广州市环保局 | 穗环管验[2007]244号 | 2007年12月26日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司二期增资扩建项目 | 新建4台110吨/小时燃煤锅炉（2用2备），新建一根出口内径4.5米、高100米的烟囱（拆除现有2台35吨/小时锅炉、拆除现有2根烟囱），新建3座20000吨/日、1座50000吨/日污水处理站，新建2座22000吨/日、1座26000吨/日回用水处理站，新建干煤棚3000立方米（拆除原有干煤棚） | 广州市环保局 | 粤环审（2011）333号 | 2011年8月11日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 440115201130002 | 2011年01月01日至2015年12月31日 | WS-30002-01 WS-30002-04 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-30002-01 FQ-30002-02 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 450 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了«突发环境事件综合应急预案»、«突发环境事件现场处置方案全集»，结合本公司自身特点，对公司各风险源进行分析与评级，并制定了相应的防范措施。在保证日常潜在环境风险因素及环境风险事故防范措施认真执行的前提下，为进一步完善环境风险事故突发时，公司内部的应急反应及安全处理，紧急撤离等必要的环境应急处理工序顺利有效的进行，制定了突发环境事故应急响应程序，建立了突发污染事故应急响应组织系统、突发污染事故应急响应通讯系统、突发性污染事故防护和救援程序、突发性污染事故应急监测系统、突发性污染事故应急预案，并对可能发生的突发污染事故进行演练操作，以达到有准备、有组织的应对突发环境事故，保证员工生命安全及公司财产安全不受影响。 | 已编制«突发环境事件应急预案»，并在广东省环保厅备案，备案编号：粤环应急备（2015）99号 | 开展了：①锅炉除尘脱硫系统故障演练；②污水处理系统故障演练；③异常天气情况台风、洪水、暴雨灾害应急演练；④危化品泄露应急演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。