广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：   2015  年    8  月  27 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市极丰染织有限公司 | 732978717 | 裘又萌 | 广州市花都区新华镇工业大道18号 | 020-86862128 | 全棉染色布，设计年产量5500万米 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 66.42 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 66.42 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 |  |  | 19.764 | 19.764 |  |
| 化学需氧量 |  |  | 29.5569 | 29.55690 |  |
| 氨氮 |  |  | 0.89975 | 0.89975 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 13928.2 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 13928.2 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 |  |  | 65.87942 | 65.87942 |  |
| 氮氧化物 |  |  | 81.27663 | 81.27663 |  |
| 一氧化碳 |  |  | 435.3678 | 435.3678 |  |
| 烟尘 |  |  | 16.96708 | 16.96708 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 印染污泥 | 627.72 |  |  | 627.72 |  |  |  | 办理 |
| 其他渣 | 2520 |  |  | 2520 |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉除尘 | 2000-01-01 | 废气 | 麻石水幕除尘 | 40000 |
| 印染废水处理设施 | 2000-01-01 | 污水 | 物化生化 | 13000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花港染织有限公司 | 厂房、设施改造 | 区环保 | 花府环字[1988]第01号 | 1988.02.03 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市极丰染织有限公司 | 4401142010000032 | 2015年02月13日至2015年12月30日 | 总排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 138.5 | 14.58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 22.68 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附页 | 附页 | 附页 | 附页 | 附页 |

注：如不够填写，可另加附页。