广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   广州发电厂有限公司               报出日期：    2015  年    7  月 13  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州发电厂有限公司 | 19066331-4 | 邓汉明 | 广州市东风西路26号 | 电话：020-81811919 | 热电联产；五台220t/h煤粉炉 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 9.7 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 9.7 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 500mg/l | 29 | 2774kg | 2774kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 414373 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 414373 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 20mg/m3 | 15 | 61.69 | 61.69 | 0 |
| SO2 | 200mg/m3 | 54 | 223.54 | 223.54 | 0 |
| NOX | 200mg/m3 | 164 | 679.54 | 679.54 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 锅炉渣 | 15713吨 | 0 | / | 15713吨 | 制砖 | 0 | 0 | 否 |
| 脱硫石膏 | 20228.60吨 | 0 | / | 20228.60吨 | 建材掺合料 | 0 | 0 | 否 |
| 粉煤灰 | 100520.89吨 | 0 | / | 100520.89吨 | 建材掺合料 | 0 | 0 | 否 |
| 危险废物 | 2.02吨 | 2.02吨 | 围隔堆存 | 0 | / | 2.02吨 | 2.02吨 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法脱硫装置 | 2010、9 | 废气 | 石灰石-石膏法 | 150万标立方米/小时 |
| 脱硝装置 | 2010、9 | 废气 | 低氮燃烧+SCR | 150万标立方米/小时 |
| 除尘装置 | 2000、1 | 废气 | 电除尘或电袋除尘 | 150万标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法脱硫工程 | 石灰石-石膏法 | 广州市环保局 | 穗环管影【2010】113号 | 2010、9、6 | 广州市环保局 | 穗环管验【2012】35号 | 2012、3、26 |
| 脱硝工程 | 低氮燃烧+SCR | 广州市环保局 | 穗环管影【2010】111号 | 2010、9、2 | 广州市环保局 | 穗环管验【2012】36号 | 2012、3、26 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州发电厂有限公司 | 440100201301756 | 2015、1、1 -2015、12、31 | 生活水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号和2号烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 200 | 20 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 良好 | 齐全 | 良好 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。