广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市兴森电子有限公司              报出日期：  2015 年   07月 06 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司 | 74189291-5 | 邱醒亚 | 广州市经济技术开发区明华一街10号 | 020-82227891 | 年产24000平方米电路板 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 18.25 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 18.25 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 1.75 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 （毫克/升） | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总铜 | 0.3 | 0.1 | 0.018 | 0.018 | 0 |
| 化学需氧量 | 50 | 42.3 | 7.72 | 7.72 | 0 |
| 氨氮 | 8 | 7.75 | 1.414 | 1.414 | 0 |
| 石油类 | 2.0 | 0.14 | 0.026 | 0.026 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 10080 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 10080 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准（毫克/立方米） | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| / | / | / | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 1 | 0.036 | 0.0036 | 0.0036 | 0 |
| 甲苯 | 15 | 0.0827 | 0.008 | 0.008 | 0 |
| 甲醛 | 25 | 0.63 | 0.064 | 0.064 | 0 |
| 颗粒物 | 120 | 0.808 | 0.081 | 0.081 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 220吨 | 220吨 | 回收商处理 | 220吨 | / | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2004年1月 | 污水 | 化学沉淀法 | 680吨/天 |
| 镍回收系统 | 2013年11月 | 污水 | RO膜三级浓缩法 | 40吨/天 |
| SCR1废气处理系统 | 2004年1月 | 废气 | 洗涤塔喷淋加药中和法及洗性碳吸附法 | 288000立方米/天 |
| SCR2废气处理系统 | 2003年12月 | 废气 | 洗涤塔喷淋加药中和法 | 288000立方米/天 |
| 废水回收系统 | 2007年8月 | 污水 | RO膜过滤 | 290吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司年产24000平方米电路板 | 电镀、沉铜 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2003]084号 | 2003年2月11日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字[2004]106号 | 2004年5月18日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市兴森电子有限公司 | 4401162011001015 | 2016年1月29日 | 污水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 总镍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 200 | 30 | 12 | 20 | 70 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已委托广东俊尼尔节能环保科技有限公司帮助我司进行风险评估及制定环境事件应急预案,目前正准备将资料盖章后呈环保局备案,计划7月20日前完成 | 主要包括废水\废气\固废\化学品泄漏及火灾事故方面的应急预案 | 在每年两次的消防演习中,向公司员工培训相关应急处理办法并要求员工进行实操 | 暂无 | 暂无 |

注：如不够填写，可另加附页。