广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广东省中医院大学城医院                报出日期：  2015 年  7 月 1 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、 产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省中医院 大学城医院 | 66983011-0 | 陈达灿 | 广东省广州市 番禺区大学城 内环西路55号 | 39318270 | 负责中医医疗，承担中医中药科学研究， 培养中医药人才 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 31.0527 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 31.0527 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | GB 18466-2005 |  | 4.5705 | 1.5875 | 2.9830 |
| 化学需氧量 | GB 18466-2005 |  | 25.5833 | 9.6277 | 15.9556 |
| 生化需氧量 | GB 18466-2005 |  | 6.6994 | 2.2943 | 4.4051 |
| 氨氮 | GB 18466-2005 |  | 2.4477 | 0.7828 | 1.6649 |
| 磷酸盐 | GB 18466-2005 |  | 0.2387 | 0.1649 | 0.0738 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 225.47吨 | 0 | 0 | 225474.2 | 广东省无害化 处理中心处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR-192 | 使用 | 密封放射源 |  |
| GE-68 | 使用 | 密封放射源 |  |
| GE-68 | 使用 | 密封放射源 |  |
| 99mTc（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城ECT室 |
| 131I（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城ECT室 |
| 89Sr（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城ECT室 |
| 32P（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城ECT室 |
| 18F（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城ECT室 |
| 125I（固体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 铅封罐/核医学科高活室 |
| 11C（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城医院PET/CT室 |
| 13N（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城医院PET/CT室 |
| 18F（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城医院PET/CT室 |
| 15O（液体） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 大学城医院PET/CT室 |
| 11C（液体） | 生产 | 开放性放射性工作场所 | 大学城PET用放射性药物制备区 |
| 13N（液体） | 生产 | 开放性放射性工作场所 | 大学城PET用放射性药物制备区 |
| 18F（液体） | 生产 | 开放性放射性工作场所 | 大学城PET用放射性药物制备区 |
| 15O（液体） | 生产 | 开放性放射性工作场所 | 大学城PET用放射性药物制备区 |
| 直线加速器主机CLINAC 23 EX | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 大孔径螺旋CT及模拟计划系统SOMATOM Sensation Open | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 模拟定位机SIMULIX-HQ | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 高剂量率近距离治疗系统MicroHDR AND TREA TMENTPLAN | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 全身X线计算机断层扫描系统CTLightspeed VCT | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 平板数字乳腺机系统Selenia | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 全数字化胃肠X线透视摄影系统TU-6000 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 全数字化双平板X线摄影系统Revolution XR/d | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 牙片机JHY | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 数字化血管造影系统GE INNOVA3100 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 全身X线计算机断层扫描系统 CTLightSpeed16 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 数字化血管造影系统GE INNOVA4100 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| X射线血管造影系统 AXIOM ARTIS DFC | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 移动式X光机MOBILE PLUS | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| PET-CTBiograph 64 TruePoint | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 移动式X光机BV Libra9 C臂 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 移动DRSM-50HF-B-D | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| DR机YISO | 使用 | 射线装置 | 2台 |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT)Aquilion ONE 640 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 医用X射线机FLEXAVISION | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 胃肠机EasyDiagnost Eleva | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 碎石机Compact Delta Ⅱ | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| SPECT/CTDiscovery NM/CT 670 | 使用 | 射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器 | 2012-07-24 | 污水 | 生物处理法 | 650吨/日 |

备注：1. 污染类别：污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中医药大学生第二附属医院大学城医院建设项目 | 占地面积78160㎡，总建筑面积97594.4㎡。五个建筑群体：门诊医技楼、特需楼、科研生活楼、住院楼和传染楼 | 广东省环境监测中心 | 粤环函[2005]878号 | 2005年8月12日 | 广东省环境监测中心 | KB字（2008） 第08号 | 2009年7月 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口 名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省中医院 大学城医院 | 4401132011000173 | 2017年12月31日 | 污水 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 粪大肠群数 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 15 | 60 | 100 | 5000 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件 应急预案 | 突发环境事件 应急演练情况 | 突发环境事件 发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。