广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：         年       月     日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省口腔医院 | 45585728-9 | 兰泽栋 | 广州市海珠区江南大道南366号 | 84233792 84427043 | 医疗 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 3.4 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 3.4 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 250 | 61 | 8.5吨 | 8.5吨 | 0 |
| SS | 60 | 46 | 2.04吨 | 2.04吨 | 0 |
| 大肠杆菌 | 5000 | 430 |  |  | 0 |
| PH | 6-9 | 7.88 |  |  | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 无 | 0 | 0 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 58.1（吨/年） | 0 | 0 | 58.1（吨/年） | 移交专业公司进行无害化处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙片机 | 使用 | 射线装置 | 6台 |
| 数字化全景机 | 使用 | 射线装置 | 3台 |
| DR X光机 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 头颅锥形束CT | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 锥形束CT | 使用 | 射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 2006年 | 污水 | 膜处理+超强氧化装置（UFO） | 200吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用诊断X射线装置核技术应用项目 | 增设数字化牙片机、数字化全景机、便携式牙片机各一台，均属Ⅲ类射线装置 | 广州市环境保护局 | 穗环核管【2012】51号 | 2012年6月5日 | 广州市环境保护局 | 穗环核验【2012】58号 | 2012年9月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省口腔医院 | 440100201002712 | 2011年01月01日—2015年12月31日 | 总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD | PH | 粪大肠杆菌 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 |  | 100 | 6-9 | 5000 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过我院内网以及情况通报进行宣传和通报 | 已编制 | 计划中 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。