广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   依利安达（广州）电子有限公司         报出日期：   2015  年  6  月  9  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依利安达（广州）电子有限公司 | 61844645-0 | 张伟连 | 广州市经济技术开发区临江路3号 | 020-82212222 | 印制电路板制造 年产量63万平方米（实际50-60万平方米/年） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 211.6 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 211.6 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量(COD) | 电镀污染物排放标准 | 34.22 | 72.41 | 72.41 |  |
| 氨氮 | 电镀污染物排放标准 | 6.4 | 13.54 | 13.54 |  |
| 总铜 | 电镀污染物排放标准 | 0.23 | 0.49 | 0.49 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 39 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 39 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 600693 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 600693 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 硫酸雾 | 西区：大气污染物排放限值(DB44/27-2001)第一时段二级 东区：大气污染物排放限值(DB44/27-2001)第二时段二级 | 4.04 | 24.3 | 24.3 |  |
| 氯化氢 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 |  |
| 甲醛 |  | 0.08 | 0.49 | 0.49 |  |
| 氨 |  | 0.11 | 0.69 | 0.69 |  |
| 苯 |  | 0.00056 | 0.0034 | 0.0034 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜污泥 | 2273吨 |  |  | 2273吨 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 废蚀刻液 | 4081吨 |  |  | 4081吨 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 菲林渣 | 109吨 |  |  | 109吨 | 处理 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区污水厂 | 1995.1 | 污水 | 物化 + 生化 | 设计处理能力：7000 m3/天 实际处理量：4000-5000 m3/天 |
| 东区污水厂 | 2007.1 | 污水 | 物化 | 设计处理能力：3000 m3/天 实际处理量：1000-1500 m3/天 |
| 化气塔 | 西区：1995.1 东区：2007.1 | 废气 | 吸附 + 碱液喷淋 | 设计处理能力：130 万立方米/小时 实际处理量：60-80 万立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区年产22万平方米多层电路板建设 | 厂房1栋、22万平米产能生产线一套 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环管影字（1993）611号 | 1993年12月19日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字（1997）021号 | 1997年2月3日 |
| 西区年产33万平方米多层电路板扩建建设 | 在已有厂房二楼新设33万平米产能生产线一套 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（1997）182号 | 1997年6月18日 | 广州市环境保护局 | 穗府环管验字（2000）第156号 | 2000年7月27日 |
| 西区年产3万平方米多层电路板扩建建设 | 在已有厂房三楼新设3万平米产能生产线一套 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（1999）270号 | 1999年7月12日 | 广州市环境保护局 | 穗府环管验字（2000）第157号 | 2000年7月26日 |
| 西区年产5万平方米多层电路板建设 | 在已有厂房三楼增设5万平米产能生产线一套 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（2000）243号 | 2000年7月25日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字（2000）第256号 | 2000年12月2日 |
| 东区年产1500000平方米内层线路板建设 | 东区新设年产150万平米内层线路板产能生产线一套 | 广东省环境保护局 | 粤环函（2005）269号 | 2005年3月23日 | 广东省环境保护局 | 粤环审（2007）23号 | 2007年1月11日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依利安达（广州）电子有限公司 | 4401162011001047 | 2011年3月8日至2016年3月7日 | 总口（西区） | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总口（东区） | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口(西区) | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 苯 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | / | / | 40 | 100 | 12 | 70 |  |
|  |  |  | 废气排放口(东区) | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 苯 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | / | / | 35 | 100 | 12 | 70 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.3开始编制 | / | 无 |  |
| 2014.7完成编制并交由省环境学会初审 | / | 无 |  |
| 2014.8省环境学会给出初审意见 | / | 无 | 2015.3完成整改(原来负责该项目的同事离职且未做交接，导致延期时间过长) |
| 2015.4.1召开评估会议(与会人员：广东省环境学会、专家组、广州市环保局、居民代表、风险源代表、企业代表、编制单位代表) | / | 无 | 2015.6.5完成全部整改，预计6月底可完成备案 |

注：如不够填写，可另加附页。