附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州海滔环保科技有限公司            报出日期：  2015 年   11 月 23 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州海滔环保科技有限公司（永和污水处理厂） | 69691630-7 | 徐湛滔 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村方中二路30号 | 020-82708227 | 一期生活污水处理（处理能力50000m3/d） 二期生活污水处理（处理能力50000m3/d） 三期工业污水处理（处理能力50000m3/d） 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥（HY06）297000吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 4621.5 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 4621.5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量CODcr | ≤40mg/L | 25.65 | 1185.41吨 | 1185.41吨 | 0 |
| 氨氮 | ≤5 mg/L | 0.30 | 13.86吨 | 13.86吨 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| - | - | - | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| - | - | - | - | - | - |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇集中式生活污水处理厂污泥 | 17258.44吨 | 17258.44吨 | 制作营养土 | - | - | - | - | 是 |
| 印染工业废水处理的污泥 | 7103.79吨 | - | - | 7103.79吨 | 综合利用 | - | - | 是 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永和污水处理厂系统一期 | 2010年8月1日 | 污水 | A2/O | 50000吨/日 |
| 永和污水处理厂系统二期 | 2012年4月30日 | 污水 | A2/O | 50000吨/日 |
| 永和污水处理厂系统三期 | 2014年4月1日 | 污水 | A2/O | 50000吨/日 |
| - | - | - | - | - |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘镇永和污水处理厂系统工程一期 | 永和污水处理厂系统一期工程 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2009】158号 | 2009年9月11日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2011】30号 | 2011年3月9日 |
| 增城市新塘镇永和污水处理厂系统工程二期 | 永和污水处理厂系统二期工程 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2009】158号 | 2009年9月11日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2012】170号 | 2012年12月19日 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州海滔环保科技有限公司 | 4401832011030002 | 至2016年3月31日 | 广州海滔环保科技有限公司污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD5 | 悬浮物SS | 磷酸盐 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ≤40 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤0.5 |  |  |
|  |  |  | - | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | - | - |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了广州海滔环保科技有限公司风险评估报告 | 编制了广州海滔环保科技有限公司突发环境事件应急预案（已备案） | 公司每年组织不少于一次综合应急预案演练，每半年组织不少于一次专项应急演练，每季度组织不少于一次现场处置方案演练。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。