广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市惠爱医院           报出日期：   2015  年    6 月  18  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市惠爱医院 | 45535071-X | 宁玉萍 | 广州市荔湾区明心路36号 | 81891086 | 医疗机构精神病医院，主要科室有预防保健科、精神科、药物依赖专业、精神康复专业、临床心理专业、司法精神专业、医学检验科、医学影像科等 床位数1920（张） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 约28 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | / | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | / | 排入城市 管网量 (万吨) | 约28 | 其他 去向量(万吨) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 污水 |  |  |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 约48吨/年 | / | / | 约48吨/年 | 焚烧 |  |  | 有办理 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT机Brilliance16 | 使用 | 射线装置 | Ⅲ类 |
| X射线透视机GE TX-Ⅲ | 使用 | 射线装置 | Ⅲ类 |
| X线机 BSX-50AC PAS | 使用 | 射线装置 | Ⅲ类 |
| DR机 柯达 DRX-NOVA | 使用 | 射线装置 | Ⅲ类 |
| 床边机 西门子Multimobil2.5 | 使用 | 射线装置 | Ⅲ类 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧发生器系统加一二级生物接触处理 | 2005年6月 | 污水 | 臭氧消毒加生物接触 | 1000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市惠爱医院 | 4401032013011256 | 2013年12月30日至2018年12月29日 | 总排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60（mg/L） | 15（mg/L） | 5000（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。