广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州双桥股份有限公司            报出日期：  2015年    8  月 25 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州双桥股份有限公司 | 71638728-X | 徐正康 | 广州市海珠区南箕路346号 | 34335920 | 主要生产产品：淀粉糖，年产值187787万元 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 120.64 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 120.64 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 500mg/L | 173.84 | 209.72 | 209.72 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 69345 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 69345 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300mg/m3 | 107.04 | 74.23 | 74.23 | 0 |
| 氮氧化物 | 200mg/m3 | 115.73 | 80.25 | 80.25 | 0 |
| 烟尘 | 80mg/m3 | 20.49 | 14.21 | 14.21 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量（吨） | 累计 贮存量（吨） | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量（吨） | 处置方式 | 处置量（吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 废有机溶剂 | 0.46 | 0 | 无 | 0.46 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 医疗废物 | 0.63 | 0 | 无 | 0.63 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 其他 | 0.008 | 0 | 无 | 0.008 |  | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2012 | 污水 | 生物处理 | 3500 |
| 布袋除尘系统 | 1998.12 | 废气 | 布袋除尘 | 120000 |
| 脱硫脱硝系统 | 2014.07.01 | 废气 | 烧碱法 | 120000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州味精食品厂葡萄糖车间 | 葡萄糖车间及配套的燃煤锅炉车间 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（1998）331号 | 1998年8月20日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字（1998）197号 | 1998年12月19日 |
| 年产5万吨F-42果葡糖浆技改项目 | 新增一条年产5万吨F-42果葡糖浆生产线 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2003]512号 | 2003年9月23日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2006]280号 | 2006年12月21日 |
| 年产5000吨麦芽糊精粉技改工程 | 新增一条年产5000吨麦芽糊精粉生产线 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2002]533号 | 2002年11月21日 | 广州市环保局 | 穗环管验[2007]241号 | 2007年12月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州双桥股份有限公司 | 440100201003585 | 2011年01月01日-2015年12月31日 | 污水处理站出口 | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期培训，定期检查应急物资 | 有，已备案 | 正在准备，初定9月份演练 | 无突发环境事件发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。