广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市卓绿环保科技有限公司           报出日期：  2015  年   8 月  24 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市卓绿环保科技有限公司 | 69150446-9 | 魏伟平 | 广州市萝岗区云埔工业区观达路20号自编一栋101房 | 020-82249988 | 覆铜板的边角料及残次品（HY01）3000吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 1 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0.0026 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 24 | 6.24*10-4 | 6.24*10-4 | 0 |
| 氨氮 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 0.145 | 3.77*10-6 | 3.77*10-6 | 0 |
| 化学需氧量 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 23 | 5.98*10-4 | 5.98*10-4 | 0 |
| 石油类 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 0.22 | 5.72*10-6 | 5.72*10-6 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1683 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 1683 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粉尘 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 3.93 | 0.066 | 0.066 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉冲除尘器和喷淋塔 | 2013年10月22日 | 废气 | 布袋除尘+喷淋除尘 | 8000 |
| 沉淀池 | 2013年10月22日 | 废水 | 静置沉淀 | 3.2 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市卓绿环保科技有限公司资源再生综合利用项目厂址迁建 | 建设覆铜板边角料及残次品生产线一套，年处理覆铜板边角料及残次品3000吨 | 广州市萝岗区环境保护和城市管理局 | 穗萝环影字【2013】108号 | 2013年10月14日 | 广州市萝岗区环境保护和城市管理局 | 穗萝环验字【2014】4号 | 2014年2月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市卓绿环保科技有限公司 | 440116201400219 | 2014年05月29日至2019年05月28日 | 排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | - | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | - | - | 120 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产部每天安排人按巡回检查路线和巡回检查内容进行检查，发现异常应及时汇报处理 严格执行严控废物保管制度，发现异常立即处理 每天安排人按巡回检查路线和巡回检查内容对废水、废气处理设施、严控废物堆放场进行检查，加强环保设施运行的巡视，及时发现缺陷，即早处理，保证设备处于正常状态。 设有消防及火灾报警系统 | 设立应急组织机构及职责 建立预防预警机制 制定人员紧急疏散撤离及救护方案 设立事故救援终止程序 | 火灾突发应急预演活动 针对应急指挥小组的指挥方法和职责规划，突发火灾时怎么去应对 针对火灾突发时，预防预警机制是否完善 针对突发环境事件时，人员紧急疏散撤离及救助方案是否合理 | 暂未发生 | 暂未发生，预防为主 |

注：如不够填写，可另加附页。