广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）南方医科大学中西医结合医院            报出日期： 2015  年    8 月  26 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院 | 79940216-5 | 罗荣城 | 广州市海珠区赤岗石榴岗路13号 | 18520088083 | 综合医疗、卫生保健服务和在校医生学理论、临床医学阶段教育。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 约10.95万吨/年 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | —— | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | —— | 排入城市 管网量 (万吨) | 约10.95万吨/年 | 其他 去向量(万吨) | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 | 180mg/L |  |  | —— |
| BOD | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 | 60mg/L |  |  | —— |
| SS | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 | 35mg/L |  |  | —— |
| PH | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准 | 7 |  |  | —— |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 氨 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物标准 | 0.8 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 硫化氢 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物标准 | 0.023 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物标准 | 8 |  |  |  |
| 氯气 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物标准 | 0.08 |  |  |  |
| 甲烷 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物标准 | 0.8% |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗区 | 240.9 | —— | —— | 240.9 | 委外处理 |  |  | 是 |
| 食堂 | 474.5 | —— | —— | 474.5 | 委外处理 |  |  | 是 |
| 行政办公 | 175.2 | —— | —— | 175.2 | 委外处理 |  |  | 是 |
| 污水处理站 | 51.1 | —— | —— | 51.1 | 委外处理 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 医用X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 医用X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 牙片机 | 使用 | 射线装置 |  |
| DR | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 医用X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统工程 | 2009年10月 | COD、BOD、SS、PH | 格栅 调节池 沉淀 消毒 | 350吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院病房污水改造建设项目环境影响报告书 | 2009年，南方医科大学中西医大学经广东省环境保护局粤环【2009】421号同意，对南校区部分教学楼进行了改建工程，并将改建建筑以及该校区内的若干办公楼建筑纳入中西医医院范围内，改建后，开设科室22个，并配设急诊、体检中心、手术室等，拟建床位400张，不增设辐射设备，备用柴油发电机和制冷设备。 | 广州市海珠区环境保护局 | 穗（海）环管影【2014】55号 | 2014年5月16日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2014】9号 | 2014年3月19日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院 | 440105000670000188 |  | WS-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ≤250 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WF-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。