广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州番禺区南村罗兴洗水厂          报出日期：  2015  年  8 月 27日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺区南村罗兴洗水厂 | 72503210-6 | 凌镇光 | 广州市番禺区南村镇罗边村 | 020-34828633 | 服装洗水、设计年产量为900万件/条 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 4.0517 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | GB/T11914-1989 | 25 |  |  |  |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 0.510 |  |  |  |
| PH值 | GB/T6920-1986 | 6.415 |  |  |  |
| 悬浮物（SS） | GB/T11901-1989 | 19 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 烟尘 | DB44/765-2010 | 14 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 一氧化碳 | HJ/T397-2007 | 150 |  |  |  |
| 氮氧化物 | GB/T5468-1991 | 80 |  |  |  |
| 二氧化硫 | GB/T16157-1996 | 1.5 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废软油桶 | 0.8吨 |  |  | 0.8吨 | 循环利用 |  |  | 否 |
| 双氧水桶 | 1.5吨 |  |  | 1.5吨 | 循环利用 |  |  | 否 |
| 树脂桶 | 0.5吨 |  |  | 0.5吨 | 循环利用 |  |  | 否 |
| 污泥 | 2吨 |  |  | 2吨 |  |  |  | 有 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1991 | 污水 | 物化气浮 | 400吨 |
| 废水深度处理及回用水 | 2015 | 污水 | 离子交换树脂 | 200吨 |
| 设施 |  |  |  |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺区南村罗兴洗水厂 | 洗水机、吊染机、脱水机、烘干机、生物质蒸汽锅炉、污水处理设施、在线监测设备。 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管函〔2012〕38号 | 2012年12月20日 | 广州市番禺区环境保护局 | 2012年12月20日 | 2012那12月20日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺区南村罗兴洗水厂 | 4401132010000211 | 2013年11月18日-2017年12月31日 | 污水 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范评估正在编制中 | 突发环境事件应急预案正在编制中 | 有 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。