广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州金朋五金制品有限公司           报出日期：  2015  年   7 月 10 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州金朋五金制品有限公司 | 70821443-4 | 黄金昌 | 广州市南沙区榄核镇榄张路121号 | 电话：34870168 | 电镀镀锌：年产量6690吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 2.259 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.259 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | GB 21900-2008 | 26.45 | 0.1994吨 | 0.1994吨 | 0 |
| 氨氮 | GB 21900-2008 | 0.571 | 0.0034吨 | 0.0034吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 3 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 3421 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 3421 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | GB 21900-2008 | 3.3 | 112.893千克 | 112.893千克 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 395.88吨 |  |  | 395.88吨 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水处理系统 | 2001-12-10 | 污水 | 物化+生化 | 400吨/日 |
| 电镀废气处理系统 | 2006-4-5 | 废气 | 酸碱中和喷淋 | 14400立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金朋五金建设项目 | 全自动挂镀生产线：3条；全自动滚镀生产线：2条 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字[2003]058号 | 2003-1-29 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管验字[2004]8号 | 2004-2-18 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州金朋五金制品有限公司 | 440115201380018 | 2013-1-1至2017-12-31 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已做环境风险评估并采取风险防范措施 | 已建立应急预案并经省环保厅备案 | 每半年演练一次 | 无突发环境事件 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。