广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺创信鞋业有限公司  报出日期：  2015 年 6 月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 61871162-1 | 吴振昌 | 广东省广州市南沙 县榄核镇九比村榄九路21 号 | 020-34931988 | 凉鞋、拖鞋、运动鞋 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 29.3338 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 29.3338 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(COD:90mg/L) | 28.75 | 4.521 | 4.521 | 0 |
| 氨氮 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(氨氮：10mg/L) | 0.43 | 0.013 | 0.013 | 0 |
| 悬浮物 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(悬浮物：60mg/L) | 12.13 | 2.554 | 2.554 | 0 |
| 生化需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(生化需氧量:20mg/L) | 7.10 | 0.952 | 0.952 | 0 |
| 磷酸盐 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(磷酸盐：0.5mg/L) | 0.07 | 0.018 | 0.018 | 0 |
| 动植物油 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(动植物油：10mg/L) | 0.22 | 0.049 | 0.049 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(阴离子表面活性剂：5mg/L) | 0.14 | 0.019 | 0.019 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 822.7780 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 822.7780 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉(二氧化硫：50mg/m3) | 12.64 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉(烟尘：30mg/m3) | 9.62 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气锅炉(氮氧化物：200mg/m3) | 79.19 | 1.03 | 1.03 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 (吨) | 本单位内处置(吨) | 外单位处置(吨) | 贮存量 (吨) | 累计贮存量 (吨) | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 危险废物（废有机溶剂、废抹布） | 41.968 | 0 | —— | 41.968 | 交绿由焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 危险废物（废树脂桶） | 10.628 | 0 | —— | 10.628 | 交绿由回收利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水治理系统 | 2001-7-11 | 污水 | 生化处理 | 6000吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺创信鞋业有限公司 | 鞋厂 | 番禺局环保局 | 建设项目环境保护“三同时”申建报告表（无批复文号，批复时间为1993年8月） | 建设项目环境保护“三同时”申建报告表（无批复文号，批复时间为1993年8月） | 番禺局环保局 | 建设项目环境保护“三同时”申建报告表（无批复文号，批复时间为1993年8月） | 建设项目环境保护“三同时”申建报告表（无批复文号，批复时间为1993年8月） |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 440115201480001 | 2014年10月30日至2015年10月30日 | 生活污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 60 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 做好污染物日常管理，防止发生突发环境事件。 | 已制定突发环境事件应急预案。 | 有 | 无发生突发环境事件 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。