广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 中船黄埔文冲船舶有限公司            报出日期：  2015 年   8 月 6 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 19050041-9 | 陈忠前 | 广州市黄埔区长洲街金洲大道北188号（总部） | 020-82506401 | 公司总部位于广州东南部的长洲岛（东经113°24′35”，北纬23°05′11”），占地近70万平方米，岸线长3000米，码头长900米，是中国船舶工业集团公司属下的大型骨干企业，是华南地区最大的水面舰艇生产基地，以船舶修造为主要业务，造船产品以中小型水面舰船、海洋工程辅助船、公务船为主导产品，具备10万吨级军民用船舶、海洋工程等高技术船舶的研发建造与修改装能力。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 24.3785 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | --- | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | --- | 排入城市 管网量 (万吨) | 24.3785 | 其他 去向量(万吨) | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 130（毫克/升） | 35.9 | 8.752 | 8.752 | --- |
| 石油类 | 10（毫克/升） | 0.15 | 0.0366 | 0.0366 | --- |
| 氨氮 | 20（毫克/升） | 2.84 | 0.6923 | 0.6923 | --- |
| 悬浮物 | 100（毫克/升） | 5.6 | 13.652 | 13.652 | --- |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 8 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 8 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 4406 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 4406 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 工业粉尘 | 120（mg/m3） | 18.3 | 5.429 | 5.429 | --- |
| 甲苯 | 40（mg/m3） | 0.49 | 0.0103 | 0.0103 | --- |
| 二甲苯 | 70（mg/m3） | 0.69 | 0.0123 | 0.0123 | --- |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 工业垃圾 | 3364 |  |  | 3364 | 填埋 | --- | --- | 否 |
| 废钢废铁 | 4520 |  |  | 4520 | 回收利用 | --- | 4520 | 否 |
| 油漆废物 | 13.5 |  |  | 13.5 | 焚烧 | 4.5 | 4.5 | 是 |
| 废矿物油 | 230.49 |  |  | 230.49 | 回收利用 | 230.49 | 230.49 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类射线装置 | 使用 | RF-250EGM2型 工业Ⅱ类射线机 | 1台 |
| Ⅱ类射线装置 | 使用 | RF-250EG-S3型 工业Ⅱ类射线机 | 3台 |
| Ⅱ类射线装置 | 使用 | RF-300EGM2-S3型 工业Ⅱ类射线机 | 2台 |
| Ⅱ类射线装置 | 使用 | RF-100GSB型 工业Ⅱ类射线机 | 2台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板预处理喷砂除尘系统 | 1999.10 | 粉尘 | 旋风+滤筒除尘 | 40000 |
| 钢板预处理有机废气处理系统 | 1999.10 | 有机废气 | 漆雾净化器+活性炭吸附+催化燃烧 | 40000 |
| 涂装车间喷砂废气除尘系统 | 2005.07 | 粉尘 | 旋风+滤筒除尘 | 40000 |
| 涂装车间有机废气处理系统 | 2005.07 | 有机废气 | 漆雾净化器+活性炭吸附+催化燃烧 | 40000 |
| 船坞废水处理设施 | 2003.07 | 废水 | 物理化学处理法 | 5 |
| 含油废水处理站 | 2007.11 | 废水 | 沉淀+气浮+过滤+吸附 | 50 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批 部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150米浮船坞技术改造项目 | 工厂内3#码头浮船坞移至珠江新洲水道南岸的厂内12#、13#码头东侧，新增1台6000千瓦备用柴油发电机。 | 广州市环保局 | 穗环管影 [2004]149号 | 2004.06.11 | 广州市 环保局 | 穗环管验 [2006]150号 | 2006.07.11 |
| 中小型水面舰艇专项计划生产能力建设 | 新建3M钢材预处理车间；船体加工车间向西接长；新建全封闭式的分段装焊车间；高垮船台车间向西接长；在管子加工车间西侧增建辅垮；新建一垮舾装单元制造车间厂房；系泊试验码头；浮船坞水下支墩接长。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2005]93号 | 2005.03.21 | 广州市 环保局 | 穗环管验[2009]35号 | 2009.02.12 |
| 国营427厂新建化学品仓库建设项目 | 为三间库房，库房四周建设环形消防通道和装卸平台，附设发料间、值班室。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2007]72号 | 2007.03.02 | 广州市 环保局 | 穗环管验[2006]192号 | 2007.10.29 |
| 污水处理工程建设项目 | 新建一座占地面积250平方米，日处理能力60立方米的污水处理站，处理厂方的含油污水、含酸废水等。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2007]480号 | 2007.12.24 | 广州市 环保局 | 穗环管验[2008]130号 | 2008.08.04 |
| 管子扩能改造及分段焊接车间搬迁项目 | 新建管子加工车间、管子集配场和生产辅助房，总建筑面积9336平方米。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2007]273号 | 2007.07.12 | 广州市 环保局 | 穗环管验[2009]140号 | 2009.06.17 |
| 海洋工程一期 项目 | 南沙龙穴造船基地黄埔文冲公司海洋工程区内新建主体工程包括钢料堆场、钢材预处理及理料间、切割加工及部件装焊平台、材料码头、船坞延长段、污水处理站、船坞区变电站。 | 广东省环保厅 | 粤环审[2010]120号 | 2010.04.22 | 广东省环保厅 | 粤环审[2015]287号 | 2015.06.30 |
| 海洋工程补充 项目 | 南沙龙穴造船基地黄埔文冲公司新建2。5万吨级滑道及总装场地占地49910平方米、沉坞坑及接长转运装置、扩建钢材预处理间1座、扩建加工装焊车间2跨、 | 广东省环保厅 | 粤环审[2010]121号 | 2010.04.22 | 广东省环保厅 | 粤环审[2015]288号 | 2015.06.30 |
| 海洋工程扩能 项目 | 在原有涂装车间扩展为两喷三涂；新增14米吊机轨道、露天跨2880平方米、低牛、100吨桥式起重机；新增配套辅助用房2000平方米。 | 广东省环保厅 | 粤环审[2010]122号 | 2010.04.22 | 广东省环保厅 | 粤环审[2015]289号 | 2015.06.30 |
| 长洲厂区雨污分流改造项目(综合技改项目) | 改造长洲厂区生产、生活污水处理系统。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2010]112号 | 2010.09.06 | 广州市水务局 | 穗排水证准[2013]252号 | 2013.08.23 |
| 轮机车间改造为涂装房技术改造项目 | 轮机车间改造为涂装房，加装回砂系统设备，新设有机废气和打砂除锈粉尘处理设施。 | 广州市环保局 | 穗环管影[2010]236号 | 2010.11.16 | 广州市 环保局 | 穗环管验[2012]139号 | 2012.10.14 |
| 500米码头水上工程项目 | 500米码头水上工程 | 南沙区环保局 | 穗南开环管影[2010]51号 | 2010.05.20 | 南沙区环保局 | 穗南开环管验[2013]89号 | 2013.12.10 |
| 龙穴厂区配套基础设施项目 | 新建动力站房设施、外场给排水、动力管网、道路（含护堤）等设施；开挖疏浚内港池、码头前沿停泊区以及移船区等相关区域 | 广州市环保局 | 穗环管影[2009]89号 | 2009.05.08 | 广州环保局 | 穗环管验[2014]89号 | 2014.08.20 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 4401122012000001 | 2012.03.20-2017.03.19 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 甲苯 | 二甲苯 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  | 40 | 70 | 120 |  |  |
| …… |  |  | 噪声 | 边界噪声 | 60db(A) |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 有 | 每年开展一次 | 无 | 有 |

注：如不够填写，可另加附页。