广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广东省人民医院             报出日期：  2015 年   9 月 1 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省人民医院 | 445586199-0 | 庄建 | 广州市越秀区中山二路106号 | 83827812 | 医疗服务，三甲医院 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 污水 排放量(万吨) | 96.6540 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 96.6540 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODCr | ≤250 mg/L | 220 mg/L | 212 t | 212 t | 0 |
| BOD5 | ≤100 mg/L | 80 mg/L | 77.32 t | 77.32 t | 0 |
| SS | ≤60 mg/L | 50 mg/L | 48.33 t | 48.33 t | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 245.452 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 245.452 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 30 | 16.3 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 二氧化硫 | 50 | 12 | 0.029 | 0.029 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 64 | 0.157 | 0.157 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 46800桶 |  |  | 46800桶 | 交广州市越秀区东街环境卫生管理站处理 |  |  | 否 |
| 医疗垃圾 | 863730公斤 |  |  | 863730公斤 | 交广东生活环境无害化处理中心处理 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东病区污水站 | 2003年 | 污水 | 接触氧-二级生化-紫外线 | 1000吨/日 |
| 西区污水站 | 2002年 | 污水 | 接触氧-二级生化-次氯酸钠 | 2500吨/日 |
| 惠福西污水站 | 2006 | 污水 | 接触氧-二级生化-次氯酸钠 | 500吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼 | 住院楼 | 广州市环境保护局 | 穗环监[2003]第032803号 | 2003 | 广州市环境保护局 | 穗环管验字（2003）第123 | 2003.5.13 |
| 东病区污水站处理系统 | 污水系统改扩建 | 广州市环境保护局 | 穗环管[2004]54号 | 2004 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2006]155 | 2006.7.11 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省人民医院 | 440100201002718 | 2011年1月1日至2015年12月31日 | 东病区排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 生物需氧量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 60 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托专业公司维护，严格管理，确保医院环境安全。 | 已制定《污染事故预防与应急处理方案报备管理规定》 | 有 | 无 | 已落实 |

注：如不够填写，可另加附页。